## 1.NP
SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 1.NP | [10 empty] | Výpis laboratorních prvků nábytku
KÓD PRVKU | SPECIFIKACE | [6 empty] | POČET KUSŮ | POZNÁMKA | Investice celkem bez DPH | Neinvestice celkem bez DPH
| úpravy | povrch | výlevka | další výbava | odpad | média | média 2
107 - zázemí urgentního příjmu
41 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
70 | [7 empty] | 1
71 | [7 empty] | 5
112 - sanitní vůz - maketa
71 | [7 empty] | 6
114 - urgentní příjem
90B | B | [6 empty] | 1 | separátor sádry
92 | B | [6 empty] | 1
124 - zázemí recepce
120 | [7 empty] | 1 | rozměr
180 | [8 empty] | NENÍ předmětem nabídky
153 - šatna zaměstnanci
70 | [7 empty] | 3
120 | [7 empty] | 1 | rozměr
180 | [8 empty] | NENÍ předmětem nabídky
185 | [7 empty] | 2

## 2.NP
SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 2.NP | [10 empty] | Výpis laboratorních prvků nábytku
KÓD PRVKU | SPECIFIKACE | [6 empty] | POČET KUSŮ | POZNÁMKA | Investice celkem bez DPH | Neinvestice celkem bez DPH
| úpravy | povrch | výlevka | další výbava | odpad | média | média 2
206 - otiskovací místnost
10 |  | UK | V3 |  | H | S,T |  | 2
11 |  | UK |  |  | H | S,T |  | 2
31 | A | VL |  | 8 |  |  |  | 1
32 | A | VL |  | 5B, 0 |  |  |  | 1 | doměr pr. Desky
32 | A | VL |  | 3B, 3B |  |  |  | 1
123 | A |  |  |  |  | údaj v bm |  | 2.6 | délka 2,6 m - 1ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 1,2 m - 2ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 0.9 | délka 0,9 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 5 | deska VL
N5 | [7 empty] | 3
N6 | [7 empty] | 7
N8 | [7 empty] | 1
207 - simulátory
10 |  | UK | V3 | L3 | H | S,T |  | 1
11 |  | UK |  |  | H | S,T |  | 1
31 |  | UK |  | 8 |  |  |  | 1
32 |  | UK |  | 3B, 3B |  |  |  | 1
60 | B, C | [6 empty] | 1
63 | C | [6 empty] | 1 | blendaž
63 | B, C | [6 empty] | 2
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 1,2 m - 2ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.1 | délka 2,1 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 8 | deska VL
N5 | [7 empty] | 2
N6 | [7 empty] | 1
N7 | [7 empty] | 2
208 - zázemí simulátorů
61 | B, C | [6 empty] | 2
183 | [7 empty] | 2
211 - simulátory
10 |  | UK | V3 | L3 | H | S,T |  | 1 | separátor sádry
11 |  | UK |  |  | H | S,T |  | 1
31 |  | UK |  | 8 |  |  |  | 1
32 |  | UK |  | 3B, 3B |  |  |  | 1
60 | B, C | [6 empty] | 1
63 | C | [6 empty] | 1 | blendaž
63 | B, C | [6 empty] | 2
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 1,2 m - 2ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.1 | délka 2,1 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 9 | deska VL
N5 | [7 empty] | 2
N6 | [7 empty] | 1
N7 | [7 empty] | 2
212 - gnatologie
10 | B | UK | V3 | L3 | H | S,T |  | 4 | separátor sádry
11 | B | UK |  |  | H | S,T |  | 2
30 | B | UK |  | 3B |  |  |  | 1
31 | B | UK |  | 8 |  |  |  | 1
32 | A, B | UK |  | 5B, 0 |  |  |  | 2
60 | B, C | [6 empty] | 1
63 | B, C | [6 empty] | 2
121 | [8 empty] | NENÍ předmětem nabídky
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.7 | délka 2,7 m - 1ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 2,4 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 18 | deska VL
213 - výuková laboratoř
11 |  | VL |  |  | H | S,T |  | 2
15 |  | DL |  | B1 |  | 4Y |  | 1
21 |  | VL |  | 3B, 3B |  | 4Y, DAT | P,SV | 2
21 | B | VL |  | K1 |  | 4Y, DAT | P,SV | 8
31 |  | VL |  | 8 |  |  |  | 1
32 | A | VL |  | K1 |  | 4Y | P, SV | 4
63 | B | [6 empty] | 1
90 | B |  |  | L3,L5 | H | S,T |  | 2 | separátor sádry
93 | B | [6 empty] | 1
94 | [7 empty] | 1
94 |  |  |  | L5 |  |  |  | 1
187 | [7 empty] | 2
N8 | [7 empty] | 6
K1 | C | [6 empty] | 12
214 - simulátory
10 |  | UK | V3 |  | H | S,T |  | 1
11 |  | UK |  |  | H | S,T |  | 1
32 |  | UK |  | 3B,3B |  |  |  | 2
60 | B, C | [6 empty] | 1
62 | B, C | [6 empty] | 1
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 1,2 m - 2ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 2,4 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 9 | deska VL
N5 | [7 empty] | 2
N7 | [7 empty] | 2
215 - simulátory
10 |  | UK | V3 |  | H | S,T |  | 1
11 |  | UK |  |  | H | S,T |  | 1
32 |  | UK |  | 3B,3B |  |  |  | 2 | doměr prac. Desky UK
60 | B, C | [6 empty] | 1
62 | B, C | [6 empty] | 2
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 1,2 m - 2ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.7 | délka 2,7 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 10 | deska VL
N5 | [7 empty] | 2
N6 | [7 empty] | 2
216 - simulátory
10 |  | UK | V3 |  | H | S,T |  | 1
11 |  | UK |  |  | H | S,T |  | 1
32 |  | UK |  | 3B,3B |  |  |  | 2
62 | B, C | [6 empty] | 3
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 1,2 m - 2ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.7 | délka 2,7 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 10 | deska VL
N5 | [7 empty] | 2
N6 | [7 empty] | 2
217 - simulátory
10 |  | UK | V3 |  | H | S,T |  | 1
11 |  | UK |  |  | H | S,T |  | 1
31 |  | UK |  | 8 |  |  |  | 1
32 |  | UK |  | 3B,3B |  |  |  | 1
32 | A | VL |  | P1, K1 |  | 2Y |  | 10
60 | C | [6 empty] | 1
61 | B, C | [6 empty] | 1
62 | B, C | [6 empty] | 2
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 1,2 m - 2ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.1 | délka 2,1 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 9 | deska VL
N5 | [7 empty] | 2
N6 | [7 empty] | 2
N7 | [7 empty] | 1
K1 | C | [6 empty] | 10
218 - simulátory
10 |  | UK | V3 |  | H | S,T |  | 1
11 |  | UK |  |  | H | S,T |  | 1
31 |  | UK |  | 8 |  |  |  | 1
32 |  | UK |  | 3B,3B |  |  |  | 1
61 | B, C | [6 empty] | 1
62 | B, C | [6 empty] | 1
62 | C | [6 empty] | 1 | boční blendáž
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 1,2 m - 2ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.1 | délka 2,1 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 9 | deska UK
N5 | [7 empty] | 2
N6 | [7 empty] | 2
N7 | [7 empty] | 1
219 - simulátory
10 |  | UK | V3 |  | H | S,T |  | 1
11 |  | UK |  |  | H | S,T |  | 1
33 |  | UK |  | 3B, 8 |  |  |  | 2
61 | B, C | [6 empty] | 1
62 | B, C | [6 empty] | 1
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 2.4 | délka 1,2 m - 2ks
123 | [5 empty] | údaj v bm |  | 3 | délka 3,0 m - 1ks
187 | [7 empty] | 2
188 | [7 empty] | 9 | deska VL
N5 | [7 empty] | 1
N6 | [7 empty] | 3
N7 | [7 empty] | 2

## 3.NP
SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 3.NP | [10 empty] | Výpis laboratorních prvků nábytku
KÓD PRVKU | SPECIFIKACE | [6 empty] | POČET KUSŮ | POZNÁMKA | Investice celkem bez DPH | Neinvestice celkem bez DPH
| úpravy | povrch | výlevka | další výbava | odpad | média | média 2
307 - šatna
181 | [8 empty] | není předmětem nabídky
308 - šatna ženy
120 | [7 empty] | 2
181 | [8 empty] | není předmětem nabídky
182 | [8 empty] | není předmětem nabídky
316 - šatna externisté
182 | [8 empty] | není předmětem nabídky
182 | A | [7 empty] | není předmětem nabídky
324 - příprava výuky
71 | [7 empty] | 3
325 - příprava výuky
71 | [7 empty] | 6
72 | [7 empty] | 1
326 - příprava výuky
71 | [7 empty] | 6
72 | [7 empty] | 1
332 - šatna muži
120 | [7 empty] | 2
181 | [8 empty] | není předmětem nabídky
182 | [8 empty] | není předmětem nabídky
182 | A | [7 empty] | není předmětem nabídky
347 - zázemí přednáškové místnosti
41 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
71 | [7 empty] | 5
348 - zázemí basic skills
32 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 2
71 | [7 empty] | 8
73 | [7 empty] | 5
349 - basic skills
32 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 10 | nosnost stolu min 150 kg
353 - basic skills
32 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 10 | nosnost stolu min 150 kg
354 - zázemí basic skills
31 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 1 | nosnost stolu min 150 kg
32 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 2 | nosnost stolu min 150 kg
41 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
71 | [7 empty] | 5
73 | [7 empty] | 2
90 | B |  |  | L5 | H | S,T |  | 1
91 | B |  |  | L5 |  |  |  | 2
355 - basic skills
32 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 10 | nosnost stolu min 150 kg
357 - basic skills
32 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 10 | nosnost stolu min 150 kg
358 - basic skills
32 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 10 | nosnost stolu min 150 kg

## 4.NP
SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 4.NP | [10 empty] | Výpis laboratorních prvků nábytku
KÓD PRVKU | SPECIFIKACE | [6 empty] | POČET KUSŮ | POZNÁMKA | Investice celkem bez DPH | Neinvestice celkem bez DPH
| úpravy | povrch | výlevka | další výbava | odpad | média | média 2
406a - zázemí operačního sálu
41 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
61 | [7 empty] | 4
71 | [7 empty] | 7
73 | [7 empty] | 4
406b - výdej prádla
41 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
71 | [7 empty] | 8
407- šatna operačního sálu
110 | [7 empty] | 2
120 | [7 empty] | 1
181 | [8 empty] | není předmětem nabídky
182 | [8 empty] | není předmětem nabídky
408 - filtr
182 | [8 empty] | není předmětem nabídky
186 | [7 empty] | 2 | doměr
409 - předsálí
32 |  | VL |  | 5B, 0 |  |  |  | 1
33 |  |  |  | 5B, 0 |  |  |  | 1
40 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
62 | B | [6 empty] | 3
412 - šatna operačního sálu
110 | [7 empty] | 2
120 | [7 empty] | 1
181 | [8 empty] | není předmětem nabídky
182 | [8 empty] | není předmětem nabídky
417 - zázemí operačního sálu
41 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
61 | B | [6 empty] | 4
71 | [7 empty] | 1
73 | [7 empty] | 6
90 | B |  |  | L5 | H | S,T |  | 1
91 | B |  |  | L5 |  |  |  | 2
418 - filtr
182 | [8 empty] | není předmětem nabídky
186 | [7 empty] | 2 | doměr
419 - předsálí
32 |  |  |  | 5B, 0 |  |  |  | 1
33 |  |  |  | 5B, 0 |  |  |  | 1
40 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
62 | B | [6 empty] | 3
432 - výukové pomůcky
40 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
61 | [7 empty] | 3
71 | [7 empty] | 6
73 | [7 empty] | 4
90 | B |  |  | L5 | H | S,T |  | 1
91 | B |  |  | L5 |  |  |  | 2
442 - zázemí standard
32 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 1
41 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
61 | B | [6 empty] | 2
71 | [7 empty] | 3
73 | [7 empty] | 7
90 | B |  |  | L5 | H | S,T |  | 1
91 | B |  |  | L5 |  |  |  | 2
443a - standard
61 | B | [6 empty] | 1
62 | B | [6 empty] | 2 | blendáž
122 | [7 empty] | 1
445 - standard
61 | B | [6 empty] | 1
62 | B | [6 empty] | 2
122 | [7 empty] | 1
446 - zázemí standard
33 |  | VL |  | P1 |  |  |  | 2
61 | B | [6 empty] | 2
73 | [7 empty] | 8
90 | B |  |  | L5 | H | S,T |  | 1
91 | B |  |  | L5 |  |  |  | 2
454 - zázemí JIP
41 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
61 | B | [6 empty] | 4 | blendáž
71 | [7 empty] | 3
73 | [7 empty] | 10
445 - JIP
62 | B | [6 empty] | 2
122 | [7 empty] | 1
445 - JIP
40 |  |  |  | D7 |  |  |  | 1
62 | B | [6 empty] | 2
122 | [7 empty] | 2 | 1 ks umístit do m.č. 106!
458 - zázemí JIP
73 | [7 empty] | 8
90 | B |  |  | L5 | H | S,T |  | 1
91 | B |  |  | L5 |  |  |  | 2

## 5.NP
SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 5.NP | [10 empty] | Výpis laboratorních prvků nábytku
KÓD PRVKU | SPECIFIKACE | [6 empty] | POČET KUSŮ | POZNÁMKA | Investice celkem bez DPH | Neinvestice celkem bez DPH
| úpravy | povrch | výlevka | další výbava | odpad | média | média 2
506 - simulační pomůcky
61 | [7 empty] | 4
71 | [7 empty] | 5
73 | [7 empty] | 4
508 - simulační pomůcky
61 | [7 empty] | 3
71 | [7 empty] | 6
73 | [7 empty] | 4
528 - šatna zaměstnanci
120 | [7 empty] | 1
182 | [8 empty] | není předmětem nabídky
543 - šatna zaměstnanci
120 | [7 empty] | 1
182 | [8 empty] | není předmětem nabídky

## CELK
SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU | [10 empty] | Celkový výpis laboratrorních prvků nábytku
KÓD PRVKU | SPECIFIKACE | [6 empty] | POČET KUSŮ | POZNÁMKA | Cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
| úpravy | povrch | výlevka | další výbava | odpad | média | média 2
10 | [7 empty] | 10 |  |  | 0
10 | B | [6 empty] | 4 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 12 |  |  | 0
11 | B | [6 empty] | 2 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 1 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 2 |  |  | 0
21 | B | [6 empty] | 8 |  |  | 0
30 | B | [6 empty] | 1 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 6 |  |  | 0
31 | A | [6 empty] | 1 |  |  | 0
31 | B | [6 empty] | 1 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 67 |  |  | 0
32 | A | [6 empty] | 16 |  |  | 0
32 | A, B | [6 empty] | 2 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 6 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 4 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 8 |  |  | 0
60 | C | [6 empty] | 1 |  |  | 0
60 | B, C | [6 empty] | 5 |  |  | 0
61 | B, C | [6 empty] | 5 |  |  | 0
61 | B | [6 empty] | 14 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 14 |  |  | 0
62 | B, C | [6 empty] | 10 |  |  | 0
62 | C | [6 empty] | 1 |  |  | 0
62 | B | [6 empty] | 14 |  |  | 0
63 | B, C | [6 empty] | 6 |  |  | 0
63 | B | [6 empty] | 1 |  |  | 0
63 | C | [6 empty] | 2 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 4 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 83 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 2 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 62 |  |  | 0
90 | B | [6 empty] | 8 |  |  | 0
90B | B | [6 empty] | 1 |  |  | 0
91 | B | [6 empty] | 12 |  |  | 0
92 | B | [6 empty] | 1 |  |  | 0
93 | B | [6 empty] | 1 |  |  | 0
94 | [7 empty] | 2 |  |  | 0
110 | [7 empty] | 4 |  |  | 0
120 | [7 empty] | 10 |  |  | 0
122 | [7 empty] | 5 |  |  | 0
123 | [7 empty] | 49.4 | údaj uveden v bm!!! |  | 0
183 | [7 empty] | 2 |  |  | 0
185 | [7 empty] | 2 |  |  | 0
186 | [7 empty] | 4 |  |  | 0
187 | [7 empty] | 22 |  |  | 0
188 | [7 empty] | 96 |  |  | 0
N5 | [7 empty] | 18 |  |  | 0
N6 | [7 empty] | 20 |  |  | 0
N7 | [7 empty] | 10 |  |  | 0
N8 | [7 empty] | 7 |  |  | 0
K1 | C | [6 empty] | 22 |  |  | 0
[10 empty] | celkem | 0
Uchazeč vyplní jednotkovou cenu - barevně zvýrazněné pole