## výkaz výměr kanceláře
Výkaz výměr B - kanceláře
Elektro silnoproud
| Nedílnou součástí rozpočtu je i textová a výkresová část |  |  | 0
|  | celkem |  | 0 |  | 0
| Komponenty | množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | ks/m | MJ | cena ks/m | celkem mat. | cena ks/m | celkem mont.
Rozváděče
1 | Jistič s proudovým chráničem B 16/1N/003/AC doplnění do rozv. R-B-3N-A, vč. ozazení a zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jistič s proudovým chráničem B 10/1N/003/AC doplnění do rozv. R-B-3N-A, vč. osazení a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Úprava masky stáv. rozváděče | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy
4 | trubka PVC Ø 25mm včetně příchytek | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely
5 | CYKY-J 3x2,5 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY-O 3x1,5 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační přístroje
8 | Krabice přístrojová KP 68 pod omítku, včetně uložení a vysekání | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Krabice univerzální KPR 68/71L pod omítku (dut. Stěn), včetně uložení a vysekání | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Krabice univerzální KU 68/71L1 pod omítku (dut. Stěn), včetně uložení a vysekání | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Krabice univerzální KU 68/LD2 s víčkem pod omítku (dut. Stěn), vč. uložení a vysekání | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Krabice univerzální KPR 68 (pr.73x66mm) pod omítku, včetně uložení a vysekání | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vypínač č.1 ABB Tango, včetně rámečku a krytky | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zásuvka dvojnásobná 230V ABB Tango, včetně rámečku | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zásuvka dvojnásobna 230V ABB Tango s přepěťovou ochranou | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zásuvka jednonásobná s rámečkem 230V ABB Tango | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17 | svorkovnice krabicová 273-102 4x1-2,5mm2 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18 | svorkovnice krabicová 273-103 8x1-2,5mm2 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19 | svorkovnice krabicová 273-104 3x1-2,5mm2 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20 | svorkovnice krabicová 273-105 5x1-2,5mm2 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | protipožární ucpáky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Sekání drážek vč. zapravení (hrubé i finální), výmalba v chodbách | 20 | hod. | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlení
23 | C Stropní závěsné lineární, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprisma optický kryt, délka 1430 mm, profil 80x62 mm, vč. LED 40W, 6640 lm, 3000K , stmívání DALI | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| - závěsy | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| - napájení | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| - koncová čela (pár) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Recyklační poplatek ze svítidla | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24 | NP1 OrienatčníLED svítidlo s piktogramem a vlastním zdrojem | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ostatní
25 | ostatní instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
26 | zajištění pracoviště | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
27 | individuální a komplexní zkoušky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
28 | koordinace s ostatními profesemi | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
29 | práce předem neměřitelené | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
30 | výchozí revize | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
31 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
32 | doprava materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Vyhledání stáv. nápojných bodů | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Demontáže instalací | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Stavební přípomoce (sekání drážek, průrazy, zapravení, demontáž a montáž podhledu) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0