## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Základní požadavky zadavatele
Přístroj pro přípravu SingleCell sekvenačních knihoven
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
podpora přípravy single-cell 3‘RNAseq knihoven | ano | Vyplní dodavatel
podpora přípravy single-cell TCR/BCR knihoven (lidské lymfocyty) | ano | Vyplní dodavatel
podpora přípravy single-cell sekvenačních knihoven pro analýzu specifických proteinových markerů buňky | ano | Vyplní dodavatel
podpora přípravy single-cell ATAC knihoven | ano | Vyplní dodavatel
podpora souběžné přípravy více typů knihoven z jedné buňky | ano | Vyplní dodavatel
záruka | 36 měsíců | Vyplní dodavatel
souběžně zpracovávaných vzorků | Alespoň 4 | Vyplní dodavatel
Maximální počet zpracovaných buněk na vzorek | Alespoň 5000 | Vyplní dodavatel
Využití UMI ve výsledných knihovnách | ano | Vyplní dodavatel
rozsah velikostí buněk | Alespoň 5-25 mikrometrů | Vyplní dodavatel
stanice se SW pro ovládání/analýzu dat | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).