Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Výpočetní klastr Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005882 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- Rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 239 669 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Uvedená výše předpokládané hodnoty zakázky je ve vztahu k nabídkové ceně zařízení nejvýše přípustná, vyšší nabídková cena je pro zadavatele z důvodu omezení finančních prostředků neakceptovatelná a účastník, který podá nabídku s vyšší nabídkovou cenou, bude vyloučen z účasti v tomto řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium kvality | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Počet výpočetních uzlů | 0000 (dodavatel uvede konkrétní hodnotu počtu nabízených výpočetních uzlů do nejvýše přípustné předpokládané hodnoty zakázky) |
| Nabídková cena | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce;

- Protokol výkonnostního testu. Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na výpočetním uzlu v konfiguraci, která obsahuje stejný typ a počet CPU procesorů jako nabízení řešení. Velikost paměti může být odlišná.

Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis dodávky a její využití

Výpočetní klastr pro analýzu biomolekulárních dat

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetního klastru pro Národní centrum pro výzkum biomolekul (dále ústav). Výpočetní klastr bude sloužit k vývoji 
a testovaní software vyvíjeném na ústavě, dále k analýze a zpracovaní experimentálních dat, výsledků získaných v superpočítačových centrech a výchozím testování úloh určených pro superpočítačová centra. Konfigurace klastru je volena s ohledem na širokou škálu simulačních a analyzačních metod (kvantově chemické výpočty, molekulárně dynamické simulace, zhrubené simulace, zpracovaní strukturních dat pocházejících převážně z NMR, CryoEM, 
či X-ray experimentů) související z výzkumnými aktivitami ústavu a dále s ohledem na software, který je k těmto účelům používán (sekvenční a paralelní zpracovávání úloh včetně akcelerace výpočtů pomoci GPU). Poptávané řešení necílí na zařízení s maximálním možným výpočetním výkonem na výpočetní uzel klastru, ale na řešení, které může souběžně využívat co nejvíce vědeckých pracovníků a studentů k výše uvedeným účelům.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

| Požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Klastr je složen z výpočetních uzlů (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem atd.) v identické konfiguraci. | Vepište ANO nebo NE a počet výpočetních uzlů |
| Výpočetní uzel je umístěn do šasi (chassis) umožňující montáž do standardního 19" racku s hloubkou 74 cm. | Vepište ANO nebo NE a výšku výpočetního uzlu v násobcích 1U |
| V šasi může být maximálně jeden výpočetní uzel. Redundantní zdroj není požadován. | Vepište ANO nebo NE |
| Výpočetní uzel musí mít minimálně jeden CPU procesor v architektuře x86_64. | Vepište ANO nebo NE a počet a typ CPU procesorů |
| Každý CPU procesor musí mít minimálně 24 fyzických výpočetních jader. Fyzická jádra mohou být dále dělena na logická jádra pomocí technologie HT (hyper-threading), SMT (Simultaneous MultiThreading), či obdobné. Počet logických jader není specifikován. | Vepište ANO nebo NE a počet fyzických výpočetních jader |
| Výpočetní výkon všech procesorů osazených ve výpočetním uzlu minimálně 160 bodů metriky „SPECrate2017_fp_base“ dle testu SPEC CPU® 2017, metodika viz nadcházející bod. | Vepište ANO nebo NE a počet a hodnotu SPECrate2017_fp_base |
| Součástí nabídky bude protokol výkonnostního testu. Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na výpočetním uzlu v konfiguraci, která obsahuje stejný typ a počet CPU procesorů jako nabízení řešení. Velikost paměti může být odlišná. | Vepište ANO nebo NE a přiložte k nabídce |
| Operační paměť typu DDR4 připojená k paměťovému řadiči CPU procesoru o minimální velikosti 128 GB na jeden CPU procesor. | Vepište ANO nebo NE a velikost paměti |
| Operační paměť bude podporovat ECC kontrolu chyb včetně podpory ze strany základní desky a CPU procesoru. | Vepište ANO nebo NE |
| Rychlost operační paměti musí být stejná jako je maximální rychlost, kterou podporuje CPU. | Vepište ANO nebo NE a propustnost paměti ve formátu DDR4-XXXX |
| Všechny paměťové kanály CPU procesoru musí být osazeny stejně. | Vepište ANO nebo NE |
| Výpočetní uzel disponuje úložným prostorem o minimální velikosti 900 GB realizovaným jedním nebo více stejnými SSD disky, každým připojeným přes NVMe rozhraní. | Vepište ANO nebo NE, počet a typ SSD disků a velikost SSD úložného prostoru |
| Maximální počet operací deklarovaný výrobcem pro každý SSD disk minimálně 400/40 kIOPS pro náhodné čtení/zápis. | Vepište ANO nebo NE a hodnoty IOPS pro náhodné čtení a zápis |
| Životnost každého SSD disku (Endurance Rating) deklarovaná výrobcem vyjádřena pomocí Drive Writes Per Day (DWPD) minimálně 1.3 po dobu 3 let. | Vepište ANO nebo NE a hodnotu DWPD |
| Podpora bootování operačního systému z úložného prostoru tvořeném jedním či více SSD disky. | Vepište ANO nebo NE |
| Výpočetní uzel musí obsahovat minimálně dva GPU akcelerátory v identické konfiguraci. | Vepište ANO nebo NE, počet a typ GPU akcelerátorů |
| Každý grafický akcelerátor obsahuje minimálně jeden GPU procesor podporující CUDA API. | Vepište ANO nebo NE a počet GPU procesorů v jednom GPU akcelerátoru |
| Každý GPU procesor disponuje minimálně 8 GB dedikované paměti. | Vepište ANO nebo NE a velikost paměti |
| Teoretický výkon je minimálně 11 TFLOPS v FP32 na jeden GPU procesor. | Vepište ANO nebo NE a teoretický výkon v FP32 |
| CUDA Compute Capability GPU procesoru minimálně 7.0 | Vepište ANO nebo NE a hodnotu compute capability |
| Výpočetní uzel musí disponovat síťovým rozhraním podporující 1000BASE-T. | Vepište ANO nebo NE |
| Síťové rozhraní musí podporovat bootování přes PXE. | Vepište ANO nebo NE |
| Základní deska musí obsahovat BMC kompatibilní se specifikaci IPMI 2.0 nebo vyšší a dále podporovat síťové KVM (KVM over LAN). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně přes BMC nebo KVM. | Vepište ANO nebo NE |
| Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž zajištující napájení a připojení k počítačové síti. Pro napájení výpočetních uzlů jsou v racku k dispozici PDU s IEC 320 C13 (není součástí dodávky). Pro připojení výpočetních uzlů k počítačové síti je v racku k dispozici switch s 1000BASE-T porty (není součástí dodávky). | Vepište ANO nebo NE |
| Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu nebo uzavřených ovladačů poskytovaných výrobcem bezplatně. Uzavřené ovladače musí být ve formě umožňující i do budoucna zkompilování proti aktuálně podporovaným jádrům operačního systému Linux. | Vepište ANO nebo NE |
| Minimální záruční doba musí být 3 roky s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace klastru. | Vepište ANO nebo NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..