Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Přístroj na detekci chemiluminescence Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005894 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- Rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 525 619 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Uvedená výše předpokládané hodnoty zakázky je ve vztahu k nabídkové ceně zařízení nejvýše přípustná, vyšší nabídková cena je pro zadavatele z důvodu omezení finančních prostředků neakceptovatelná a účastník, který podá nabídku s vyšší nabídkovou cenou, bude vyloučen z účasti v tomto řízení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dokumentačního systému pro analýzu western blotů pomocí chemiluminiscence s citlivou kamerou umožňující dlouhé expoziční časy a s transluminačním modulem 
pro zobrazování a analýzu DNA pomocí elektroforézy. Systém umožňuje manuální, automatické a časosběrné snímání signálů s akumulací signálu pro výběr nejvhodnější expozice a barevné snímání markeru. Přístroj bude používán pro vědecké a výukové aktivity na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, především pro stanovení exprese proteinů metodou western blotting. Předmětem dodávky je nový, nepoužitý, kompletní a zcela funkční systém.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Monochromatická CCD kamera, nativní rozlišení min. 4 Mpix, min. 65 tisíc stupňů šedi. | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Chlazení kamery min. na - 90 °C relativně od teploty okolí, min. - 60 °C absolutně. | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Objektiv se světelností/clonovým číslem 0,70 nebo lepším, tj. nižším. | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Motorizovaný rámeček s pozicemi pro nejméně 6 fluorescenčních filtrů. | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Snímaná plocha nejméně 20 x 20 cm. | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Součástí výsuvný transluminátor s UV, modrým i bílým filtrem pro detekci nukleových kyselin (EtBr) a proteinů (Coomassie, Ponceau S). | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Schopnost barevně snímat proteinový marker. | Vepište ANO nebo NE |
| Snímání pomocí automatického a manuálního nastavení, možnost časosběrného snímání s akumulací pro zisk nejvhodnější expozice. | Vepište ANO nebo NE |
| Ovládání systému z počítače pomocí speciálního software. Kromě ovládání zařízení software umožňuje analýzu gelů (denzitometrie, stanovení molekulové hmotnosti, normalizace na referenční proteiny). SW je součástí dodávky a lze jej nainstalovat na libovolném množství počítačů bez omezení licence. | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Mechanické otevírání dveří. | Vepište ANO nebo NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..