Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Doplnění mikroskopu Leica DMI6000 Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005895 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- Rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 950 413 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Uvedená výše předpokládané hodnoty zakázky je ve vztahu k nabídkové ceně zařízení nejvýše přípustná, vyšší nabídková cena je pro zadavatele z důvodu omezení finančních prostředků neakceptovatelná a účastník, který podá nabídku s vyšší nabídkovou cenou, bude vyloučen z účasti v tomto řízení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření a obnova torza mikroskopu Leica DMI6000 ve vlastnictví zadavatele, které zůstalo nevyužité a nefunkční po upgradu konfokálního mikroskopu.

Dodávka komponent, se kterými lze využít tělo mikroskopu Leica DMI6000, a vytvořit tak kompletní celek mikroskopu s funkcí rychlé kamery pro snímání toku vápníkových iontů (mikroskopická kamera, objektivy, inkubační komora, řídicí jednotka se softwarem pro analýzu obrazu).

Nově vytvořený přístroj umožní hlubší studium buněčné migrace a diferenciace kardiomyocytů, což jsou témata, kterými se na oddělení dlouhodobě zabývají výzkumné skupiny prof. Bryji a Dr. Pacherníka.

Mikroskopická kamera

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozlišení min. 2048 x 2048 pixelů | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Velikost pixelu min. 6,5 μm x 6,5 μm | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Velikost senzoru min. 13.31 mm x 13.31 mm | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Dynamický rozsah min. 36 000:1 | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Bitová hloubka 16, 12 či 8 bit | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Binning 2 x 2 či 4 x 4 | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Šum kamery max. 1.6e- | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Možnost korekce hot pixelu | Vepište ANO nebo NE |
| Kvantová účinnost kamery min. 80 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Rychlost min. 100 fps s camera linkem min. 40 fps s USB 3.0 | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Technologie kamery scmos | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost spouštění kamery prostřednictvím softwaru | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost vzduchového chlazení | Vepište ANO nebo NE |
| C-mount pro kameru a připojení k mikroskopu | Vepište ANO nebo NE |
| Připojení přes USB 3.0 | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost integrace kamery do softwaru a ovladač pro software | Vepište ANO nebo NE |
| Plná kompatibilita s tělem mikroskopu Leica DMI6000 a softwarem Leica LAS X | Vepište ANO nebo NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Objektiv a držák

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| 1ks přehledový fluoritový objektiv 5x, NA min. 0,15 | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| 1ks fluoritový objektiv 10x, NA min. 0,32 | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| 1ks fluoritový objektiv s dlouhou pracovní vzdáleností 20x, NA min. 0,40 s korekčním kroužkem | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Univerzální držák pro Petriho misky a mikroskopická sklíčka rozměr 160x110 mm | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Plná kompatibilita objektivů s Leica DMI6000 a Leica DMI8 | Vepište ANO nebo NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Inkubační komora

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Manuální inkubační jednotka pro CO2 s kontrolou teploty a vlhkosti | Vepište ANO nebo NE |
| Manuální mixer pro míchání plynů | Vepište ANO nebo NE |
| Vzduchová pumpa | Vepište ANO nebo NE |
| Vyhřívací pásek pro objektivy | Vepište ANO nebo NE |
| Insert pro inkubaci pro výměnu insertů s velikostí 160 x 110 mm | Vepište ANO nebo NE |
| Inserty pro petriho misky 35mm a 50mm, sklíčka, Labtek misky | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Řídicí jednotka s monitorem a softwarem

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Procesor s min. 6 jádry | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Operační paměť min. 32 GB | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Grafická karta min. 4 GB | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| SSD disk pro operační systém min. 512 GB | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Hard disk pro ukládání dat min. 4 TB | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Operační systém Windows 10 s podporou všech min. 6 jader procesoru | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Mini DisplayPort či DisplayPort | Vepište ANO nebo NE |
| DVD mechanika pro čtení i zápis | Vepište ANO nebo NE |
| Klávesnice a myš | Vepište ANO nebo NE |
| Monitor s LCD displejem s antireflexní úpravou, min. úhlopříčkou 28“, min. rozlišením 3840 x 2160 a poměrem stran 16:9, s dobou odezvy 1 ms, s jasem min. 350cd/m2 a výstupem HDMI a DisplayPortem | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Software pro ovládání mikroskopu Leica DMI6000 s módem pro snímání z více fluorescenčních kanálů (multikanálové snímání) | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..