## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2020/20 PaK | PřF-přestavba m.č. 1S12 v pavilonu A8-UKB
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  |  |  | IČO: | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  |  |  | DIČ: | CZ60754583
|  |  | 60200 | Brno-Veveří
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | VN+ON |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO II-304 | Pavilon A8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 2 | profese |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 760-O | ostatní výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 768 | Podhledy |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 5 | Požární výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| 796-1 | Technické plyny |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M22m | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M24 ch | Chlazení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020/20 PaK | PřF-přestavba m.č. 1S12 v pavilonu A8-UKB | [24 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0 | VN+ON | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005 | vedlejší a ostatní náklady | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | veškeré vedlejší a ostatní náklady související se stavbou, jako je zařízení staveniště, dokumentace skutečného provedení stavby dle platných metodik, revize, vyhotovení potřebných měřících protokolů a dle SoD | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO II-304 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020/20 PaK | PřF-přestavba m.č. 1S12 v pavilonu A8-UKB | [24 empty] | STA
O: | SO II-304 | Pavilon A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 1.62 | [5 empty] | DIL
1 | 317121151R00 | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02767 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.618 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
2 | 317121251R00 | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02797 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.715 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
3 | 317944311RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 | t | 0.00792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 20.6 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | Z2 : ,95*8,34*,001 |  | 0.00792 | [22 empty] | VV | 0
4 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.2226 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | Z2 : ,95*,1 |  | 0.095 | [22 empty] | VV | 0
5 | 593211060R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.053 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 593211085R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 209,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.091 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.89 |  | 0 |  |  |  |  | 41.39 | [5 empty] | DIL
7 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02302 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.3 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | pozn.4 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
8 | 342261212RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 2.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04372 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.43 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 1,1*2,1 |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
9 | 342263998R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2 | m2 | 2.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.32 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*2,1 |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
10 | 342266211RT2 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, protipožární | m2 | 34.093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01597 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.7 | 23.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1S12 : 2*5,15*3,31 |  | 34.093 | [22 empty] | VV | 0
11 | 342266111RA1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace | m2 | 3.2372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.958 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (,8+,178)*3,31 |  | 3.2372 | [22 empty] | VV | 0
12 | 342266998R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 | m2 | 19.3919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.29 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | (,8+,178)*3,31 |  | 3.2372 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1-3np pozn.P1 : ,6*,6*3 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 2
|  | pozn.1 : ,7*3,31 |  | 2.317 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 6,63418*2 |  | 13.2684 | [22 empty] | VV | 0
|  | g3 : (1,75+,1)*3,31 |  | 6.1235 | [22 empty] | VV | 0
13 | 762431230RT2 | Obložení stěn s dodávkou sádrokartonem, tloušťky 12,5 mm | m2 | 6.1235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00942 | 0.06 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.13 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | g3 : (1,75+,1)*3,31 |  | 6.1235 | [22 empty] | VV | 0
14 | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty | m2 | 6.1235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | g3 : (1,75+,1)*3,31 |  | 6.1235 | [22 empty] | VV | 0
15 | 34209 | ztužující příčník pro ukotvení konzoly do SDK příčky - kompl.dod+mtz | m2 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn.6 : 1,75 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 0
16 | 342266111RTx | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou kci 2x desky protipožární tl.12,5 mm, miner.izol tl.10 cm | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01796 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.93 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1-3np pozn.P1 : ,6*,6*3 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
17 | 342266111RTy | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg.tl. 12,5 mm 2x, bez izolace | m2 | 2.317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.96 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn.1 : ,7*3,31 |  | 2.317 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | DIL
18 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02094 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.2014 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 8.11 | [5 empty] | DIL
19 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 2.9142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.6 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1S11 : 2,6*1,727-,8*1,97 |  | 2.9142 | [22 empty] | VV | 0
20 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 5.406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.29 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.1772 | 6.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | ,3*(2,02*2+2,2)*2 |  | 3.744 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,3*(2,02*2+1,5) |  | 1.662 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17 | [5 empty] | DIL
21 | 631571005R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm | m3 | 0.0768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.836 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [24 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | ,8*,8*,12 |  | 0.0768 | [22 empty] | VV | 0
22 | 632441014RT3 | Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 45 mm | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09923 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.15 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [24 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | K1 : ,1 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
23 | 632441491R00 | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.05 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [24 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | K1 : ,1 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 18.96 | [5 empty] | DIL
24 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 82.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.13 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.21 | 17.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1np : 20+18,02+10,32+10,5+18,02+3*2,0 |  | 82.86 | [22 empty] | VV | 0
25 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.04 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.26 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn.2 1-3np cca : 2,0*3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 121.9 | [5 empty] | DIL
26 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 350.7231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.31 | 108.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 111 cca : 6,675*11,856-4,725*1,15 |  | 73.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | 214,313 : 6,275*4,862*2 |  | 61.0181 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1np cca : 12*18 |  | 216 | [22 empty] | VV | 0
27 | 953921115R00 | Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 60 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.093 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny) | [24 empty] | SPI |  | kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)
28 | 953921116R00 | Dlaždice betonové na ploché střechy příplatek za čtverce z asfaltové lepenky pro dlaždice o rozměru 500 x 500 x 60 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.068 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny) | [24 empty] | SPI |  | kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)
29 | 950 | ochrana podlah před poškozením během stavby-zřízení+odstranění | m2 | 154.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 12.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : (4,2*8,5+1,5*3,5)+18,02+10,32+10,32+30 |  | 109.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1np-3np cca : 3*15 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 3.48 |  |  |  |  | 44.55 | [5 empty] | DIL
30 | 964011211R00 | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 0.03456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01799 | 0 | 2.4 | 0.08 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 12.82 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | f : 1,2*,12*,24 |  | 0.03456 | [22 empty] | VV | 0
31 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 18.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.23 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.33 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a : 18,02 |  | 18.02 | [22 empty] | VV | 0
32 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | b1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | b2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | d : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.24 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.94 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | c : ,8*1,97*2 |  | 3.152 | [22 empty] | VV | 0
34 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 0.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.02 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 3.25 | 2.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,2,1np : ,2*2+,49 |  | 0.89 | [22 empty] | VV | 0
35 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 4.6 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | střecha : ,12 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
36 | 971033241R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.24 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | 1pp : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
37 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.025 | 0.05 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.21 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 1pp : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
38 | 971033341R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.054 | 0.05 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.38 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 1pp : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 3.434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.93 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.43 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 1pp : (,9+,8)*2,02 |  | 3.434 | [22 empty] | VV | 0
40 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 0.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.04 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.715 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z2 : ,95 |  | 0.95 | [22 empty] | VV | 0
41 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.21 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.93 | 3.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 2,1+1,2 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
42 | 974054711R00 | Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | 0.02 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.744 | 6.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6+3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
43 | 974054712R00 | Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00445 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.97 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | 975032241R00 | Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení do 3 m | m | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02286 | 0.08 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.86 | 6.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce | [24 empty] | SPI
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů, | [24 empty] | POP
|  | - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | 1pp : 2,1+1,2 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
45 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 15.1242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.03 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.3 | 4.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | e : 2,6*(3,175+1,727+,915) |  | 15.1242 | [22 empty] | VV | 0
46 | 712300831RT1 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m | m2 | 4.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.03 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.07 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*,8*7 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
47 | 712990813RT1 | Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě do 10 m | m2 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.11 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.174 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*,8 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
48 | 712990816RT1 | Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k cěně za každých dalších 50 mm tloušťky násypu, z ploch jednotlivě do 10 m | m2 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.05 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.06 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*,8 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
49 | 713103121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.01 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.033 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1-3np pozn.P1 : ,6*,6*3 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
50 | 713103121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 5.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.03 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.033 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | g1 : 1,6*3,31 |  | 5.296 | [22 empty] | VV | 0
51 | 713104121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 2.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.04 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.04 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*,8*4 |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
52 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 2.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.04 | 800-766 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.16 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně demontáže lišt a vysklení, | [24 empty] | SPI
|  | d : 1,05*2,1 |  | 2.205 | [22 empty] | VV | 0
53 | 767137801R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu | m2 | 5.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 800-767 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.13 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | g1 : 1,6*3,31 |  | 5.296 | [22 empty] | VV | 0
54 | 767137803R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti | m2 | 18.5445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.22 | 800-767 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.13 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | g1 : 1,6*3,31*2 |  | 10.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | g3 : 1,75*3,31 |  | 5.7925 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1-3np pozn.P1 : ,6*,6*2*3 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
55 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 19.808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 800-775 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.04 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a : 5,15*2+3,554*2+1,6*2-,8 |  | 19.808 | [22 empty] | VV | 0
56 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 18.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 800-775 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.11 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a : 18,02 |  | 18.02 | [22 empty] | VV | 0
57 | 96 k1 | k1-demontáž nábytkového vybavení z místnosti 1S12 a uschování dle pokynů investora | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 96 k2 | k2-demontáž nábytkového vybavení z místnosti 1S08 , uschování po dobu stavby dle pokynů investora, zpětná montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 960-3 | ochrana nábytku a technologie laboratoří před poškozením při provádění stav.prací-zřízení+odstranění, uvedení do původního stavu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn.3 1-3np : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
60 | 960-4 | demontáž +zpětná montážnábytkové stěny, uskladnění dle pokynů uživatel | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn.4 1-3np : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.06 | [5 empty] | DIL
61 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 2.1456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.892 | 4.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,33,37,38,39,44, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,14557 |  | 2.1456 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.67 | [5 empty] | DIL
62 | 712351111RT4 | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu | m2 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.207 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*,8 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
63 | 712371801RZ4 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm | m2 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00261 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.317 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*,8 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
64 | 712391171RT1 | Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie | m2 | 1.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*,8*2 |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 0
65 | 712391172RT1 | Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie | m2 | 1.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.12 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*,8*2 |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 0
66 | 712499096RT1 | Povlaková krytina střech do 30° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě do 2 m, natěradly a AIP | m2 | 3.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.024 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*,8*6 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
67 | 712499097RT1 | Povlaková krytina střech do 30° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě do 2 m, NAIP, pryžemi, termoplasty | m2 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.116 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*,8 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
68 | 712801001R00 | Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační | m2 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.29 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů bez dodávky pásů. | [24 empty] | POP
|  | ,8*,8 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
69 | 712378105RTx | Prostup povlak.krytinou -napojení systémovou manžetou kompl.dod+mtz, průměr prostupu 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou | [24 empty] | POP |  | ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou
70 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 2.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,8*,8*(2+2)*1,15 |  | 2.944 | [22 empty] | VV | 0
71 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.00463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.609 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,63,65,68,69,70, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,00463 |  | 0.00463 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.39 | [5 empty] | DIL
72 | 713100941R00 | Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí příplatek k ceně izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střech | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.55 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1+2+1) |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
73 | 713141151R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá | m2 | 2.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.07 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*,8*(1+2+1) |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
74 | 283754901R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,143 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 | m2 | 0.77798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | ,8*,8*1,1 |  | 0.704 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 1,265*,615 |  | 0.77798 | [22 empty] | VV | 0
75 | 28375766.AR | deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 0.11264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,8*,8*,08*2*1,1 |  | 0.11264 | [22 empty] | VV | 0
76 | 28375971R | deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK | m3 | 0.07744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,8*,8*,11*1,1 |  | 0.07744 | [22 empty] | VV | 0
77 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.00474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.831 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 74,75,76, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,00474 |  | 0.00474 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 760-O | ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
78 | V1 | V1-výstražná bezpečnostní tabulka pro pracoviště-elektromagnetické pole, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
79 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [24 empty] | POP
80 | T1 | T1-úprava dělicí stěny na WC, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
81 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [24 empty] | POP
82 | Z1 | Z1-skříňka pro uzávěry, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
83 | Z3 | Z3 -ocel.konstrukce pro kondenzační jednotku, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
84 | Z4 | Z4 -přístřešek s plastovým vodotěsným zasklením pro havarijní záchyt vody 1750/1800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
85 | Z5 | Z5-ukončovací nerez L profil pro různé druhy podlah | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 1,6+,8 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 768 | Podhledy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.57 |  |  |  |  | 71.94 | [5 empty] | DIL
86 | 767- 2 | demontáž+zpětná montáž kazetového podhledu 600/600mm, vč.koncových elementů osazených na podhledu | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn.2 1-3np : 1,4+1,6+1,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
87 | P 1 | P1 podhled rastrový - kompl.dod+mtz dle výpisu, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
88 | P 2 | P2 demontáž a zpětná montáž akust.rastrového podhledu 600/600mm, kompl.dle výpisu výrobků | m2 | 18.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.73 |  | Vlastní | Indiv | 1.26 | 22.93 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
89 | P 3 | P3 demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu 600/600mm, kompl.dle výpisu výrobků | m2 | 38.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 5.84 |  | Vlastní | Indiv | 1.26 | 49.01 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [5 empty] | DIL
90 | 77156 | zapravení stávajícího terac.soklíku v místě bourání | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1S01 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
91 | 77157 | zatmelení otvorů po kotevních šroubech po demont.WC vodotěsným tmelem, barva dle stávajícího tmelu | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [24 empty] | POP
|  | pozn.2 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
92 | 77155 | doplnění terac. dlažby v ostění dveří 800/125mm - kompl.dod+mtz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09923 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.15 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | K1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 14.52 | [5 empty] | DIL
93 | 7764211 | Sokl PVC fabion s podložením 16/16mm, v.100 mm,ukončení akrylátovým tmelem,svaření k podlaze, mimo podlahoviny | m | 15.658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 2.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1S12 : 5,15*2+3,529*2-1,7 |  | 15.658 | [22 empty] | VV | 0
94 | 776521230RTx | Lepení podlah povlakových PVC, vodivých -montáž vč.lepidla,vodivé vrtsvy a pásky,penetrace,svařování | m2 | 18.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.68 | 12.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | L1 : 18,02 |  | 18.02 | [22 empty] | VV | 0
95 | 284 L | Podlahovina vinylová antistatická v roli | m2 | 21.2697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | L1 : 18,02*1,05 |  | 18.921 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,658*,15 |  | 2.3487 | [22 empty] | VV | 0
96 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.07263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.091 | 0.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 93,94,95, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07263 |  | 0.07263 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 7.42 | [5 empty] | DIL
97 | 777553020R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou | m2 | 18.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.085 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | L1 : 18,02 |  | 18.02 | [22 empty] | VV | 0
98 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 18.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.05 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.322 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | L1 : 18,02 |  | 18.02 | [22 empty] | VV | 0
99 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 0.05766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.5 | 0.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 97,98, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,05766 |  | 0.05766 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 16.27 | [5 empty] | DIL
100 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 13.5482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.05 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | 1S11 : 2,6*(3,175+1,727+,915)-,8*1,97 |  | 13.5482 | [22 empty] | VV | 0
101 | 781415015RT2 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 13.5482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.126 | 15.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1S11 : 2,6*(3,175+1,727+,915)-,8*1,97 |  | 13.5482 | [22 empty] | VV | 0
102 | 597813604R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat | m2 | 14.2256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1S11 : (2,6*(3,175+1,727+,915)-,8*1,97)*1,05 |  | 14.2256 | [22 empty] | VV | 0
103 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.20688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.598 | 0.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100,101,102, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,20688 |  | 0.20688 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 26.61 | [5 empty] | DIL
104 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 200.8771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.03248 | 6.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 200.8771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 20.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1S12 : 2,6*(5,15*2+3,529*2) |  | 45.1308 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1S08 : 2,6*(5,15*2+3,519*2+1,6*2) |  | 53.3988 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1S01 : 2,55*(4,15+11,75*2) |  | 70.5075 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn.5 1-3np : ,8*4,275+2,8*5,075*2 |  | 31.84 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 790 5 | Požární výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
106 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [24 empty] | POP
107 | P1 | P1-dřevěné požární dveře (900+700)/1970mm EW 30 DP3-SC, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
108 | P2 | P2-dřevěné požární dveře 800/1970mm EW 30 DP3-SC, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.41 | [5 empty] | DIL
109 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3.477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.933 | 3.24 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,47697 |  | 3.477 | [22 empty] | VV | 0
110 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.49 | 1.7 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,47697 |  | 3.477 | [22 empty] | VV | 0
111 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 48.6776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 48,67761 |  | 48.6776 | [22 empty] | VV | 0
112 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3.477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.942 | 3.28 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,47697 |  | 3.477 | [22 empty] | VV | 0
113 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 20.8618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.105 | 2.19 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 20,86183 |  | 20.8618 | [22 empty] | VV | 0
114 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 3.477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,47697 |  | 3.477 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO II-304 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020/20 PaK | PřF-přestavba m.č. 1S12 v pavilonu A8-UKB | [24 empty] | STA
O: | SO II-304 | Pavilon A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | profese | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 720 | ZTI dle samost.rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 730 | Ústřední vytápění dle samostat.rozpočtu (mimo zař.staveniště) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 796-1 | Technické plyny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 796 | Technické plyny - dle samostat. rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 210 | Elekroinstalace- silnoproud dle samostat.rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 220 | Elekroinstalace- slaboproud dle samostat.rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22m | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 220m | MaR - dle samostat. rozpočtu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 240 | VZT dle samostat. rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 ch | Chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 240ch | Chlazení - dle samostat. rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu