## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce I - Adaptace laboratoří pro rozšíření KRYO EM v pavilonu A35
SO 310 A35 -05 ZDRAVOTNÍ INSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
1 | PC01 | Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm D 20 včetně povrchové úpravy hliníková folie | m | 153 | 0 | 0
2 | PC02 | Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm D 26 včetně povrchové úpravy hliníková folie | m | 15 | 0 | 0
3 | PC03 | Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm D 32 včetně povrchové úpravy hliníková folie | m | 2 | 0 | 0
4 | PC04 | Izolace návlekovou tl 10 mm v příčkách, podlahách a přívod k vyvíječům páry D 20 | m | 110 | 0 | 0
5 | PC05 | Izolace armatur | kpl | 12 | 0 | 0
6 | PC06 | Izolace odpadu od výrobníku ledové tříště | kpl | 1 | 0 | 0
7 | PC07 | Izolace dešťové zavěšené kanalizace proti orosení DN 100 | m | 35 | 0 | 0
8 | PC08 | Izolace dešťové zavěšené kanalizace proti orosení DN 125 | m | 1.5 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
9 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm -kondenzát | m | 50.5 | 0 | 0
10 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm a kondenzát | m | 15 | 0 | 0
11 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 12 | 0 | 0
12 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní D 50 x 1,8 mm | m | 1 | 0 | 0
13 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9 mm | m | 23 | 0 | 0
14 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm | m | 8 | 0 | 0
15 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 3 | 0 | 0
16 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 | 0 | 0
17 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 109.5 | 0 | 0
18 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací ventil 75mm | kus | 3 | 0 | 0
19 | PC01 | Potrubí PE svařované-dešťové,D 110 | m | 10.5 | 0 | 0
20 | PC02 | Potrubí PE svařované tiché-dešťové,D 110 | m | 24.5 | 0 | 0
21 | PC03 | Potrubí PE svařované tiché-dešťové,D 125 | m | 1.5 | 0 | 0
22 | PC04 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou typu Primu mřížka nerez 115 x 115 DN 110, svislý odpad | kpl | 1 | 0 | 0
23 | PC05 | Zednická výpomoc( průrazy stěnami, stropem, drážky) | hod | 12 | 0 | 0
24 | PC06 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace -požární ucpávky | ks | 8 | 0 | 0
25 | PC07 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace -požární manžety DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
26 | PC08 | Samolepky na potrubí v podhledu | soub | 1 | 0 | 0
27 | PC09 | Vložení odbočky do stávajícího potrubí | kpl | 4 | 0 | 0
28 | PC10 | Propojení se stávajícím potrubím deš.kanalizace | kpl | 6 | 0 | 0
29 | PC12 | Kondenzační sifon např. HL 136.N | kpl | 12 | 0 | 0
30 | PC13 | Nerezové potrubí vnitřní d 30 mm, dl 0,5 m odtok z vyvíječe páry | ks | 2 | 0 | 0
31 | PC14 | Ochlazovací nádobka | kpl | 2 | 0 | 0
32 | PC15 | Nerezový krabicový podélný žlab DL 3,675 m, Š-0125 m s odtokem DN 100 dopněný kalovým košem a mokrým pachovým uzávěrem | kpl | 1 | 0 | 0
33 | PC15 | Demontáž stávajícího rušeného potrubí vč. ucpávky ponecháných výustek | hod | 16 | 0 | 0
34 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
35 | PC01 | Potr vod plast vícvrst 20x2,0 mm lis | m | 217 | 0 | 0
36 | PC02 | Potr vod plast vícvrst 26x3,0mm lis | m | 15 | 0 | 0
37 | PC03 | Potr vod plast vícvrst 32x3,0mm lis | m | 2 | 0 | 0
38 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 10 | 0 | 0
39 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 280 | 0 | 0
40 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 280 | 0 | 0
41 | PC04 | Požární zabezpečení prostupú | ks | 5 | 0 | 0
42 | PC05 | Filtr s automatickým proplachem G 1/2 | kpl | 1 | 0 | 0
43 | PC06 | Uzávěr s kuželkou kovový- mosaz G 1/2" | kpl | 9 | 0 | 0
44 | PC07 | Uzávěr s kuželkou kovový- mosaz G 3/4" | kpl | 1 | 0 | 0
45 | PC08 | Uzávěr kombinovaný ze ZK- mosaz G 1/2" | kpl | 1 | 0 | 0
46 | PC09 | Uzávěr G 1/2" vč. filtru 5 mc armatura před vyvíječem | kpl | 2 | 0 | 0
47 | PC10 | Ventily T212 G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
48 | PC11 | Termoregulační ventil G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
49 | PC12 | Vložit odbočku do stávajícího potrubí | kpl | 3 | 0 | 0
50 | PC13 | Propojení se stávajícím potrubím | kpl | 9 | 0 | 0
51 | PC14 | Požární zabezpečení prostupú | ks | 3 | 0 | 0
52 | PC15 | Samolepky na potrubí v podhledu | soub | 1 | 0 | 0
53 | PC16 | Úprava polohy podružného měření s ohledem na úpravy v podhledu chodby. | kpl | 1 | 0 | 0
54 | PC17 | Demontáž stávajícího rušeného volně vedeného potrubí vč. ucpávky ponechaných nástěnek | hod | 16 | 0 | 0
55 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
56 | PC01 | Sifon pro napojení přepadu z filtru DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
57 | PC02 | LN - (dřezy umyvadla v nábytku) jen příprava 2xRV 1/2", záslepka u kanalizace 2*DN 50 + 2*DN 40 | kpl | 4 | 0 | 0
58 | PC03 | Propojovací potrubí mezi VZT jednotkou s čerpadlem a potrubím umístěným pod stropem | ks | 16 | 0 | 0
59 | PC04 | Napojení výrobníku ledu na vodovod a odpad | kpl | 1 | 0 | 0
60 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
61 | PC | Upevňovací materiál-potrubí v podhledu | kg | 50 | 0 | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0