## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce I – Adaptace laboratoří KRYO EM v pavilonu A35
SO 310 A35 - 10 Silnoproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Rozvaděče |  |  | 0
1 | 1-001 | Doplnění rozváděče RH | kpl | 1 |  | 0
2 | 1-002 | Doplnění rozváděče RHN | kpl | 1 |  | 0
3 | 1-003 | Rozváděč 35RMS015 | kpl | 1 |  | 0
4 | 1-004 | Úprava rozváděče 35RMS014 | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 2 | Kabely |  |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
5 | 210810046 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 3600 |  | 0
6 | 210810045 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 2800 |  | 0
7 | 210810045 | CYKY-J 3x4 , pevně | m | 40 |  | 0
8 | 210810046 | CYKFY-J 3x2.5 , pevně | m | 1500 |  | 0
9 | 210810045 | CYKFY-J 3x1.5 , pevně | m | 1400 |  | 0
10 | 2-001 | CYKFY-J 5x10 , pevně | m | 860 |  | 0
11 | 2-002 | CYKFY-J 5x16 , pevně | m | 1200 |  | 0
12 | 210810056 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 1320 |  | 0
13 | 2-003 | CYKY-J 5x16 , pevně | m | 360 |  | 0
14 | 2-004 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 500 |  | 0
15 | 210810055 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 950 |  | 0
16 | 2-005 | CYKY-J 5x50 , pevně | m | 100 |  | 0
17 | 2-006 | CYKY-J 5x75 , pevně | m | 100 |  | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
18 | 2-007 | 1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 250 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
19 | 2-008 | V07S-K 4 , pevně | m | 600 |  | 0
20 | 2-009 | V07S-K 6 , pevně | m | 600 |  | 0
21 | 2-010 | YY 1x95, pevně | m | 800 |  | 0
22 | 2-011 | V07S-K 25 , pevně | m | 100 |  | 0
23 | 2-012 | V07S-K 16 , pevně | m | 100 |  | 0
Díl: | 3 | Kabelové trasy |  |  | 0
24 | 210010005 | Trubka pr. 32mm | m | 1200 |  | 0
25 | 3-001 | Parapetní kanál dvoukomorový včetně přepážek | m | 25 |  | 0
26 | 3-002 | Kabelové příchytky s požární odolností | kpl | 1 |  | 0
27 | 3-003 | Kabelové příchytky | kpl | 1 |  | 0
28 | 3-004 | 250/50 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu | m | 40 |  | 0
29 | 3-005 | 400/100 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu | m | 10 |  | 0
Díl: | 4 | Přístroje a krabice |  |  | 0
30 | 4-001 | Vypínač č.1 pod omítku včetně zapojení | ks | 7 |  | 0
31 | 4-002 | Vypínač č.5 pod omítku včetně zapojení | ks | 4 |  | 0
32 | 4-003 | Ovladač DALI omítku včetně zapojení | ks | 4 |  | 0
33 | 4-004 | Vypínač 3f 40A | ks | 3 |  | 0
34 | 4-005 | Zásuvka jednonásobná bílá | ks | 23 |  | 0
35 | 4-006 | Zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí | ks | 73 |  | 0
36 | 4-007 | Zásuvka jednonásobná DA | ks | 37 |  | 0
37 | 4-008 | Zásuvka jednonásobná UPS | ks | 55 |  | 0
38 | 4-009 | Zásuvka jednonásobná bílá do žlabu | ks | 1 |  | 0
39 | 4-010 | Zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí do žlabu | ks | 14 |  | 0
40 | 4-011 | Zásuvka jednonásobná DA do žlabu | ks | 1 |  | 0
41 | 4-012 | Zásuvka jednonásobná UPS do žlabu | ks | 3 |  | 0
42 | 4-013 | Zásuvka průmyslová 400V 40A IP54 | ks | 1 |  | 0
43 | 4-014 | Zásuvka průmyslová 400V 16A IP54 | ks | 4 |  | 0
44 | 4-015 | Zásuvka průmyslová 230V 40A IP54 | ks | 3 |  | 0
Díl: | 5 | Osvětlení |  |  | 0
45 | 5-001 | Svítidlo S3S | ks | 3 |  | 0
46 | 5-002 | Svítidlo S3SN | ks | 2 |  | 0
47 | 5-003 | Svítidlo S3 | ks | 7 |  | 0
48 | 5-004 | Svítidlo S3N | ks | 3 |  | 0
49 | 5-005 | Opětovná montáž svítidla B3 | ks | 22 |  | 0
50 | 5-006 | Opětovná montáž svítidla B3N | ks | 4 |  | 0
51 | 5-007 | Opětovná montáž svítidla C1 | ks | 6 |  | 0
52 | 5-008 | Svítidlo N3 | ks | 5 |  | 0
Díl: | 7 | Ostatní |  |  | 0
53 | 7-001 | Demontáže | hod | 120 |  | 0
54 | 7-002 | Revize a zkouška | hod | 40 |  | 0
55 | 7-005 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
56 | 7-006 | Práce předem neměřitelné | hod | 35 |  | 0
57 | 7-007 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0
58 | 7-008 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
59 | 7-010 | Úprava UPS | kpl | 1 |  | 0
60 | 7-011 | Demontáž žlabů a opětovná montáž | hod | 100 |  | 0
61 | 7-012 | Vyvěšení kabelů | hod | 20 |  | 0
62 | 7-013 | Připojení zařízení ostantích profesí | hod | 20 |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0