## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce II - Navazující úpravy laboratoří v 1.a 2.PP pavilonu A35
SO 310 A35 -05 ZDRAVOTNÍ INSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
1 | PC01 | Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm D 20 včetně povrchové úpravy hliníková folie | m | 1.5 | 0 | 0
2 | PC02 | Izolace návleková -tl 10 mm D 20 | m | 39.5 | 0 | 0
3 | PC03 | Izolace armatur | kpl | 1 | 0 | 0
4 | PC04 | Izolace odpadu od výrobníku ledové tříště | kpl | 2 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
5 | 721154226R00 | Potrubí PE svařované zavěšené D 75 | m | 7 | 0 | 0
6 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm -kondenzát | m | 11.5 | 0 | 0
7 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm a kondenzát | m | 3 | 0 | 0
8 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 16 | 0 | 0
9 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní D 50 x 1,9 mm | m | 3 | 0 | 0
10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 7 | 0 | 0
11 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 40.5 | 0 | 0
12 | PC02 | Zednická výpomoc( průrazy stěnami, drážky) | hod | 8 | 0 | 0
13 | PC03 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace -požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0
14 | PC04 | Samolepky na potrubí v podhledu | ks | 4 | 0 | 0
15 | PC05 | Vložení odbočky do stávajícího potrubíz PP-HT | kpl | 7 | 0 | 0
16 | PC06 | Vložení odbočky do stávajícího potrubí z PE | kpl | 2 | 0 | 0
17 | PC07 | Propojení se stávajícím potrubím kanalizace | kpl | 5 | 0 | 0
18 | PC08 | Kondenzační sifon např. HL 136.N | kpl | 4 | 0 | 0
19 | PC09 | Demontáž stávajícího rušeného potrubí vč. ucpávky ponecháných výustek , vpustí a odboček ve 3.pp | hod | 12 | 0 | 0
20 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
21 | PC01 | Potr vod plast vícvrst 20x2,0 mm lis | m | 41 | 0 | 0
22 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 7 | 0 | 0
23 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 41 | 0 | 0
24 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 41 | 0 | 0
25 | PC02 | Uzávěr s kuželkou kovový- mosaz G 1/2" | kpl | 3 | 0 | 0
26 | PC03 | Ventily T212 G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
27 | PC04 | Vložit odbočku do stávajícího potrubí | kpl | 2 | 0 | 0
28 | PC05 | Propojení se stávajícím potrubím | kpl | 8 | 0 | 0
29 | PC06 | Samolepky na potrubí v podhledu | ks | 1 | 0 | 0
30 | PC07 | Demontáž stávajícího rušeného volně vedeného potrubí vč. ucpávky ponechaných nástěnek | hod | 10 | 0 | 0
31 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
32 | PC01 | LN- ( dřezy umyvadla v nábytku+ digestoře ) jen příprava RV 1/2" | kpl | 10 | 0 | 0
33 | PC02 | LN- ( dřezy umyvadla v nábytku+ digestoře ) jen záslepka kanalizace -příprava pro napojení odpadu | kpl | 8 | 0 | 0
34 | PC03 | Propojovací potrubí mezi VZT jednotkou s čerpadlem a potrubím umístěným pod stropem | ks | 4 | 0 | 0
35 | PC04 | Napojení výrobníku ledu na vodovod a odpad | kpl | 1 | 0 | 0
36 | PC05 | Demontáž umyvadla | kpl | 1 | 0 | 0
37 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
38 | PC | Upevňovací materiál-potrubí v podhledu | kg | 10 | 0 | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0