## Výkaz výměr
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
CEITEC-KRYO
Sekce II - Navazující úpravy laboratoří v 1.a 2.PP
pavilonu A35
SO 310 A35 - 15 TECHNICKÉ PLYNY
P.č. | Číslo standardu | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Druh plynu: vakuum centrální rozvod
1 | 1.2 | Dodávka a montáž Cu trubka 18x1 | m | 65 | 0 | 0
2 | 1.2 | Dodávka a montáž tvarovky Cu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1.2 | Dodávka Ag pájka 45 + pasta | g | 260 | 0 | 0
4 | 2.1 | Dodávka a montáž vývodu vakua, kulový kohout G1/2" | ks | 10 | 0 | 0
5 | 1.2 | Odstavení části rozvodu z provozu | kpl | 2 | 0 | 0
6 | 1.2 | Napojení na stávající rozvod | ks | 2 | 0 | 0
7 | 1.2 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 65 | 0 | 0
8 | 1.2 | Ochranný plyn pro pájení Cu potrubí | m tr. | 65 | 0 | 0
9 | 1.2 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
10 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 1.2 | Pěnová chránička potrubí (uložení v podlaze) | m | 16 | 0 | 0
12 | 1.2 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: stlačený vzduch centrální rozvod 4 bar
1 | 1.2 | Dodávka a montáž Cu trubka 12x1 | bm | 25 | 0 | 0
2 | 1.2 | Dodávka a montáž Cu trubka 18x1 | bm | 15 | 0 | 0
3 | 1.2 | Dodávka a montáž tvarovky Cu | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 1.2 | Dodávka Ag pájka 45 + pasta | g | 110 | 0 | 0
5 | 1.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m, včetně průrazu do SDK příčky | ks | 1 | 0 | 0
6 | 2.1 | Dodávka a montáž kulový kohout G1/2" | ks | 1 | 0 | 0
7 | 2.1 | Dodávka a montáž vývodu stlačeného vzduchu, kulový kohout G1/2" | ks | 2 | 0 | 0
8 | 1.2 | Odstavení části rozvodu z provozu | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 1.2 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 | 0 | 0
10 | 1.2 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 40 | 0 | 0
11 | 1.2 | Ochranný plyn pro pájení Cu potrubí | m tr. | 40 | 0 | 0
12 | 1.2 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
13 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
14 | 1.2 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: demivoda
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 16x2 | bm | 40 | 0 | 0
2 | 1.1 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m, včetně průrazu do SDK příčky | ks | 2 | 0 | 0
4 | 2.1 | Dodávka a montáž kulový kohout G1/2" | ks | 1 | 0 | 0
5 | 2.1 | Dodávka a montáž vývodu demivody, kulový kohout G1/2" | ks | 4 | 0 | 0
6 | 1.1 | Odstavení části rozvodu z provozu | kpl | 4 | 0 | 0
7 | 1.1 | Napojení na stávající rozvod | ks | 4 | 0 | 0
8 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 40 | 0 | 0
9 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 40 | 0 | 0
10 | 1.1 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
12 | 1.2 | Pěnová chránička potrubí (uložení v podlaze) | m | 2 | 0 | 0
13 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 4 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Demontáže, úprava stávajících rozvodů
1 |  | Demontáž stávajících rušených rozvodů, koncových prvků a zdrojů v řešených laboratořích | HZS | 6 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Ostatní
1 |  | Dodávka a montáž držáku pro tlak. lahev CO2 40 litrů | HZS | 1 | 0 | 0
2 |  | Zkoušky potrubí, revize | HZS | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0