## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce II - Navazující úpravy laboratoří v 1.a 2.PP pavilonu A35
SO 310 A35 -10 Silnoproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Rozváděče |  |  | 0
1 | 1-001 | Úprava rozváděče 35RMS013 | kpl | 1 |  | 0
2 | 1-002 | Úprava rozváděče 35RMS022 | kpl | 1 |  | 0
3 | 1-003 | Úprava rozváděče R2S031 | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 2 | Kabely |  |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
4 | 210810046 | CYKY-J 3x2.5 , pevně, strojový popis dle metodiky SUKB | m | 2000 |  | 0
5 | 210810045 | CYKY-J 3x1.5 , pevně, strojový popis dle metodiky SUKB | m | 350 |  | 0
6 | 210810045 | CYKY-J 3x4 , pevně, strojový popis dle metodiky SUKB | m | 52 |  | 0
7 | 210810056 | CYKY-J 5x2.5 , pevně, strojový popis dle metodiky SUKB | m | 300 |  | 0
8 | 2-003 | CYKY-J 5x4 , pevně, strojový popis dle metodiky SUKB | m | 150 |  | 0
9 | 210810055 | CYKY-J 5x1.5 , pevně, strojový popis dle metodiky SUKB | m | 950 |  | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
10 | 2-007 | 1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně, strojový popis dle metodiky SUKB | m | 50 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
11 | 2-008 | V07S-K 4 , pevně, strojový popis dle metodiky SUKB | m | 600 |  | 0
12 | 2-009 | V07S-K 6 , pevně, strojový popis dle metodiky SUKB | m | 600 |  | 0
Díl: | 3 | Kabelové trasy |  |  | 0
13 | 210010005 | Trubka pr. 32mm | m | 1200 |  | 0
14 | 3-001 | Parapetní kanál dvoukomorový včetně přepážek | m | 30 |  | 0
15 | 3-002 | Kabelové příchytky s požární odolností | kpl | 1 |  | 0
16 | 3-003 | Kabelové příchytky | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 4 | Přístroje a krabice |  |  | 0
17 | 4-005 | Zásuvka jednonásobná bílá | ks | 6 |  | 0
18 | 4-006 | Zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí | ks | 2 |  | 0
19 | 4-007 | Zásuvka jednonásobná DA | ks | 21 |  | 0
20 | 4-008 | Zásuvka jednonásobná UPS | ks | 7 |  | 0
21 | 4-013 | Zásuvka průmyslová 400V 25A IP54 | ks | 1 |  | 0
Díl: | 5 | Osvětlení |  |  | 0
22 | 5-001 | Svítidlo O3 | ks | 2 |  | 0
23 | 5-002 | Svítidlo O3N | ks | 1 |  | 0
24 | 5-003 | Svítidlo O4 | ks | 3 |  | 0
25 | 5-004 | Svítidlo O4N | ks | 1 |  | 0
26 | 5-001 | Svítidlo C2 | ks | 2 |  | 0
27 | 5-002 | Svítidlo C2N | ks | 2 |  | 0
28 | 5-003 | Svítidlo C3 | ks | 5 |  | 0
29 | 5-004 | Svítidlo C3N | ks | 1 |  | 0
30 | 5-005 | Demontáž a opětovná montáž svítidla O2 | ks | 14 |  | 0
31 | 5-006 | Demontáž a opětovná montáž svítidla O2N | ks | 2 |  | 0
32 | 5-005 | Demontáž a opětovná montáž svítidla B3 | ks | 17 |  | 0
33 | 5-006 | Demontáž a opětovná montáž svítidla B3N | ks | 3 |  | 0
Díl: | 7 | Ostatní |  |  | 0
33 | 7-001 | Demontáže | hod | 100 |  | 0
34 | 7-001 | Demontáže a opětovná montáž zásuvek | hod | 50 |  | 0
35 | 7-002 | Revize a zkouška | hod | 40 |  | 0
36 | 7-003 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 35 |  | 0
37 | 7-005 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
38 | 7-006 | Práce předem neměřitelné | hod | 35 |  | 0
39 | 7-007 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0
40 | 7-008 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
41 | 7-009 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0
42 | 7-010 | Úprava rozvodů v místnostech | hod | 80 |  | 0
43 | 7-011 | Demontáž a opětovná montáž zastínění světlíků | hod | 20 |  | 0
44 | 7-012 | Dohledání napojovacích bodů | hod | 20 |  | 0
45 | 7-013 | Připojení zařízení ostantích profesí | hod | 20 |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0