## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO
Sekce II - Navazující úpravy laboratoří v 1.a 2.PP pavilonu A35
SO 310 A35 - 12 SLABOPROUDÉ ROZVODY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem
EPS
EPS - DEMONTÁŽ
1 |  | demontáž EPS hlásičů - dole na podhledech včetně soklu | ks | 4 |  | 0
2 |  | demontáž EPS hlásičů - na stropě včetně soklu | ks | 1 |  | 0
3 |  | upevnění, zapojení a zabezpečení demontovaných hlásičů v prostoru pod stropem nad podhledy při stavebních úpravách | ks | 5 |  | 0
4 |  | demontáž EPS původní trasy mezi hlásiči v místech stavebních úprav při instalaci doplněného hlásiče | m | 4 |  | 0
5 |  | Přeprogramování systému EPS | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Dílčí funkční zkouška po úpravách EPS při zahájení stavební prací (cca 14 hlásičů) | kpl | 1 |  | 0
EPS - INSTALACE
7 |  | Bezhalogenový nf. kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla a zachováním funkčnosti kab. trasy při požáru 2x0,8 P-30R B2cas1d0, hnědý | m | 8 |  | 0
8 |  | zakončení kabelů včetně stínění | ks | 4 |  | 0
9 |  | Příchytka kabelová do Ø8mm (pro normovou trasu) | ks | 22 |  | 0
10 |  | Šrouby do betonu 6,3x35 požárně odolné | ks | 22 |  | 0
11 |  | systémový sokl na podhled (patice hlásiče) | ks | 5 |  | 0
12 |  | systémový sokl na omítku (patice hlásiče na stropě) jen montáž | ks | 1 |  | 0
13 |  | hlásič systémový multisenzorový pro detekci kouře a tepla, pro zapojení do kruhové linky X-LINE | ks | 1 |  | 0
14 |  | montáž hlásičů - stávajících (spojené místnosti) | ks | 5 |  | 0
15 |  | označení štítky - 1 hlásič | ks | 5 |  | 0
16 |  | pomocný materiál a práce, strojový popis kabelů dle metodiky SUKB | ks | 1 |  | 0
17 |  | EPS - konfigurace 1 hlásiče (nastavení parametrů) | ks | 2 |  | 0
18 |  | EPS kontrola funkce přenosu do MaR | kpl | 1 |  | 0
19 |  | EPS - grafika do nadstavby - doplnění, úpravy (změna podkladů 1.PP, 2.PP, cca 20 prvků) | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Rozebrání a skládání podhledu při oživení a závěrečné kontrole EPS v dotčených prostorách (chodby) | kpl | 1 |  | 0
21 |  | EPS funkční zkouška_ dílčí (cca 30 hlásičů) | ks | 1 |  | 0
ER (evakuační/místní rozhlas)
22 |  | funkční zkouška ER (NZS) dílčí (1.PP/2.PP) | ks | 1 |  | 0
PZTS
PZTS - DEMONTÁŽ
23 |  | demontáž PZTS laboratoře - magnetické kontakty | ks | 3 |  | 0
24 |  | přepojení PZTS laboratoře - koncentrátory PZTS stávající | ks | 4 |  | 0
25 |  | dočasné přeprogramování systému PZTS po dobu úprav | kpl | 1 |  | 0
PZTS - MONTÁŽ
26 |  | Rozvodná krabička 10 šroubovacích svorek na omítku, tamper, 113 | ks | 3 |  | 0
27 |  | magnetický kontakt zápustný Ø8/6mm, 4-drátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23mm (instalovat už při výrobě dveří) | ks | 4 |  | 0
28 |  | vložka do ferromag. materiálů pro magn. kontakty zápustné | ks | 8 |  | 0
29 |  | montáž PZTS zápustného mag. kontaktu a vložek do nových dveří - zajistit a provést při výrobě dveří | ks | 4 |  | 0
30 |  | svorkovnice pájecí, do SDK, s ochranným kontaktem, pro zapojení mag.kontaktů ve dveřích | ks | 1 |  | 0
31 |  | montáž krabice pro SDK, Ø64, hloubka 45, s membránovými vstupy, montáž do dutých stěn - včetně instalace | ks | 1 |  | 0
32 |  | signálka LED červená, napájení 12Vss (nad dveře) | ks | 1 |  | 0
33 |  | kabel nízkofrekvenční pro vnitřní instalace, materiál vodičů Cu 6x0,5mm2, PVC izolace žil, elektrostatické stínění, PVC plášť, bílý nebo šedý | m | 180 |  | 0
34 |  | lišta 40x20 bezhalogenová | m | 10 |  | 0
35 |  | lišta 20x10 bezhalogenová | m | 40 |  | 0
36 |  | Programování PZTS cca 8 smyček/4 sign.LED, strojový kabelů popis dle metodiky SUKB | kpl | 1 |  | 0
37 |  | grafika do nadstavby - doplnění, úpravy (změna 2 podkladů, cca 10 prvků) | kpl | 1 |  | 0
38 |  | revize PZTS - dílčí (dotčené části objektu 1.PP/2.PP) | ks | 1 |  | 0
39 |  | pomocný mat. a práce | ks | 1 |  | 0
40 |  | Rozebrání a skládání podhledu (přepojování kabelů mimo prostor stavby) | kpl | 1 |  | 0
SKV (přístupový systém)
41 |  | kontrola SKV (funkční zkouška) | ks | 1 |  | 0
SK, CCTV
42 |  | úprava a zabezpečení pův. UTP kabelů od demontovaných zásuvek (ponecháno na trasách, zakončení stočit a upevnit v podhledech) | ks | 60 |  | 0
43 |  | demontáž původních dvojzásuvek | ks | 30 |  | 0
44 |  | příplatek na úpravu trasy u bourané stavební příčky cca 5m (1S144- 1S145) | ks | 1 |  | 0
METALIKA
45 |  | Patch Panel, 19", Cat5e, 48-Port, FTP, 1U, osazený | ks | 1 |  | 0
46 |  | montáž původních dvojzásuvek do PP žlabu, demontovaným kvůli stavebním úpravám v míst. 1S144+1S145 | ks | 4 |  | 0
47 |  | zásuvka Modulo 50 2xRJ45 cat.5E STP TL 80x80mm na omítku bílá šikmá s dvířky osazená 2 keystone | ks | 8 |  | 0
48 |  | zásuvka Modulo 50 2xRJ45 cat.5E STP TL 80x80mm pod omítku (SDK) bílá šikmá s dvířky osazená 2 keystone | ks | 10 |  | 0
49 |  | krabice do SDK zatěsněná KPL 64-45/LD | ks | 10 |  | 0
50 |  | zásuvka Modulo 45 2xRJ45 cat.5E STP TL 45x45mm bílá šikmá s dvířky osazená 2 keystone (do PP žlabu) a příslušenství | ks | 4 |  | 0
51 |  | kabel FTP cat.5E LS0H | m | 3145 |  | 0
52 |  | trubka ohebná bezhalogen. samozhášivá EN25 materiál PP (do SDK) | m | 40 |  | 0
53 |  | trubka ohebná bezhalogen. samozhášivá EN32 materiál PP (do SDK) | m | 10 |  | 0
54 |  | trubka ohebná bezhalogen. samozhášivá EN50 materiál PP (do SDK) | m | 50 |  | 0
55 |  | trubka tuhá bezhalogenová EN25 světle šedá | m | 44 |  | 0
56 |  | trubka tuhá bezhalogenová EN32 světle šedá | m | 16 |  | 0
57 |  | trubka tuhá bezhalogenová EN50 světle šedá | m | 15 |  | 0
58 |  | příchytka pro bezhal. trubky světle šedá EN25 | ks | 88 |  | 0
59 |  | příchytka pro bezhal. trubky světle šedá EN32 | ks | 32 |  | 0
60 |  | příchytka pro bezhal. trubky světle šedá EN50 | ks | 30 |  | 0
61 |  | lišta 40x20 bezhalogenová | m | 8 |  | 0
62 |  | lišta 20x10 bezhalogenová | m | 4 |  | 0
63 |  | konektor RJ45 stíněný | ks | 1 |  | 0
64 |  | zakončení kabelů FTP, příplatek za stínění | ks | 90 |  | 0
65 |  | patch kabely metalické Cat.5E, stíněné 1m - dodávka | ks | 15 |  | 0
66 |  | patch kabely metalické Cat.5E, stíněné 2m - dodávka | ks | 30 |  | 0
67 |  | úprava kabeláže v racku RD01 | kpl | 1 |  | 0
68 |  | zakončení metaliky RJ45 (MaR, WiFi, kamery) | ks | 1 |  | 0
69 |  | měření metaliky (protokoly) | ks | 45 |  | 0
70 |  | značení metaliky - strojový popis dle metodiky SUKB | ks | 90 |  | 0
71 |  | pomocný mat. a práce | ks | 1 |  | 0
72 |  | průchod požární přepážkou, do Ø 30mm | ks | 4 |  | 0
73 |  | průchod požární přepážkou, nad Ø 30mm | ks | 6 |  | 0
CCTV
74 |  | Instalace nových kamer (dodávka - uživatel) | ks | 1 |  | 0
75 |  | nastavení nových kamer (dodávka uživatel) | ks | 1 |  | 0
76 |  | připojení 1 kamery do systému_programování | kpl | 1 |  | 0
77 |  | Dílčí funkční zkouška CCTV (1 kamera) | ks | 1 |  | 0
VRN
78 |  | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci | kpl | 1 |  | 0
79 |  | Funkční zkoušky | kpl | 1 |  | 0
80 |  | Úprava systému do BMS (technický velín) | kpl | 1 |  | 0
81 |  | Úprava PD skutečný stav | kpl | 1 |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0