## Sheet1
Popis funkcionality | Switch A1 | Switch A2
Typ přepínače | L2/L3 přepínač | L2/L3 přepínač
Minimální počet neblokovaných portů 1/10GE s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP+ | 0 | 0
Minimální počet neblokovaných portů 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP28 | 24 | 48
Kapacita swithovací minimálně [Tbps] | 1.5 Tbps | 2.8 Tbps
Uplink porty | 4x100GE QSFP28 | 4x100GE QSFP28
Interní redundantní napájecí zdroj | ANO | ANO
Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 36MB | 36MB
Velikost MAC address tabulky | 80000 | 80000
Min. počet IPv4 routes | 100000 | 100000
Min. počet IPv6 routes | 100000 | 100000
Min. počet konfigurovatelných security ACL | 27000 | 27000
Flexibilní alokace SRAM a TCAM zdrojů | ANO | ANO
IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG) | ANO | ANO
IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO | ANO
ISSU | ANO | ANO
Minimální počet aktivních VLAN | 4000 | 4000
IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | ANO
Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO | ANO
Podpora jumbo rámců (min. 9216 bytes) | ANO | ANO
Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO | ANO
Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO | ANO
OSPFv2, OSPFv3 | ANO | ANO
EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO | ANO
ISIS | ANO | ANO
Směrování dle škálovatelné adresace, dle vícero adresních prostorů (např. Locator/Identifier Separation Protocol (LISP) dle RFC 6830 nebo funkčně ekvivalentní) | ANO | ANO
BGPv4 | ANO | ANO
VXLAN s BGP EVPN | ANO | ANO
Policy based routing uvnitř VRF | ANO | ANO
Graceful Insertion and Removal | ANO | ANO
IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO | ANO
Bidir PIM | ANO | ANO
Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO | ANO
Min. počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 10 | 10
MPLS VPN | ANO | ANO
MPLS VPN - 6VPE | ANO | ANO
MPLS VPN přes GRE tunely | ANO | ANO
VXLAN enkapsulace | ANO | ANO
selektivní QinQ | ANO | ANO
First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | ANO | ANO
Reverse path check (uRPF) | ANO | ANO
Minimální počet HW QoS front | 8 | 8
QoS - Strict Priority Queue | ANO | ANO
QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO | ANO
QoS marking - DSCP, CoS | ANO | ANO
QoS Policing | ANO | ANO
QoS-Hierarchical QoS | ANO | ANO
Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO | ANO
IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard) | ANO | ANO
Port ACL, VLAN ACL | ANO | ANO
Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | ANO | ANO
Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Scalable-Group Tag eXchange Protocol dle RFC draft-smith-kandula-sxp-10 nebo funkčně ekvivalentní). | ANO | ANO
Hardwarová filtrace (access list) podle bezpečnostních rolí uživatelů propagovaných sítí přistupujících k různým skupinám síťových prostředků (např. SGACL, role-based ACL nebo funkčně ekvivalentní) | ANO | ANO
Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO | ANO
HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO | ANO
Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO | ANO
IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO | ANO
IEEE 802.1AE na všech portech | ANO | ANO
IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | ANO | ANO
NAT v rámci VRF | ANO | ANO
IGMPv2/v3 snooping | ANO | ANO
MLD snooping | ANO | ANO
Multicast DNS (mDNS) gateway | ANO | ANO
Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO | ANO
Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO | ANO
Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO | ANO
SSHv2 | ANO | ANO
CLI rozhraní | ANO | ANO
Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO | ANO
Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO | ANO
Python scripting | ANO | ANO
Linux shell | ANO | ANO
Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO | ANO
Plná podpora výrobce přepínačů a možnost správy managementem sítě Prime Inftastructure v celém rozsahu jeho funkcí. Potřebné licence musí být součáastí ceny zařízení. | ANO | ANO
Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | ANO | ANO
Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO | ANO
SNMPv2/v3 | ANO | ANO
Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO | ANO
TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | ANO
Zařízení je spolu s již provozovanými Catalyst 9500 a Catalyst 9200 uvedeno v matici kompatibility softwarově definové fabriky výrobce | ANO | ANO
Vzdálený port mirroring (ERSPAN) pro IPv4 i IPv6 | ANO | ANO
NTPv3 server | ANO | ANO