## sln_r_RS1.4
ID | oznaceni_dle_dokumentace | polohova_cast | technol_cast | rodic_graficky | nazev_vyrobku | rodic_technologicky | predchudce_1 | predchudce_2 | vyrobce | pn_vyrobce | vyrobni_cislo | jmenovity_proud | jmenovity_rezidualni_proud | pocet_polu | charakteristika | trida | poznamka | popis | oznaceni_pripojeneho_zarizeni | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | svorka | nazev_vyvodu | typ_vyvodu | okruh_vetev | typ | kryti | barva | nasobnost | datum_uvedeni | zaruka_do | dodavatel | pn_dodavatel | jmenovite_napeti | dhm
1 | FA01 |  |  |  | HLAVNÍ JISTIČ
2 | F01 |  |  |  | přepěťová ochrana
3 | FA401 |  |  |  | jistič
4 | KQ102 |  |  |  | relé
5 | FA401a |  |  |  | jistič
6 | FA402 |  |  |  | jistič
7 | FA403 |  |  |  | jistič
8 | FA404 |  |  |  | jistič
9 | FA405 |  |  |  | jistič
10 | FA406 |  |  |  | jistič
11 | FA411 |  |  |  | jistič
12 | FA412 |  |  |  | jistič
13 | FA413 |  |  |  | jistič
14 | FA414 |  |  |  | jistič
15 | FA415 |  |  |  | jistič
16 | FA416 |  |  |  | jistič
17 | FA417 |  |  |  | jistič
18 | FA418 |  |  |  | jistič
19 | FA419 |  |  |  | jistič
20 | FA420 |  |  |  | jistič
21 | FA431 |  |  |  | jistič
22 | FA432 |  |  |  | jistič
23 | FA433 |  |  |  | jistič
24 | FI433 |  |  |  | proudový chránič
25 | FA434 |  |  |  | jistič
26 | FI434 |  |  |  | proudový chránič
27 | FA435 |  |  |  | jistič
28 | FA436 |  |  |  | jistič
29 | FA436.1 |  |  |  | jistič
30 | FA437 |  |  |  | jistič
31 | FA02 |  |  |  | HLAVNÍ JISTIČ
32 | F02 |  |  |  | přepěťová ochrana
33 | FA487.1 |  |  |  | jistič
34 | KM487.1 |  |  |  | stykač
35 | SA487.1 |  |  |  | tlačítko
36 | FA487.2 |  |  |  | jistič
37 | KM487.2 |  |  |  | stykač
38 | SA487.2 |  |  |  | tlačítko
39 | FA487a |  |  |  | jistič
40 | KA487 |  |  |  | relé
41 | FA481 |  |  |  | jistič
42 | FA482 |  |  |  | jistič
43 | FA483 |  |  |  | jistič
44 | FA484 |  |  |  | jistič
45 | FA485 |  |  |  | jistič
46 | FA486 |  |  |  | jistič
47 | FA487 |  |  |  | jistič
48 | FA488 |  |  |  | jistič
49 | FA489 |  |  |  | jistič
50 | FA489 |  |  |  | jistič

## sln_r_RS
ID | oznaceni_dle_dokumentace | polohova_cast | technol_cast | rodic_graficky | nazev_vyrobku | rodic_technologicky | predchudce_1 | predchudce_2 | vyrobce | pn_vyrobce | vyrobni_cislo | jmenovity_proud | jmenovity_rezidualni_proud | pocet_polu | charakteristika | trida | poznamka | popis | oznaceni_pripojeneho_zarizeni | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | svorka | nazev_vyvodu | typ_vyvodu | okruh_vetev | typ | kryti | barva | nasobnost | datum_uvedeni | zaruka_do | dodavatel | pn_dodavatel | jmenovite_napeti | dhm