## Pokyny k vyplnění
Název veřejné zakázky:
Stomatologický spotřební materiál a instrumentárium
Pokyny k vyplnění položkového rozpočtu:
Účastník doplní žlutě podbarvené buňky ve sloupcích F a H na listě "Položkový rozpočet", tj. doplní informace o jím nabízených produktech (název, typ, výrobce, kat č. apod., aby byl nabízený produkt jednoznačně určitelný) a jednotkové ceny jím nabízených produktů. Pro případné poznámky (např. upřesnění obsahu nabízeného balení dané položky) může účastník využít sloupce I.
Sumy cen jednotlivýc položek a celkové nabídkové ceny ve sloupci G jsou zavzorcovány, aby se spočítali automaticky. Za správnost výsledných cen však odpovídá účastník, zadavatel proto doporučuje účastníkům, aby si správnost výpočtů ve sloupci G sami ověřili.
Účastník je povinen řádně nacenit a nabídnout odpovídající produkty ke každé z položek uvedených na listu Položkový rozpočet. Pokud účastník nabídne jen část z uvedených položek, bude z výběrového řízení vyloučen.
Technické požadavky zadavatele uvedené ve sloupci C (Popis položky) jsou koncipovány jako minimální přípustné, zadavatelem preferované, nevyplývá-li z popisu konkrétní položky jinak. Zadavatel připouští u číselných hodnot technických požadavků odchylku +- 10 %; to se nevztahuje na technické parametry, u kterých z podstaty nelze připustit jiný než požadovaný rozměr (např. průměr nástroje pro kompatibilitu s přístroji zadavatele; velikost nebo tvar řezné plochy nástroje; apod.).
Zadavatel rozdělil položky do tematických bloků (např. Vyšetřovací, výplňové nástroje, apod.). Toto dělení slouží pouze pro interní účely zadavatele, nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části. Pro účastníky toto dělení může sloužit toliko jako účel, ke kterému budou produkty v dané kategorii sloužit a ke kterému by tedy měly být vhodné. Všechny nabízené produkty musí být vhodné k použití ve stomatologii.

## Položkový rozpočet
Č. položky | Název položky | Popis položky | Počet m. j. | Měrná jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Nabízený produkt (název a výrobce, kat. číslo apod.) | Poznámky
Vyšetřovací, výplňové nástroje, nástroje na OZK základní
1 | Zrcátko zubní ploché (rovné) | autoklávovatelné, vel. 5, Ø 24 mm | 100 | ks |  | 0 | sd
2 | Zrcátko zubní zvětšovací | vel. 5, Ø 24 mm | 52 | ks |  | 0
3 | Pátradlo zubní obloukové | 14,5 cm | 52 | ks |  | 0
4 | Pátradlo zubní vyhnuté dlouhé | 15,1 cm | 52 | ks |  | 0
5 | Držátko zubního zrcátka | 13,0 cm | 104 | ks |  | 0
6 | Nástroj na zubní kámen | 15,5 cm, háček | 5 | ks |  | 0
7 | Srpek na zubní kámen | 0,6 mm; 15,5 cm | 5 | ks |  | 0
8 | Drápek na zubní kámen | 15,5 cm | 5 | ks |  | 0
9 | Srpek na zubní kámen 2× lomený | 15,5 cm | 30 | ks |  | 0
10 | Škrabka na zubní kámen levá | 3 mm; 15,5 cm | 5 | ks |  | 0
11 | Škrabka na zubní kámen pravá | 3 mm; 15,5 cm | 5 | ks |  | 0
12 | Pinzeta anatomická rovná | 14,5 cm | 10 | ks |  | 0
13 | Lopatka na cement oboustranná rovná | 5 mm; 18,0 cm | 104 | ks |  | 0
14 | Zešikmovač gingiválních okrajů | 1,5 mm; 16,6 cm | 24 | ks |  | 0
15 | Zešikmovač gingiválních okrajů | 1,5 mm; 16,5 cm | 24 | ks |  | 0
16 | Pinzeta zubní s rýhovanou čelistí lomená | 15,7 cm | 104 | ks |  | 0
17 | Cpátko oboustranné kulička | 2,0/2,5 mm; 17,0 cm | 44 | ks |  | 0
18 | Hladítko se cpátkem fig. 3 | 16,6 cm | 44 | ks |  | 0
19 | Nosič amalgamu | 1,4/2,0 mm; 16,6 cm | 44 | ks |  | 0
20 | Hladítko oboustranné jemné 3× lomené | 16,6 cm | 44 | ks |  | 0
21 | Hladítko oboustranné fig. 1 | 16,6 cm | 44 | ks |  | 0
22 | Hladítko se cpátkem fig. 3 | 16,6 cm; TiN | 44 | ks |  | 0
23 | Frahm nástroj na modelování výplní | 1,6/2,5 mm; 16,4 cm | 44 | ks |  | 0
24 | Discoid-Cleoid nástroj na výplně | 2,0/2,2 mm; 16,8 cm | 44 | ks |  | 0
25 | Sapin nástroj na modelování výplní | 1,6 mm; 16,0 cm | 44 | ks |  | 0
26 | Svorka na separační pásky 40° zahnutá | 3,3 cm (krokodýl) | 44 | ks |  | 0
27 | Exkavátor oboustranný | 2,0 mm; 16,8 cm | 44 | ks |  | 0
28 | Sonda parodontolog. | 3,5; 5,5; 8,5; 11,5 mm; 15,2 cm | 24 | ks |  | 0
29 | Nástroj na modelování výplní | 1,6 mm; 16,4 cm; burnisher | 44 | ks |  | 0
30 | Pistole na amalgam zahnutá 45° | sterilizovatelná do 140 °C; plastová; neucpávavá | 24 | ks |  | 0
31 | Deska třecí skleněná | 9,5 x 7 cm | 104 | ks |  | 0
Chirurgické instrumentarium
32 | Kleště extrakční D2 |  | 15 | ks |  | 0
33 | Kleště extrakční D7 |  | 45 | ks |  | 0
34 | Kleště extrakční D17 |  | 15 | ks |  | 0
35 | Kleště extrakční D67 |  | 15 | ks |  | 0
36 | Kleště extrakční D18 |  | 15 | ks |  | 0
37 | Kleště extrakční D30S |  | 15 | ks |  | 0
38 | Kleště extrakční D13 |  | 45 | ks |  | 0
39 | Kleště extrakční D22 |  | 15 | ks |  | 0
40 | Kleště extrakční D79 |  | 15 | ks |  | 0
41 | Kleště extrakční D33A |  | 15 | ks |  | 0
42 | Kleště extrakční D51A |  | 15 | ks |  | 0
43 | Kleště extrakční D342 | dětské horní | 5 | ks |  | 0
44 | Kleště extrakční D339 | dětské dolní | 5 | ks |  | 0
45 | Bein páka extrakční rovná | 4 mm; 14,5 cm | 15 | ks |  | 0
46 | Barry páka extrakční levá | 9,5 mm; 12,4 cm | 2 | ks |  | 0
47 | Barry páka extrakční pravá | 9,5 mm; 12,4 cm | 2 | ks |  | 0
48 | Backhaus svorka na prádlo | 13,0 cm | 2 | ks |  | 0
49 | Nůžky na dáseň zahnuté hrotnaté | 12,0 cm | 15 | ks |  | 0
50 | Langenbeck hák na rány | 42×13 mm; 21,0 cm | 2 | ks |  | 0
51 | Middeldorpf hák na rány okénkový | 21×21 mm; 22,0 cm | 2 | ks |  | 0
52 | Pinzeta chirurgická velmi jemná | 1×2 zuby; 20,2 cm | 15 | ks |  | 0
53 | Bozemann jehelec hloubk. prohnutý tvrdokov | 16,0 cm | 15 | ks |  | 0
54 | Držátko skalpelových čepelek č.3 |  | 15 | ks |  | 0
55 | Čepelka skalpelová fig. 15 | pro velikost držátka skalpelových čepelek č. 3 | 200 | ks |  | 0
56 | Wiliger škrabka - raspatorium fig. 2 | 16,0 cm | 2 | ks |  | 0
57 | Mosquito-Halsted svorka zahnutá | 1×2 zuby; 12,0 cm | 2 | ks |  | 0
58 | Luniatschek zavaděč drénů | 16,7 cm; 1 ks se žlábkem, 1 ks bez žlábku | 2 | ks |  | 0
59 | Roser-König rozvěrač úst | 19,5 cm | 2 | ks |  | 0
60 | Heister rozvěrač úst | 13,0 cm | 2 | ks |  | 0
61 | Liston kleště štípací na kosti zahnuté | 19,0 cm | 2 | ks |  | 0
62 | Luer kleště štípací na kosti zahnuté | 14,5 cm | 2 | ks |  | 0
Protetika - nástroje
63 | Lžíce otiskovací horní | velikost 2, ozubená, perforovaná | 20 | ks |  | 0
64 | Lžíce otiskovací dolní | velikost 2, ozubená, perforovaná | 20 | ks |  | 0
65 | Lžíce otiskovací horní | velikost 2, bezzubá, perforovaná | 20 | ks |  | 0
66 | Lžíce otiskovací dolní | velikost 2, bezzubá, perforovaná | 20 | ks |  | 0
67 | Le Cron nástroj modelovací | 17,5 cm | 20 | ks |  | 0
68 | Miska na alginát/sádru | samočistící, silikonová, vel. 2, Ø 13 cm, výška 11 cm | 20 | ks |  | 0
69 | Cpátko vlákna do sulku | 2 mm; 16,6 cm | 10 | ks |  | 0
70 | Nůž na sádru s otvíračem kyvet | 18,0 cm | 20 | ks |  | 0
71 | Korunkové nůžky rovné | 11,0 cm | 16 | ks |  | 0
72 | Nůž modelovací | 17,4 cm | 16 | ks |  | 0
73 | Nůž modelovací | 13,0 cm | 16 | ks |  | 0
74 | Kleště laboratorní fig. 1 | 13,5 cm; kramponové | 16 | ks |  | 0
75 | Kleště štípací na drát | 14,5 cm | 20 | ks |  | 0
76 | Skalpel s plochým držadlem bříškatý | nerez; 3,0 cm; 15,3 cm; na otisky | 20 | ks |  | 0
77 | Caliper Iwanson na kov | na měření tloušťky korunek | 16 | ks |  | 0
78 | Třmen na dvě kyvety |  | 8 | ks |  | 0
79 | Leštící kartáč štětinový | Ø 25 mm; pro leštění pryskyřic; černý | 8 | ks |  | 0
80 | Látkový kartáč zřasený | Ø 100 mm | 10 | ks |  | 0
81 | Tácek na nástroje | nerez; 21 x 11 x 1,5 cm | 40 | ks |  | 0
82 | Pilka na sádru |  | 20 | ks |  | 0
83 | Emitní miska | plastová; pro opakované použití; desinfikovatelná | 100 | ks |  | 0
84 | Lentule červená | plnič do kolénkového násadce; 25 mm | 100 | ks |  | 0
85 | Plaménkový rozšiřovač 180 | 1,80 mm | 50 | ks |  | 0
86 | Plaménkový rozšiřovač 140 | 1,40 mm | 50 | ks |  | 0
87 | Retenční kroužek |  | 20000 | ks |  | 0
88 | Náhradní frézy do frézovacích přístrojů zadavatele | kompatibilita se Sirona Inlab MC X5 | 20 | ks |  | 0
89 | Náhradní frézy do frézovacích přístrojů zadavatele | kompatibilita se Sirona Cerec MCXL Premium | 20 | ks |  | 0
90 | Tvrdokovové frézy pro předběžné opracování | ISO 060, jednoduchý břit standardní | 40 | ks |  | 0
91 | Tvrdokovové frézy pro předběžné opracování | ISO 040, střední, břit pro titan | 40 | ks |  | 0
92 | Tvrdokovová fréza modrá | pro hrubé opracování chromkobaltových a chromniklových slitin a pryskyřic | 20 | ks |  | 0
93 | Tvrdokovová fréza | pro opracování konstrukcí z titanu i náhradních slitin | 20 | ks |  | 0
94 | Fréza křížový břit extra hrubý | 6/13 mm; pro rychlé opracování pryskyřice a sádry | 20 | ks |  | 0
95 | Karbidová fréza s křížovým břitem hrubá | pro opracování akrylu a sádry | 20 | ks |  | 0
96 | Tvrdokovová fréza červená jemná | k uhlazení povrchu | 20 | ks |  | 0
97 | Tvrdokovová fréza špička modrá/fialová | k extra jemnému opracování povrchu | 20 | ks |  | 0
98 | Tvrdokovová fréza červená jemná | ISO 040, křížový břit, pro tvrdé slitiny, pryskyřice a keramiky | 20 | ks |  | 0
99 | Frézka na opracování plastů | ISO 060, hrubá, zelená | 20 | ks |  | 0
100 | Tvrdokovová fréza žlutá | pro konečné opracování drahokovových slitin, pryskyřic a kompozitů | 20 | ks |  | 0
101 | Fréza laboratorní N 500.104.194.190.023 | špička, na opracování plastů | 20 | ks |  | 0
102 | Kalich měkký | plastový, na algináty | 20 | ks |  | 0
103 | Plastová špátle | lopatka na míchání alginátů | 20 | ks |  | 0
104 | Vodící čepy silné s trnem |  | 2000 | ks |  | 0
105 | Diamantová leštící guma hrubá | 25 x 2,5 mm; pro hrubé broušení | 20 | ks |  | 0
106 | Diamantová leštící guma střední | 25 x 2,5 mm; pro finální tvar a vyhlazení | 20 | ks |  | 0
107 | Diamantová leštící guma jemná | 25 x 2,5 mm; pro vyhlazení a předleštění | 20 | ks |  | 0
108 | Diamantová leštící guma jemnější | 25 x 2,5 mm; pro vyleštění | 20 | ks |  | 0
109 | Diamantová leštící guma extra jemná | 25 x 2,5 mm; pro doleštění do lesku | 20 | ks |  | 0
110 | Silikonový lešticicí nástroj na keramiku a kovy | hrubý; Ø 3; tloušťka 7 mm | 36 | ks |  | 0
111 | Silikonový lešticicí nástroj na keramiku a kovy | středně hrubý; Ø 3; tloušťka 7 mm | 36 | ks |  | 0
112 | Silikonový lešticicí nástroj na keramiku a kovy | velmi jemný; Ø 9; tloušťka 8,5 mm | 36 | ks |  | 0
113 | Lopatka na cement oboustranná | 5 mm; 18,0 cm | 20 | ks |  | 0
114 | Nůžky na sádru | nerezová ocel; krátké rovné ostří (NE lomené/zahnuté); 11 cm | 20 | ks |  | 0
Protetika - spotřební materiál
115 | Okluzní sprej s trubičkou pro přesnou aplikaci | toxikologicky nezávadný, balení min. 75 ml | 10 | balení |  | 0
116 | Artikulační papír rovný | balení 300 ks | 50 | balení |  | 0
117 | Artikulační papír podkova | balení 150 ks | 100 | balení |  | 0
118 | Inleyový vosk tyčinky | modrý, balení min. 100 g | 10 | ks |  | 0
119 | Garnitury zubů | barva A2; střední velikost; set 2x 28 zubů | 20 | setů |  | 0
120 | Šelakové bazální destičky horní | balení 12 ks | 20 | balení |  | 0
121 | Šelakové bazální destičky dolní | balení 12 ks | 20 | balení |  | 0
122 | Ploténkový modelovací vosk | pro modelování bází náhrad a skusových valů u snímacích náhrad; balení min. 1000 g | 10 | balení |  | 0
123 | Izolační tekutina na bázi alginátu | pro izolaci pryskyřice od sádry; balení 250 ml | 10 | balení |  | 0
124 | Sádra alabastrová | balení 25 kg | 10 | balení |  | 0
125 | Sádra kamenná | balení 25 kg | 2 | balení |  | 0
126 | Zirkon puk ST Super Translucent | bílý, pevnost 1200 Mpa, translucence 43 % | 2 | ks |  | 0
127 | Zirkon puk ST Super Translucent | předbarvený (shaded), pevnost 1100 MPa, translucence 43 % | 5 | ks |  | 0
128 | Zirkon puk ST Super Translucent | vrstvený (multilayer), pevnost 1100 MPa, translucence 43 % | 5 | ks |  | 0
129 | Zirkon puk ST Plus Super Translucent | vrstvený (multilayer), pevnost 900 MPa, translucence 46 % | 5 | ks |  | 0
130 | Dobarvovací tekutina na zirkon | sada obsahující alespoň 8 barevných odstínů, každý odstín o objemu min. 25 ml až 100 ml; | 5 | sad |  | 0
131 | PMMA puk jednobarevný |  | 5 | ks |  | 0
132 | PMMA puk vrstvený (multilayer) |  | 5 | ks |  | 0
133 | Pemza | balení 25 kg | 1 | balení |  | 0
134 | Materiál ke zhotovování provizorních korunek | barva A2; sada min. 50 ml materiálu + min. 16 kanyl + aplikační pistole 4:1 | 10 | sad |  | 0
135 | Materiál ke zhotovování provizorních korunek | barva A3; sada min. 50 ml materiálu + min. 16 kanyl + aplikační pistole 4:1 | 10 | sad |  | 0
136 | Gumový rotační nástroj k předleštění | špička | 200 | ks |  | 0
137 | Gumový rotační nástroj k předleštění | kalíšek | 200 | ks |  | 0
138 | Gumový rotační nástroj k předleštění | úzký kalíšek | 200 | ks |  | 0
139 | Gumový rotační nástroj k předleštění | disk | 200 | ks |  | 0
140 | Gumový rotační nástroj k dosažení vysokého lesku | špička | 200 | ks |  | 0
141 | Gumový rotační nástroj k dosažení vysokého lesku | kalíšek | 200 | ks |  | 0
142 | Gumový rotační nástroj k dosažení vysokého lesku | úzký kalíšek | 200 | ks |  | 0
143 | Gumový rotační nástroj k dosažení vysokého lesku | disk | 200 | ks |  | 0
144 | Leštící nylonové kartáčky | balení 100 ks | 20 | balení |  | 0
145 | Samoadhezivní pryskyřičný cement na cementování korunek | bezbarvý; samotuhnoucí; balení min. 4 až 10 g/ml; balení včetně dávkovače (stříkačka + míchací koncovky) | 10 | balení |  | 0
[5 empty] | Nabídková cena celkem bez DPH: | 0