## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## C2 - Zdravotechnika
Položkový rozpočet
C2 - Zdravotechnika
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
1 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 52 |  | 0
2 | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 47 |  | 0
3 | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 | m | 118 |  | 0
4 | 722130804 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 | m | 38 |  | 0
5 | 722130826 | Demontáž spoje na závit šroubení do G 2 | kus | 24 |  | 0
6 | 722131933 | Propojení potrubí DN 25 | kus | 2 |  | 0
7 | 722131934 | Propojení potrubí DN 32 | kus | 6 |  | 0
8 | 722131935 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40 | kus | 13 |  | 0
9 | 722131937 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65 | kus | 4 |  | 0
10 | 722140114.VGA.001 | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním NEREZ(DIN 1.4404/AISI 316L) PRO PITNOU VODU D 28x1,2 mm | m | 2 |  | 0
11 | 722140115.VGA.001 | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním NEREZ(DIN 1.4404/AISI 316L) PRO PITNOU VODU D 35x 1,5 mm | m | 52 |  | 0
12 | 722140116.VGA.001 | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním NEREZ(DIN 1.4404/AISI 316L) PRO PITNOU VODU D 42x1,5 | m | 47 |  | 0
13 | 722140117.VGA.001 | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním NEREZ(DIN 1.4404/AISI 316L) PRO PITNOU VODU D 54x2 mm | m | 118 |  | 0
14 | 722140118.VGA.001 | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním NEREZ(DIN 1.4404/AISI 316L) PRO PITNOU VODU D 64x2 mm | m | 38 |  | 0
15 | 722175004 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm | m | 36 |  | 0
16 | 722181113 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy s Al do DN 32 mm tl. 30mm | m | 90 |  | 0
17 | 722181114 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy a Al DN 40 mm tl.40mm | m | 47 |  | 0
18 | 722181116 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy s Al DN 50 a 60 tl.50 mm | m | 156 |  | 0
19 | 722181126 | Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm | kus | 130 |  | 0
20 | 713491125 | Izolační pozdro a montáž tepelné izolace snímatelné armatur vnějšího obvodu do 500 mm | kus | 26 |  | 0
21 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0
22 | 722181817 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 65 | m | 257 |  | 0
23 | 722181819 | Demontáž elektrických odporových drátů na potrubí a jejich zpětná montáž | m | 56 |  | 0
24 | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 18 |  | 0
25 | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 10 |  | 0
26 | 722220863 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 | kus | 12 |  | 0
27 | 722220864 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | kus | 4 |  | 0
28 | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 4.895 |  | 0
29 | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací, MOSAZNÝ PRO PITNOU VODU | kus | 6 |  | 0
30 | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací, MOSAZNÝ PRO PITNOU VODU | kus | 2 |  | 0
31 | 722230113 | Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity, mosazný PN10 - pro studenou i teplou vodu | kus | 2 |  | 0
32 | 722230115 | Ventil přímý G 6/4" s odvodněním a dvěma závity, mosazný PN10 - pro studenou i teplou vodu | kus | 12 |  | 0
33 | 722230116 | Ventil přímý G 2" s odvodněním a dvěma závity, mosazný PN10 - pro studenou i teplou vodu | kus | 4 |  | 0
34 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 293 |  | 0
35 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 293 |  | 0
36 | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % |  |  | 0
| 727 | Zdravotechnika - požární ochrana
37 | 727111206 | Prostup potrubí D 54 mm požární odolnost (požární ucpávky systémové s certifikátem) | kus | 29 |  | 0
| O01 | Ostatní
38 | 0011 | Stavební výpomoc drobné průrazy | hod | 36 |  | 0
39 | 0012 | Dočasné propojení a odpojení pro etapizaci realizace projektu | hod | 24 |  | 0
40 | 00121 | Demontáže ostatní a ekologická likvidace | soubor | 34 |  | 0
41 | 0013 | Konstrukce pro uchycení volně vedených rozvodů-objímka, vrutošroub, kotva systémové prvky uceléhého systému uchycení | soubor | 1 |  | 0
42 | 0023 | Rozbor pitné vody | kus | 1 |  | 0
43 | 0024 | Napouštění a vypouštění potrubí | kus | 1 |  | 0
44 | 0025 | Montážní prošina - pronájem | hod | 56 |  | 0
|  | Celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0