## A18
Číslo standardu | č. | Název | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena Kč bez DPH/ks | Sazba DPH | Celkem bez DPH
Masarykova Univerzita Brno - Pavilon A18
112a Seminárka S20
VN | P3 | Věšák nástěnný
|  | Stěna věšáková, 4 trojháčky, zadní deska zabraňující otěru stěny | 800 | 18 | 1950 | 4 |  | 21 | 0
|  | Stěna věšáková, 4 trojháčky, zadní deska zabraňující otěru stěny | 600 | 18 | 1950 | 1 |  | 21 | 0
Stávající nábytek je nutno demontovat, uskladnit a pak znovu použít.
121 Vyšetřovna
SL3 | P1 | Stůl laboratorní mycí | 1510 | 750 | 900 | 1
|  | Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová | 750 | 570 | 870 | 2 |  | 21 | 0
|  | Doměr rovný se soklem | 18 | 150 | 867 | 1 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm | 1000 | 750 | 20 | 1.51 |  | 21 | 0
|  | Výlevka kameninová + přepad | 445 | 445 | 265 | 2 |  | 21 | 0
|  | Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 21 | 0
SL6 | P2 | Stůl psací | 1200 | 750 | 750 | 1
|  | Stůl kancelářský (podnož vč. pracovní desky lamino tl. 36 mm) | 1200 | 750 | 750 | 1 |  | 21 | 0
SL7 | P3 | Stůl psací | 1500 | 750 | 750 | 1
|  | Stůl kancelářský (podnož vč. pracovní desky lamino tl. 36 mm) | 1500 | 750 | 750 | 1 |  | 21 | 0
LV | P4 | Lehátko vyšetřovací | 1920 | 650 | 600 | 2
|  | Lehátko vyšetřovací pojízdné, lůžko polstrované čalouněné (koženka) | 1920 | 650 | 600 | 2 |  | 21 | 0
SL5 | P5 | Stůl odkládací | 600 | 600 | 750 | 2
|  | Stůl kancelářský (podnož vč. pracovní desky lamino tl. 36 mm) | 600 | 600 | 750 | 2 |  | 21 | 0
SL6 | P6 | Stůl psací | 1200 | 750 | 750 | 2
|  | Stůl kancelářský (podnož vč. pracovní desky lamino tl. 36 mm) | 1200 | 750 | 750 | 2 |  | 21 | 0
| P7 | Skříně úložné s nádstavbou
SKP |  | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKO |  | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKO |  | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKP |  | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKN |  | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 600 | 4 |  | 21 | 0
Židle
ŽL |  | Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 21 | 0
122 Laboratoř
MR | P1 | Mraznička |  |  |  | 1
|  | Mraznička volně stojící, objem 224 l, mrazící teplota -18°C | 600 | 630 | 1650 | 1 |  | 21 | 0
| P2 | Skříně úložné s nádstavbou
SKP |  | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKN |  | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 600 | 1 |  | 21 | 0
SL2 | P3 | Stůl laboratorní mycí | 610 | 1500 | 900 | 1
|  | Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Doměr rovný se soklem | 18 | 150 | 867 | 1 |  | 21 | 0
|  | Doměr rovný se soklem | 18 | 150 | 867 | 1 |  | 21 | 0
|  | Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm | 1000 | 610 | 20 | 1.5 |  | 21 | 0
|  | Výlevka kameninová + přepad | 445 | 445 | 265 | 2 |  | 21 | 0
|  | Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 21 | 0
|  | Baterie stojánková laboratorní na demineralizovanou vodu, PVDF | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 21 | 0
SL1 | P4 | Stůl laboratorní oboustranný | 1510 | 1500 | 900 | 1
|  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku | 600 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklus odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová | 900 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (sklo) hloubky 150+150 mm, 4x 230V | 1500 | 150 | 1620 | 1 |  | 21 | 0
|  | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (sklo) hloubky 150+150 mm, 4x 230V | 1500 | 150 | 1620 | 1 |  | 21 | 0
|  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová | 900 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku | 600 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm | 1000 | 600 | 20 | 3.02 |  | 21 | 0
|  | Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 21 | 0
|  | Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 21 | 0
|  | Laboratorní nástěnné armatury - vakuum | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 21 | 0
|  | Vakuové čerpadlo s manometrem a regulačním ventilem, tlak 1,8 m3/hod, průtok 30 l/min, provozní tlak 0,5 bar, tepelný snímač | 102 | 361 | 141 | 1 |  | 21 | 0
SL2 | P3 | Stůl laboratorní mycí | 610 | 1500 | 900 | 1
|  | Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Doměr rovný se soklem | 18 | 150 | 867 | 1 |  | 21 | 0
|  | Doměr rovný se soklem | 18 | 150 | 867 | 1 |  | 21 | 0
|  | Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm | 1000 | 610 | 20 | 1.5 |  | 21 | 0
|  | Výlevka kameninová + přepad | 445 | 445 | 265 | 2 |  | 21 | 0
|  | Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 21 | 0
|  | Baterie stojánková laboratorní na demineralizovanou vodu, PVDF | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 21 | 0
SL1 | P4 | Stůl laboratorní oboustranný | 1510 | 1500 | 900 | 1
|  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku | 600 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklus odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová | 900 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (sklo) hloubky 150+150 mm, 4x 230V | 1500 | 150 | 1620 | 1 |  | 21 | 0
|  | Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police (sklo) hloubky 150+150 mm, 4x 230V | 1500 | 150 | 1620 | 1 |  | 21 | 0
|  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová | 900 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku | 600 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm | 1000 | 600 | 20 | 3.02 |  | 21 | 0
|  | Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 21 | 0
|  | Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 21 | 0
|  | Laboratorní nástěnné armatury - vakuum | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 21 | 0
|  | Vakuové čerpadlo s manometrem a regulačním ventilem, tlak 1,8 m3/hod, průtok 30 l/min, provozní tlak 0,5 bar, tepelný snímač | 102 | 361 | 141 | 1 |  | 21 | 0
SL4 | P5 | Stůl pracovní | 1500 | 750 | 750 | 3
|  | Podpěra lamino soulep tl. 36 mm | 36 | 750 | 720 | 3 |  | 21 | 0
|  | Police pod PC | 260 | 600 | 36 | 3 |  | 21 | 0
|  | Skříňka kancelářská zásuvková na pevném soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | 450 | 720 | 720 | 3 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, lamino soulep | 1000 | 750 | 36 | 1.5 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, lamino soulep | 1000 | 750 | 36 | 1.5 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, lamino soulep | 1000 | 750 | 36 | 1.5 |  | 21 | 0
| P6 | Skříně úložné s nádstavbou
SKP |  | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKO |  | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKP |  | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKO |  | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKN |  | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 600 | 4 |  | 21 | 0
| P7 | Skříně úložné s nádstavbou
SKP |  | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKO |  | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKN |  | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 600 | 2 |  | 21 | 0
Židle
ŽK |  | Židle kancelářská kolečková, synchronní mechanika, textilní potah, černý kříž, PP stavitelné područky, kolečka na tvrdý povrch | 600 | 600 | 1030 | 3 |  | 21 | 0
123 Pracovna
SK4 | P1 | Stůl konferenční | 1200 | 750 | 740 | 1
|  | Stolová noha centrální chrom | 800 | 420 | 720 | 1 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, lamino | 1000 | 750 | 18 | 1.2 |  | 21 | 0
SK1 | P2 | Stůl kancelářský | 1500 | 750 | 750 | 2
|  | Podpěra lamino soulep tl. 36 mm | 36 | 750 | 720 | 2 |  | 21 | 0
|  | Police pod PC | 260 | 600 | 36 | 2 |  | 21 | 0
|  | Skříňka kancelářská zásuvková na pevném soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | 450 | 720 | 720 | 2 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, lamino soulep | 1000 | 750 | 36 | 1.5 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, lamino soulep | 1000 | 750 | 36 | 1.5 |  | 21 | 0
| P3 | Skříně úložné s nádstavbou
SKOk |  | Skříň kancelářská vysoká na pevném soklu, horní část otevřená (2 police), spodní dvoudveřová (1 police) | 800 | 420 | 2000 | 1 |  | 21 | 0
SKNk |  | Skříňová kancelářská nadstavba, 1 police, dvoudveřová | 800 | 420 | 600 | 1 |  | 21 | 0
KL2 | P4 | Kuchyňka | 1520 | 600 | 900 | 1
|  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | 600 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová | 900 | 570 | 870 | 1 |  | 21 | 0
|  | Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm | 1000 | 600 | 28 | 1.52 |  | 21 | 0
|  | Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) s odkládací plochou, včetně sifonu NSP 49 | 760 | 435 | 150 | 1 |  | 21 | 0
|  | Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková, rameno 150 mm | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 21 | 0
Židle
ŽK |  | Židle kancelářská kolečková, synchronní mechanika, textilní potah, černý kříž, PP stavitelné područky, kolečka na tvrdý povrch | 600 | 600 | 1030 | 2 |  | 21 | 0
ŽKp |  | Židle kancelářská pevná, jednací, stabilní svařovaná černá konstrukce, krycí plast pod sedákem, textilní potah (kat. 02) | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 21 | 0
124 Učebna pro 50 os.
KV1 | P1 | Katedra vyučujícího | 2250 | 800 | 750 | 1
|  | Stůl kancelářský (podnož vč. pracovní desky lamino tl. 36 mm) - Stůl z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 a 36 mm – základní barevnost RAL 7040, pracovní deska tloušťky 36 mm s nalepenou hranou ABS tl. 2 mm (korpusy s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), průchodka v pracovní desce pro kabeláž. - Skříň AVT osazená dveřmi z přední i zadní strany, vnější strana osazená odvětrávacími ALU mřížkami (barva blízká RAL 9006) ve spodní a horní části stěny - Přední dveře skříně AVT osazeny elektronickým zámkem FAB SZE 12V AC/DC, bezdotykovou čtečkou čipových karet - Ostatní dveře osazeny běžné nábytkovým zámkem, všechny zámky budou mít identický klíče, bude dodánu celkem 5 klíčů. - Sběrný koš na kabeláž po celé délce katedry, bude propojovat všechny skříňkové bloky katedry, bude umístěn pod pracovní deskou v zadní části katedry. - Elektronický zámek FAB SZE 12V AC/DC pro přední dveře skříně AVT bude ovládaný čtečkou Asset 602 b1,7, s, 422+232 umístěnou na boční straně skříňky pod pracovní deskou, součástí sestavy elektrického zámku je řídící jednotka pro čtečku Asset 6.20. Řídící jednotka a čtečka bude integrována do současného řešení přístupových prvků. Uvnitř skříňky s elektrickým zámkem za zadními dveřmi bude umístěno nouzové tlačítko pro otevření elektronického zámku v případě poruchy nebo nedostupnosti přístupového systému. Kabeláž k řídící jednotce je FTP 5e + 2x napájení (4 vodiče, oddělujeme napájení zámků na samostatnou větev), průměr vodičů záleží pochopitelně na vzdálenosti od zdroje, většinou je použit vodič 1,5 – 2,5 mm. - Úchytky na dvířkách a zásuvkách – zapuštěné hliníkové (barva blízká RAL 9006), pohledová výška profilu prvku 40 mm. - Dvířka na niklovaných závěsech, odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum apod.), pojezdy pro zásuvky kovové (např. Grass). - Sokl skříňky (stolu) – v = 50 mm – kovolaminát, případně s nalepenou hranou ALU tl. 0,5 mm; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem. | 2250 | 800 | 750 | 1 |  | 21 | 0
LŽ2 | P2 | Lavice | 2250 | 600 | 750 | 14
|  | Stůl kancelářský (podnož vč. pracovní desky lamino tl. 36 mm) | 2250 | 600 | 750 | 14 |  | 21 | 0
LŽ1 | P3 | Lavice | 1500 | 600 | 750 | 4
|  | Stůl kancelářský (podnož vč. pracovní desky lamino tl. 36 mm) | 1500 | 600 | 750 | 4 |  | 21 | 0
VN | P4 | Věšák nástěnný
|  | Stěna věšáková, 4 trojháčky, zadní deska zabraňující otěru stěny | 800 | 18 | 1950 | 2 |  | 21 | 0
|  | Stěna věšáková, 4 trojháčky, zadní deska zabraňující otěru stěny | 600 | 18 | 1950 | 3 |  | 21 | 0
VN | P5 | Věšák nástěnný
|  | Stěna věšáková, 4 trojháčky, zadní deska zabraňující otěru stěny | 800 | 18 | 1950 | 2 |  | 21 | 0
|  | Stěna věšáková, 4 trojháčky, zadní deska zabraňující otěru stěny | 600 | 18 | 1950 | 3 |  | 21 | 0
Židle
ŽK |  | Židle kancelářská kolečková, synchronní mechanika, textilní potah, černý kříž, PP stavitelné područky, kolečka na tvrdý povrch | 600 | 600 | 1030 | 1 |  | 21 | 0
ŽKo |  | Židle konferenční s pevnou ocelovou kostrou (černá) a dřevěným mořeným sedákem (buk) a opěrákem (buk) | 450 | 550 | 790 | 50 |  | 21 | 0
125 Sklad
| P1 | Skříně úložné s nádstavbou
SKP |  | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 2000 | 4 |  | 21 | 0
SKN |  | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 1000 | 600 | 600 | 4 |  | 21 | 0
| P2 | Mraznička
MR |  | Mraznička volně stojící, objem 224 l, mrazící teplota -18°C | 600 | 630 | 1650 | 1 |  | 21 | 0
0
Montážní práce, doprava
|  | Montážní práce |  |  |  | 1 |  | 21 | 0
|  | Doprava - Brno |  |  |  | 1 |  | 21 | 0
|  | Revize elektro |  |  |  | 1 |  | 21 | 0
|  | Revize plyn |  |  |  | 1 |  | 21 | 0
|  | Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
|  | Cena 21% DPH | [6 empty] | 0
|  | Cena celkem s DPH | [6 empty] | 0