## položka 1
„Dodávka NGS panelů pro komplexní genomické profilování nádorů"
Typové označení zboží
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku NGS panelů pro komplexní genomické profilování nádorů.
Požadované technické a funkční vlastnosti(Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené plnění dosahuje. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené plnění dosahuje minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
zahrnuje reagencie pro přípravu DNA knihoven z výchozího materiálu DNA a RNA izolované z formalínem fixovaných parafinizovaných tkání (FFPE) | ano | Vyplní dodavatel
DNA knihovna bude zahrnovat minimálně 500 genů z DNA a 50 genů z RNA, při čemž velikost panelu bude minimálně 1,94Mb | ano | Vyplní dodavatel
musí umožnit detekci SNVs, indely, fúzních genů a CNVs | ano | Vyplní dodavatel
musí umožnit stanovení nádorové mutační nálože (TMB) a mikrosatelitní nestability (MSI) | ano | Vyplní dodavatel
využívá unikátní molekulární indexy (UMIs) zajišťující vysokou citlivost detekce variant | ano | Vyplní dodavatel
minimální požadované vstupní množství pro DNA i RNA je 40 ng nebo nižší | ano | Vyplní dodavatel
předmět dodávky musí být kompatibilní se sekvenační platformou Illumina NovaSeq 6000 | ano | Vyplní dodavatel
analytická specificita: 99.9998% nebo lepší | ano | Vyplní dodavatel
analytická senzitivita: > 96% (pro všechny typy variant při 5% VAF) | ano | Vyplní dodavatel
celkové dodané množství musí umožnit zpracování nejméně 72 vzorků | ano | Vyplní dodavatel