## List1
Jihomoravský kraj,Brno - Žerotínovo nám. 3/5
Biotechnologický inkubátor INBIT
SO III-304.1 Stavba budovy
B5.2.500 NN
RPD
3.2008
004 | Legenda svítidel
základní údaje pro výpočty
odraznosti
| strop | 0,4 | Ž | žárovka
| stěny | 0.3 | Z | zářivka lineární
| podlaha | 0.1 | KZ | kompaktní zářivka
| údržba | 6/24 | KP | konvenční předřadník
| srovnávací rovina | 0,85 (chodby 0,20) | EP | elektronický předřadník
|  |  | EPS | elektronický předřadník stmívatel.
A1 | svítidlo zářivkové podhled M600 | leštěný optický systém | 4x18 | Z,EP | IP20 | Lumilux L18W/840
A2 | svítidlo zářivkové podhled M600 | leštěný optický systém | 4x18 | Z,EPS | IP20 | Lumilux L18W/840
+EP STM ECO
B1 | svítidlo zářivkové podhled M600 | bílá mřížka V | 1x36 | Z,EP | IP20 | Lumilux L36W/840
B2 | svítidlo zářivkové podhled M600 | bílá mřížka V | 4x18 | Z,EP | IP20 | Lumilux L18W/840
B3 | svítidlo zářivkové podhled M600 | bílá mřížka V | 2x36 | Z,EP | IP20 | Lumilux L36W/840
B4 | svítidlo zářivkové podhled M600 | bílá mřížka V | 3x18 | Z,EP | IP20 | Lumilux L18W/840
C1 | svítidlo zářivkové podhled M600 | plexi kryt | 3x18 | Z,EP | IP20 | Lumilux L18W/840
C2 | svítidlo zářivkové podhled M600 | plexi kryt | 3x18 | Z,EP | IP54 | Lumilux L18W/840
C3 | svítidlo zářivkové podhled M600 | plexi kryt | 2x18 | Z,EP | IP54 | Lumilux L18W/840
C4 | svítidlo zářivkové podhled M600 | plexi kryt | 4x18 | Z,EP | IP20 | Lumilux L18W/840
C5 | svítidlo zářivkové podhled M600 | plexi kryt | 4x18 | Z,EP | IP54 | Lumilux L18W/840
D1 | svítidlo zářivkové přisazené | plexi kryt | 2x36 | Z,EP | IP54 | Lumilux L36W/840
E1 | svítidlo zářivkové podhled M600 | leštěný optický systém+sklo | 4x18 | Z,EP | IP54 | Lumilux L18W/840
pro čisté prostory
P1 | svítidlo kompakt podhled downlight | reflektor leštěný Al | 1x26 | KZ,EP | IP20 | 1xPL-T26
P2 | svítidlo kompakt podhled downlight | reflektor leštěný Al | 2x26 | KZ,EP | IP20 | 2xPL-T26
P3 | svítidlo kompakt podhled downlight | reflektor leštěný Al | 1x100 | Ž | IP20 | 1xClar100
R1 | svítidlo zářivkové přisazené | reflektor bílý lakovaný plech | 2x18 | Z,KP | IP66 | Lumilux L18W/840
| průmyslové | kryt polykarbonát
R2 | svítidlo zářivkové přisazené | reflektor bílý lakovaný plech | 2x36 | Z,KP | IP66 | Lumilux L36W/840
| průmyslové | kryt polykarbonát
R3 | svítidlo zářivkové přisazené | reflektor bílý lakovaný plech | 2x58 | Z,KP | IP66 | Lumilux L58W/840
| průmyslové | kryt polykarbonát
R4 | svítidlo zářivkové přisazené | těleso z polyesteru | 1x36 | Z,KP | IP65 | Lumilux F4Y 36/840
| průmyslové | ochranná trubice zářivky z PC
R5 | svítidlo zářivkové přisazené | těleso z polyesteru | 1x36 | Z,KP | IP65 | Lumilux L36W/840
| průmyslové | ochranná trubice zářivky z PC
S1 | svítido zářivkové přisazené | pod linku s vypínačem | 1x18 |  | IP41,tř.II | včetně zdroje