Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2211 Stohovatelný rotační inkubátor (2ks) |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

- požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

- kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

- Stohovatelný rotační inkubátor (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Rotační inkubátor (třepačka) slouží v laboratoři ke kultivaci bakteriálních kultur. Kruhová dráha inkubátoru 2,5 cm (orbit) je dostatečná pro optimální výměnu plynů, které ovlivňují růst bakterií. Stejně tak důležitá pro růst bakterií je i teplota, kterou lze snadno ovládat a měnit. Stohovatelný rotační inkubátor lze skládat na další jednotky (inkubátory) a tím ušetřit prostor v malé laboratoři.

Předmětem dodávky je nový, kompletní, zcela funkční systém včetně všech komponent.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Parametry přístroje: Rotační inkubátor je stohovatelný o rozměrech max. 136 cm x 85 cm x 67 cm (Š x H x V, bez otevřených dveří), z důvodu omezeného pracovního prostoru v laboratoři, ve které se již nachází stohovatelné rotační inkubátory | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Výška inkubátoru s otevřenými dveřmi max. 121 cm bez základny | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Hloubka inkubátoru s otevřenými dveřmi max. 100 cm, z důvodu úzkého prostoru před inkubátory | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Průměr kruhové dráhy inkubátoru je 2,5 cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost kultivace do objemu baněk až 5 litrů (Erlenmeyerova baňka o objemu 5 litrů) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Teplotní rozsah inkubátoru v rozmezí 20 °C pod laboratorní teplotu až do max. 80 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Hmotnost přístroje max. 260 kg, z důvodu již dvou umístěných stohovatelných jednotek | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Velikost vnitřní plošiny (platforma) inkubátoru max. 77 x 47 cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost umístění dedikované plošiny (platformy) pro lepící podložky (sticky pady) a zároveň dedikované plošiny pro držáky (clamp). Obě dedikované plošiny požadujeme dodat současně s novým přístrojem. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Plná kompatibilita nabízených platforem s platformami z inkubátorů Innova 44R, které má zadavatel již v majetku | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Rozsah rychlosti otáček inkubátoru min. 25 rpm až alespoň 240 rpm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatické vypnutí třepaní vnitřní plošiny při otevření dveří inkubátoru | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Postupné zrychlování/zpomalování plošiny (třepací platforma) při zapnutí/vypnutí přístroje třepání | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost nastavení času kultivace v rozmezí min. 10 minut až 72 hod anebo kontinuálně | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Volitelné nastavení min. teploty, času a rychlosti otáček (rpm) pomocí tlačítka a možnost zobrazení parametrů na displeji | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Zvukový alarm při překročení nastavené teploty, při překročení vyšších otáček (rpm), při ukončení časového limitu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky je připojení germicidní UV lampy pro sterilizaci | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vnitřní osvětlení při otevření dveří zapnutého inkubátoru | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

B) Stohovatelný rotační inkubátor (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Rotační inkubátor (třepačka) slouží v laboratoři ke kultivaci bakteriálních kultur. Kruhová dráha inkubátoru 2,5 cm (orbit) je dostatečná pro optimální výměnu plynů, které ovlivňují růst bakterií. Stejně tak důležitá pro růst bakterií je i teplota, kterou lze snadno ovládat a měnit. Stohovatelný rotační inkubátor lze skládat na další jednotky (inkubátory) a tím ušetřit prostor v malé laboratoři.

Předmětem dodávky je nový, kompletní, zcela funkční systém včetně všech komponent.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Parametry přístroje: Rotační inkubátor je stohovatelný o rozměrech max. 136 cm x 85 cm x 67 cm (Š x H x V, bez otevřených dveří), z důvodu omezeného pracovního prostoru v laboratoři. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Výška inkubátoru s otevřenými dveřmi max. 121 cm bez základny | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Hloubka inkubátoru s otevřenými dveřmi max. 100 cm, z důvodu úzkého prostoru před inkubátory | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Průměr kruhové dráhy inkubátoru je 2,5 cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost kultivace do objemu baněk až 5 litrů (Erlenmeyerova baňka o objemu 5 litrů) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Teplotní rozsah inkubátoru v rozmezí 20 °C pod laboratorní teplotu až do max. 80 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je základna pro instalaci přístroje, který slouží jako první (nejspodnější) stohovatelná jednotka. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Velikost vnitřní plošiny (platforma) inkubátoru max. 77 x 47 cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost umístění dedikované plošiny (platformy) pro lepící podložky (sticky pads) a zároveň dedikované plošiny pro držáky (clamp). Obě dedikované plošiny požadujeme dodat současně s novým přístrojem. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky je 5 kusů lepících podložek (sticky pads) v rozměrech kompatibilních s dedikovanými plošinami. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Plná kompatibilita nabízených platforem s platformami z inkubátorů Innova 44R, které má zadavatel již v majetku | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Rozsah rychlosti otáček inkubátoru min. 25 rpm až alespoň 240 rpm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatické vypnutí třepaní vnitřní plošiny při otevření dveří inkubátoru | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Postupné zrychlování/zpomalování plošiny (třepací platforma) při zapnutí/vypnutí přístroje třepání | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost nastavení času kultivace v rozmezí min. 10 minut až 72 hod anebo kontinuálně | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Volitelné nastavení min. teploty, času a rychlosti otáček (rpm) pomocí tlačítka a možnost zobrazení parametrů na displeji | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Zvukový alarm při překročení nastavené teploty, při překročení vyšších otáček (rpm), při ukončení časového limitu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky je připojení germicidní UV lampy pro sterilizaci | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vnitřní osvětlení při otevření dveří zapnutého inkubátoru | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena za 2 kusy inkubátorů | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců. | 10 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v měsících |

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka