## Technická specifikace
Název: Upgrade invertovaného mikroskopu Leica DMi8
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Je požadováno rozšíření funkcionality invertovaného mikroskopu Leica DMi8 tak, aby umožňoval vytváření mikro-vzorů (micropatterning) na povrchu mřížek pro prozařovací elektronovou mikroskopii nebo na povrchu kultivačních misek.
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Zařízení je plně kompatibilní se stávajícím mikroskopem Leica DMi8 a jeho instalace nijak neovlivňuje vlastnosti invertovaného mikroskopu. | Ano
Vytvaření (micropatterning) vzorů s rozlišením vyšším než 1.5µm. | Ano
Vytvoření vzoru v rámci zorného pole za méně než 30s. | Ano
Schopnost vzorkování alespoň dvou proteinů najednou. | Ano
Kvantitativní vzorkování s minimálně 256 úrovněmi. | Ano
Kompatibilní se standardními substráty pro buněčné kultury a mřížkami pro elektronovou mikroskopii. | Ano
Možnost replikace vzorů, přeskupování vzorů a tvorba 3D struktur. | Ano