Formulář nabídky

Identifikace veřejné zakázky

| Název: | E​​​XC2228 Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu a chemickou ionizací za atmosférického tlaku pro ultrastopovou kvantitativní analýzu organických látek​​​ |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka, otevřené řízení Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00006602 Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno: | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČO |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

| - Základní způsobilost |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. ZZVZ. |  |
| - Profesní způsobilost |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. |  |
| C1. Technická kvalifikace – referenční zakázky |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že současně splňuje všechny následující požadavky na referenční zakázku: - Byla dokončena maximálně v období do 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení - Jednalo se o 1 referenční zakázku v minimální hodnotě 5.000.000,- Kč bez DPH. - Jednalo se o mj. o dodávku a montáž přístroje: plynový chromatograf s hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu - Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW, zaškolení obsluhy a úspěšného závěrečného testu, který zahrnovat úspěšně ověření funkčnosti dodávaného zboží |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení včetně závěrečného testu: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW, zaškolení obsluhy a úspěšného závěrečného testu: ANO/NE Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| C2. Technická kvalifikace – seznam techniků včetně odborné kvalifikace, kteří se budou podílet na veřejné zakázce Zadavatel si vyhrazuje a požaduje v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ, aby významnou činnost při plnění veřejné zakázky, kterou je provedení závěrečného testu byl přímo plněn vybraným dodavatelem, tzn. pod vedením hlavního technika. |  |
| Jméno a příjmení hlavního technika: vyplňte jméno a příjmení Účastník čestně prohlašuje, že hlavní technik současně splňuje všechny následující požadavky - Má zkušenost před zahájením tohoto zadávacího řízení s vedením mj. montáže plynového chromatografu s hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu - Zakázka byla předána v období do 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení. - Jednalo se o referenční zakázku v minimální hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH. - Ovládá slovem i písmem český nebo anglický jazyk. |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení včetně závěrečného testu: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Jednalo se o vedení mj. montáže přístroje typu plynový chromatograf s hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW, zaškolení obsluhy a úspěšného závěrečného testu: Ovládá slovem i písmem český jazyk nebo anglický jazyk: ANO/NE Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. Uvedené údaje nelze v rámci posouzení a hodnocení nabídek měnit.

| Kritérium - Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena Finanční limit zadavatele je částka 13.000.000 Kč bez DPH | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium - Zkušenost osoby podílející se na plnění veřejné zakázky |  |  |
| Zkušenost osoby – hlavního technika - podílející se na plnění veřejné zakázky nad rámec kvalifikačního minima dle C2 formuláře nabídky | 10 % | Zkušenost hlavního technika: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení včetně závěrečného testu: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW, zaškolení obsluhy a úspěšného závěrečného testu: ANO/NE Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 KUPNÍ smlouvy)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu a chemickou ionizací za atmosférického tlaku pro ultrastopovou kvantitativní analýzu organických látek

Popis přístroje a jeho využití:

Přístroj se sestává ze 2 částí: plynový chromatograf (GC) a hmotnostní detekor (MS). Slouží pro analýzu různých látek, jako jsou pesticidy, chlorované bifenyly, polyaromatické uhlovodíky a jejich deriváty, různé zpomalovače hoření v různých matricích, kdy je obecně dostupné pouze malé množství vzorku (např. krevní sérum). Přístroj je ve stolním provedení. V detektoru dochází k ionizaci analytů za atmosférického tlaku s možností použití modifikátorů (páry org. látek, páry vody apod.). Celý systém je řízen z PC pomocí obslužného SW.

Technické podmínky

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede Typ/Model) |

Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu”, která nesplňuje požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována, a účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

| Číslo parametru | Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem Dodavatel uvede u každého níže uvedeného parametru ANO/NE a případně doplní požadované technické parametry. |
| --- | --- | --- |
|  | stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Plynový chromatograf: |  |
|  | 2 porty pro nástřik vzorku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | 1xSplit/Splitless inlet | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | 1xInlet s programovatelným řízením teploty (PTV) s teplotní rampou min 700°C/min umožňující velkoobjemový nástřik v módu odpařování rozpouštědla (i nástřik větší než 50 uL) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | autosampler pro nástřik vzorků na principu XYZ pohyblivého ramene (dávkování kapalných vzorků,) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | držák na minimálně 90 vialek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) a skutečnou hodnotu |
|  | rozsah nastavitelných teplot pece do minimálně 450°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | rychlost vyhřívání pece GC min 35°C/min (v plném rozsahu nastavitelných teplot) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | přesné elektronické nastavení a regulace průtoků a tlaků všech plynů (0,001 psi v rozsahu 1- 99,9 psi; tj. <10 Pa v rozsahu min 10-600 kPa) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) a skutečnou hodnotu |
|  | teplotní program může mít min 20 ramp a 21 plató | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | plná kompatibilita s řídícím SW na PC a s připojeným GC, MS a autosamplerem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | rychlost chlazení ze 450°C na 50°C max. 250 s minut (při teplotě okolí pod 22°C, laboratorní teplota) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) a skutečnou hodnotu |
|  | Hmotnostní detektor: |  |
|  | ionizace za atmosférického tlaku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | možnost použití modifikátorů pro ionizaci (páry org. rozpouštědel, páry vody apod.) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | hmotnostní rozsah min. 2-2040 m/z | (Dodavatel uvede ANO/ NE) a skutečnou hodnotu |
|  | mimoosé uspořádání vstupu z iontového zdroje do hmotnostního analyzátoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | hmotnostní detektor typu tandemového kvadrupolu s kolizní celou | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | dynamický koncentrační rozsah min 5 řádů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) a skutečnou hodnotu |
|  | systém umožňuje skenovat alespoň v režimech MS scan, SIM, MRM, MS/MS neutrální ztráta, MS/MS produktový ion | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | rychlost skenování min. 19000 Da/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE) a skutečnou hodnotu |
|  | mimoosé uspořádání výstupu z analyzátoru do násobiče | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | kompletní vakuový systém (pumpy „hrubého“ vakua i pumpy vysokého vakua) nutný pro bezchybný chod přístroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | nastavitelná kolizní energie pro každý analyt | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | plné řízení pomocí obslužného SW na PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | PC s ovládacím SW, LCD monitor min 23” úhlopříčka (rozlišení min. 1920x1080), barevná laserová tiskárna | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | licence SW pro kvantitativní analýzu dat (s možností identifikace analytů pomocí min. 3 různých iontů nebo přechodů), s hlášením nesplněných zadaných kvalitativních parametrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | citlivost přístroje: v GC-MS módu 500ag 2,3,7,8,-TCDD poskytne hodnotu signálu ku šumu (S/N) > 15:1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) a skutečnou hodnotu |
|  | detektor na principu fotonásobiče | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

Přílohy k technické specifikaci, které předloží dodavatel v rámci nabídky, jsou:

V českém nebo slovenském jazyce podrobný popis technického zařízení od výrobce či účastníka.

Vyhotovil: Jméno, funkce