Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2221 Automatický analyzátor pro stanovení širokého spektra IgE protilátek multiplexovou technologií |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost 
či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Automatický analyzátor pro stanovení širokého spektra IgE protilátek multiplexovou technologií

Popis přístroje a jeho využití

Automatický stolní analyzátor (dále jen systém) umožňuje simultánně a kvantitativně stanovit více jak 150 specifických IgE protilátek proti nejčastějším alergenům v humánním séru. Systém umožňuje měřit sérum minimálně od 50 participantů současně.

Součástí dodávky je rovněž 1000 kitů pro stanovení více jak 150 IgE protilátek v humánním séru.

Dodávka  věcí bude rozdělena do dvou etap. První závoz bude obsahovat automatický analyzátor a 350 kusů kitů.

Druhý závoz bude obsahovat 650 kusů kitů  a proběhne v druhé polovině června 2023 na vyzvání.

Předmětem dodávky je kompletní, nový a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Dodavatel uvede výrobce |
| Typ/Model | Dodavatel uvede Typ/Model |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální velikost systému bez příslušenství je 150 x 95 x 95 cm (ŠxHxV). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Maximální hmotnost systému je 150 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje měřit sérum minimálně od 50 participantů současně. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kit pro stanovení širokého spektra IgE protilátek v humánním séru obsahuje minimálně 150 alergenových extraktů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Analytická metoda zahrnuje krok inhibice uhlovodíkových molekul, která zajistí vyšší specificitu naměřených výsledků. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analytická metoda pracuje s maximálním objemem 1000 µl lidského séra včetně mrtvého objemu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém pracuje se standardními biochemickými zkumavkami o průměru 13 nebo 16 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je operační software k ovládání systému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém je schopen identifikovat a evidovat primární kódy zkumavek s analyzovaným biologickým materiálem. Informace o těchto kódech jsou následně automaticky propojeny s výsledky měření. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožnuje exportovat kompletní naměřená data minimálně ve formátu csv. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je 1000 kitů pro stanovení více jak 150 IgE protilátek v humánním séru. Expirace kitů je v době předání dodávky minimálně 8 měsíců. Dodání kitů bude probíhat ve dvou postupných dodávkách v souladu s článkem V. odst. 1) písm. d) a článkem V. odst. 2 Smlouvy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je periodická preventivní prohlídka zařízení (BTK) po dobu záruky minimálně 1x ročně na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

Automatický analyzátor pro stanovení širokého spektra IgE protilátek multiplexovou technologií

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena celkem (analyzátor + 1000 kusů kitů) | 89 % |  |
| Nabídková cena analyzátoru |  | 0000 Kč bez DPH |
| Nabídková cena 1 kusu kitu |  | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení obsluhy se zařízením na místě dodání v rozsahu 1-2 hodiny v pracovní den pro 2–5 osob v českém jazyce v záruční době na vyzvání. | 1 % | Vepište ANO nebo NE |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců. | 10 % | Vepište skutečnou hodnotu v měsících |

- Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka

Vyhotovil: Jméno, funkce

Zde bych popsala, že budou dodávky rozděleny do dvou etap – tzn. s dodávkou přístroje a v tom 6/2023