Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2224 Skener histopatologických sklíček |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost 
či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. |
| C. Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku, která splňuje alespoň následující: předmětem referenční zakázky byla dodávka skeneru histopatologických sklíček hodnota referenční zakázky byla alespoň 2. 200. 000,- Kč bez DPH; dodávka byla v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení bezvadně předána objednateli včetně instalace a zaškolení obsluhy. |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Skener histopatologických sklíček

Popis přístroje a jeho využití

Skener histopatologických sklíček je zařízení umožňující získání digitalizovaných histopatologických snímků řezů ve vysokém rozlišení. Zařízení umožňuje rychlé a automatické zpracování vzorků bez nutnosti manuálních zásahů do procesu zpracování. Zařízení  je využíváno ve vědeckém výzkumu pro získání digitálních snímků vzorků tkání specificky uchovávaných a zpracovávaných (od standardního barvení hematoxylinem/eosinem až po imunohistologické značení a fluorescenční snímkování). Zařízení rozšíří výzkumně analytické možnosti Centra na poli zpracování molekulárně-biologických a multiomických (multiomics) experimentů. Zařízení zvládá pracovat v několika optických rovinách a využívá nastavitelné zvětšení a automatické ostření pro získání snímků v nejlepší možné kvalitě. Pro zobrazování ve světlém poli je zobrazovací soustava vybavena Köhlerovým osvětlením. Zařízení je vybaveno fluorescenčním LED světlem s několika typy filtrů pro zpracovávání experimentů značených fluorescenčními značkami. Pro snadnou manipulaci je vybaven i nosičem sklíček a není tak nutno zpracování po jednom vzorku. Výsledné snímky je zařízení schopno konvertovat do běžných formátů, včetně kompletního metadatového souboru.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Skener histopatologických vzorků vázaných na standardním laboratorním histopatologickém sklíčku formátu velikosti 76 mm x 26 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Specifikace vzorků: podložní sklíčko s krycím sklíčkem standardní formát šířky 25 - 26,5 mm, délky 75-76mm, tloušťky 0,9-1,2 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Metody pozorování: minimálně zobrazení ve světlém poli a fluorescenční zobrazení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky jsou objektivy: minimálně jeden objektiv 20 x (numerická apertura >= 0,8) a minimálně jeden objektiv 40x (numerická apertura >=0,95) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Kamera pro snímání ve světlém poli: CMOS RGB s alespoň 5 Mpx a 12-bitovou hloubkou snímání; nebo sCMOS RGB s alespoň 4,2 Mpx a 16-bitovou hloubkou Kamera pro fluorescenční zobrazení: CMOS, monochromatická, alespoň 5Mpx a 12-bitová hloubka, nebo sCMOS, monochromatická, alespoň 4,2 Mpx a 16-bitová hloubka | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Rozlišení (v mikronech na pixel - mpp): maximálně 0,28 mpp při snímání objektivem 20 x a maximálně 0,14 mpp při snímání objektivem 40x | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Skenovací technologie: plošné skenování/skenování po částech s EDOF (extended-depth-of-focus) technologií a snímáním v několika optických rovinách (Z-stack metoda), automatické ostření | (Dodavatel uvede ANO/ NE a) |
| Kapacita automatického podavače sklíček minimálně 4 kusy sklíček na podavač | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zdroj světla: Světlé pole: LED se zabudovaným Köhlerovým osvětlením Fluorescenční snímání: LED, minimálně 6 filtrů pro použití s fluorescenčními barvami DAPI, Cy3, Cy5, Cy7 a FITC | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Rychlost skenování maximálně 5 minut na sklíčko ve světlém poli (objektiv 40 x) a maximálně 10 minut na sklíčko ve fluorescenčním zobrazení (objektiv 20 x) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální rozměry zařízení 1000x1000x1000 mm (šířka x výška x hloubka) bez započtení případného ovládacího počítače a monitoru. Maximální váha zařízení100 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí dodávky je software pro ovládání zařízení a snímání ve světlém poli i fluorescenčním zobrazením s časově neomezenou licencí (1 kus) a minimálně 5-letou bezplatnou garancí aktualizace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Software umožňuje minimálně automatické i manuální ostření a automatické i manuální nastavení skenovacího pole. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software pro obrazové zpracování a konverzi/export obrázků do standardních formátů (minimálně TIFF, JPEG a PNG) s časově neomezenou licencí (1 kus) a minimálně 5-letou bezplatnou garancí aktualizace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Konverze/export obrazu umožňuje přístup ke kompletním metadatům. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Veškerý software je plně kompatibilní s operačním systémem Windows 10 a vyššími nebo Linux (Ubuntu 22.04 a vyšší) Veškerý software obsahuje kompletní dokumentaci, včetně uživatelského manuálu v angličtině. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí nabídky je technické řešení s řídícím počítačem a monitorem pro plně funkční využití zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

Skener histopatologických sklíček

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 90% | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců. | 10 % | Vepište ANO/NE a skutečnou hodnotu v měsících |

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka

Vyhotovil: Jméno, funkce