Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | RCX2303_RD23/3 Vialky pro chemickou analýzu s uzávěry a septy – rámcová dohoda |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno |
| Sídlo fakulty: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |

| Identifikační údaje účastníka |  |
| --- | --- |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost 
či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

- Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

- Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

C. Technická kvalifikace – referenční zakázky

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na poskytnuté dodávky: V období posledních 3 roků před zahájením tohoto výběrového řízení jsem realizoval dodávku či dodávky, jejíchž předmětem byla dodávka vialek včetně uzávěrů a sept používaných ve spojení s autosamplery v oblasti analýz GC/MS a LC/MS dohromady alespoň v celkové hodnotě 325 000 Kč bez DPH. Zadavatel současně požaduje, aby počet dodávek nebyl vyšší než 5. Informace o referenčních zakázkách uvádím níže:

| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| --- | --- |
| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Vialky typ 1 pro chemickou analýzu s uzávěry a septy

Obr. 1 Ilustrační zobrazení vialky

Vialky pro uchování vzorků používaných v oblastech stopové chemické analýzy pesticidů dodávány s uzávěry 
a septy, které se používají ve spojení s autosamplery v oblasti analýz GC/MS a LC/MS. Uzávěry jsou v provedení jak s otvorem, tak bez otvoru.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce a typové označení) |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Objem vialky 2 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál vialky – boritokřemičité sklo dle normy ČSN ISO 3585 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Typ závitu 9-425 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tmavé provedení vialky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry vialky v intervalu 11,6 až 11,62 ± max. 0,2 x 32 až 32,03 ± max. 0,55 mm (vnější průměr x výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Určené / vhodné pro GC/MS analýzu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Graduace | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ploché dno | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vialky jsou dodávány v krabičkách a uspořádány tak, aby nedocházelo k jejich poškození během transportu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| A) Uzávěr s otvorem pro autosamplery |  |
| Materiál uzávěru s otvorem - polypropylen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál septa – PTFE / silikon | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průměr septa v intervalu 8,86 – 8,99 ± max. 0,13 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tloušťka septa v intervalu 1 až 1,15 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvrdost septa dle Shore 30 – 45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| V kompletní sadě vialka, septum, víčko musí mít vialka těsnící schopnost. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| B) Uzávěr bez otvoru pro archivaci |  |
| Materiál uzávěru bez otvoru - polypropylen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál septa – PTFE s vložkou F217 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průměr septa – 8,86 - 8,99 ± 0,13 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tloušťka septa v intervalu 1 až 1,15 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| V kompletní sadě vialka, septum, víčko musí mít vialka těsnící schopnost. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Vialky typ 2 pro chemickou analýzu s uzávěry a septy

Obr. 2 Ilustrační zobrazení vialky

Vialky pro uchování vzorků používaných v oblastech stopové chemické analýzy pesticidů dodávány s uzávěry 
(s otvorem) a septy, které se používají ve spojení s autosamplery v oblasti analýz GC/MS a LC/MS.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce a typové označení) |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Objem vialky 1,2 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Max. reziduální objem < 3 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Materiál vialky – boritokřemičité sklo dle normy ČSN ISO 3585 odpovídající svým chemickým složením sklu Pyrex® popř. Simax® nebo Duran® | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Komerční označení vialky - MRQ30 nebo Target DP | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čiré provedení vialky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Typ závitu 9-425 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry vialky v intervalu 11,6 až 11,7 ± max. 0,2 x 32 až 32,03 ± max. 0,55 mm (vnější průměr x výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ploché dno | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvarová stálost | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Určené / vhodné pro GC/MS analýzu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka obsahuje i uzávěry se septy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál septa – PTFE / silikon | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průměr septa – 8,86 - 8,99 ± 0,127 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tloušťka septa v intervalu 1 až 1,3 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvrdost septa dle Shore 30 – 45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál uzávěru s otvorem – polypropylen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vialky jsou dodávány v krabičkách a uspořádány tak, aby nedocházelo k jejich poškození během transportu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| V kompletní sadě vialka, septum, víčko musí mít vialka těsnící schopnost | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Vialky typ 3 pro chemickou analýzu s uzávěry a septy

Obr. 3 Ilustrační zobrazení vialky

Vialky pro uchování vzorků používaných v oblastech stopové chemické analýzy pesticidů dodávány s uzávěry (s otvorem) a septy, které se používají ve spojení s autosamplery v oblasti analýz GC/MS a LC/MS. Vialky musí mít kónické dno, které zapadá do autosampleru Thermo Scientific TriPlus RSH s umístěnou vložkou z PTFE TTS-312 od Chromacolu (viz https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/BR-21443-Chromatography-Catalog-Chromacol-Vials-BR21443-EN.pdf kat. č. TTS-312).

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce a typové označení) |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Využitelný objem vialky 1,1 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Max. reziduální objem < 5 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Materiál vialky – boritokřemičité sklo dle normy ČSN ISO 3585 odpovídající svým chemickým složením sklu Pyrex® popř. Simax® nebo Duran® | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Šroubovací závit 8-425 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čiré provedení vialky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvarová stálost | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry vialky v intervalu 11,6 až 11,62 ± max. 0,2 x 32 až 32,03 ± max. 0,55 mm (vnější průměr x výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vialky jsou dodávány v krabičkách a uspořádány tak, aby nedocházelo k jejich poškození během transportu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| V kompletní sadě vialka, septum, víčko musí mít vialka těsnící schopnost. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průměr septa v intervalu 7,86 – 8,00 ± max. 0,127 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvrdost septa dle Shore 30 - 45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál septa – PTFE / silikon | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál uzávěru s otvorem - polypropylen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tloušťka septa v intervalu 1 až 1,3 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# údaje pro hodnocení

Účastník vyplní do excel souboru s názvem Budoucí příloha č.1 smlouvy.

# Přílohy:

- Vlastní technická specifikace jednotlivých vialek pro chemickou analýzu s uzávěra a septy od výrobce či popis od účastníka v českém nebo slovenském jazyce

Vyhotovil: Jméno, funkce