## Rozpočet
Akce : |  | ESF - Rekonstrukce soc. zázemí na 4. NP - severní křídlo | [5 empty] | 23004
Položka specifikace
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 |  | Zařízení č.1 - Větrání sociálních zařízení | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1 | Multivac | Ventilátor CK 160 C | ks | 2 |  |  | 0 | 0
0 | Multivac | Zpětná klapka RSKR-Z 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.3 | Multivac | Talířový ventil DAVBR 125 | ks | 16 |  |  | 0 | 0
| Multivac | Ohebná hadice Sonovac 25 - 160 | bm | 8 |  |  | 0 | 0
0 |  | Ohebná hadice Aluvac 45 - 127 | bm | 64 |  |  | 0 | 0
0 |  | Trouba SPIRO - 125 - včetně tvarovek | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 |  | Trouba SPIRO - 140 - včetně tvarovek | bm | 4 |  |  | 0 | 0
0 |  | Trouba SPIRO - 160 - včetně tvarovek | bm | 15 |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubní ventilátor | ks | 2 | 0 |  | 0 | 0
0 |  | Zpětná klapka, talířový ventil | ks | 20 | 0 |  | 0 | 0
0 |  | Kruhové potrubí, ohebná hadice | ks | 101 | 0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Doplňkový materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Doprava | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Přesuny | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | hod | 2 | 0 | 0 | 0
0 |  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 2 | 0 | 0 | 0
0 |  | Protokol o zaregulování, návody, atesty, prohlášení o shodě | hod | 2 | 0 | 0 | 0
0 |  | Celkový součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0