Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | RCX2305B Zařízení pro monitoring kvality ovzduší |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |

| Identifikační údaje účastníka |  |
| --- | --- |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

# Zařízení pro měření prachových částic ve venkovním ovzduší (16 ks)

# Popis přístroje a jeho využití

# Zařízení umožňuje kontinuální monitoring prachových částic velikostí PM1, PM2,5 a PM10 ve venkovním ovzduší pomocí senzorické jednotky. Součástí dodávky je celkem 16 kusů měřících zařízení, která jsou online propojitelná do měřící sítě včetně vizualizace dat přes webové rozhraní.

# Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odolná konstrukce zařízení je vhodná pro kontinuální provoz ve venkovním prostředí celoročně, el. krytí: minimálně IP44. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rozměry umožňující instalaci na sloupy veřejného osvětlení do: 50 x 50 x 25 cm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Optický princip měření. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis principu měření) |
| Velikostní rozsah měřených prachových částic minimálně: 0 – 500 µg/m3. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Napájení: 230 V, 50/60 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální příkon zařízení: 100 W. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost připojení externího zdroje napájení. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis technického řešení) |
| Pracovní teplota zařízení minimálně v rozsahu: -10 – 40°C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení umožňuje dálkovou správu dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis technického řešení) |
| Součástí dodávky je SW pro vizualizaci dat z měření přes webové rozhraní | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis technického řešení) |
| Součástí dodávky je odborná montáž zařízení na vybraná místa plnění v rámci celého Jihomoravského kraje včetně připojení napájení a zprovoznění dálkové správy dat osobou oprávněnou k dané činnosti a splňující požadavky na odbornou způsobilost a bezpečnost. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# Automatická meteorologická stanice (8 ks)

# Popis stanice a její využití

# Automatická meteorologická stanice umožňuje pomocí meteorologického čidla umístěného v radiačním krytu monitorovat rychlost a směr větru, teplotu, vlhkost a tlak vzduchu. Součástí dodávky je celkem 8 kusů zařízení, která jsou online propojitelná do měřící sítě včetně vizualizace dat přes webové rozhraní.

# Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční stanice.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odolná konstrukce stanice umožňuje kontinuální provoz ve venkovním prostředí celoročně, el. krytí: minimálně IP44. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rozměry umožňující instalaci na sloupy veřejného osvětlení do: 50 x 50 x 25 cm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah měření rychlosti větru minimálně v rozmezí: 0 – 40 m/s. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rozlišení rychlosti větru 1 m/s. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Měřící rozsah směru větru minimálně 0 - 359°. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení směru větru maximálně do 10°. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah měření teploty vzduchu minimálně v rozmezí: -15 – 40 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení měření teploty maximálně 1°C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah měření relativní vlhkosti vzduchu 0 – 100%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozlišení měření relativní vlhkosti vzduchu maximálně 1%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah měření atmosférického tlaku minimálně v rozmezí: 750 – 1050 hPa. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení měření atmosférického tlaku maximálně 1 hPa. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Napájení: 230 V, 50/60 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální příkon zařízení: 100 W. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost připojení externího zdroje napájení. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis technického řešení) |
| Zařízení umožňuje dálkovou správu dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis technického řešení) |
| Součástí dodávky je SW pro vizualizaci dat z měření přes webové rozhraní | (Dodavatel uvede ANO/ NE a popis technického řešení) |
| Součástí dodávky je odborná montáž zařízení na vybraná místa plnění v rámci celého Jihomoravského kraje včetně připojení napájení a zprovoznění dálkové správy dat osobou oprávněnou k dané činnosti a splňující požadavky na odbornou způsobilost a bezpečnost. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena (kompletní součet cen za všechna zařízení A) i B)) | 93 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |  |  |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné zaškolení na místě dodání v rozsahu maximálně 1 pracovního dne (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2-4 osoby v českém a anglickém jazyce na vyzvání v rámci záruční doby. | 2 % | Vepište ANO nebo NE |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 12 měsíců a max. 60 měsíců. | 5 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v měsících |

# Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka v českém nebo slovenském jazyce.