## Stavba
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr
| Stavba: |  | 50235046 | MU Brno, kampus-E34, vybudování učebny 207
| Objekt: |  | UKB-G-DVD-R122-13 | Měření a regulace
258 | Rozpočet: |  | UKB-G-DVD-R122-13 | Měření a regulace
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | STAL-PE stavební s.r.o. |  |  |  | IČO: | 5154006
|  |  | Podolí 362 |  |  |  | DIČ: | CZ05154006
|  |  | 664 03 | Podolí
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 11578.1
PSV | PSV | [6 empty] | 45895
MON | MON | [6 empty] | 46126.72
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 3800
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 22400
| Celkem | [6 empty] | 129799.82
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
27257.9622 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 129799.82 |  |  | CZK
96.22 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 27257.9622 |  |  | CZK
157057.7822 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 129799.82 |  |  | CZK
78.22 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 157057.7822 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 129799.82 | 27257.9622 | 157057.7822 | 100
2 | UKB-G-DVD-D116-13 | Měření a regulace |  |  | 0 | 129799.82 | 27257.9622 | 157057.7822 | 100
3 | UKB-G-DVD-D116-13 | Měření a regulace |  |  | 0 | 129799.82 | 27257.9622 | 157057.7822 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 129799.82 | 27257.9622 | 157057.7822 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 0101 | Řídící systém |  |  | HSV |  |  | 11578.1 | 8.92
| 0102 | Periferie |  |  | PSV |  |  | 19290.36 | 14.8616
| 0103 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 2000 | 1.5408
| 0104 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 24604.64 | 18.9558
| 1850 | Práce - software na zakázky |  |  | MON |  |  | 15500 | 11.9415
| 1860 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 30626.72 | 23.5953
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 3800 | 2.9276
| 1840 | Práce - projektování zakázek |  |  | ON |  |  | 12800 | 9.8613
| 1866 | Práce - vedení zakázek |  |  | ON |  |  | 9600 | 7.396
| Cena celkem | [6 empty] | 129799.82 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## UKB-G-DVD-R122-13
Položkový výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 50235046 | MU Brno, kampus-E34, vybudování učebny 207 | [24 empty] | STA
O: | UKB-G-DVD-R122-13 | Měření a regulace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | UKB-G-DVD-R122-13 | Měření a regulace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0101 | Řídící systém |  |  |  | 11578.1 |  | 0 |  | 0 |  | 14009.501 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 |  | IRC regulátor, komunikace BACnet MSTP, LINKnet, 3x UI, 2x AO, 2x DO, napájení 230VAC | ks | 1 | 8853.84 | 8853.84 |  | 0 |  | 0 | 21 | 10713.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 |  | Nástěnný ovladač s korekcí teploty, LCD displej, 1RT, LINKnet | ks | 1 | 2724.26 | 2724.26 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3296.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 0102 | Periferie |  |  |  | 19290.36 |  | 0 |  | 0 |  | 23341.3356 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 |  | Elektromotorický servopohon, ovládání 0-10VDC, M30x1,5, 24VAC, vč. kabelu min. 0,8m | ks | 3 | 6430.12 | 19290.36 |  | 0 |  | 0 | 21 | 23341.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 0103 | Rozvaděč |  |  |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 2420 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 34DC207 | IRC rozvodnice rozměry min. 574x374x140mm, plechová nástěnná, bílá, vč. vnitřní výzbroje | ks | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 0104 | Montážní materiál |  |  |  | 24604.64 |  | 0 |  | 0 |  | 29771.6144 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem 4 x 1 mm | m | 123 | 21.77 | 2677.71 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3240.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 |  | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 28 | 14.4 | 403.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 487.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V 3 x 1,5 mm2 | m | 20 | 18.97 | 379.4 |  | 0 |  | 0 | 21 | 459.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V 5 x 1,5 mm2 | m | 55 | 32.09 | 1764.95 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2135.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 |  | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 10 | 25.12 | 251.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 303.952 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 |  | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 32mm, pevnost 750N | m | 40 | 56.42 | 2256.8 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2730.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 |  | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm | ks | 20 | 13.48 | 269.6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 326.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 |  | Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 25mm, pevnost 750N | m | 5 | 18.76 | 93.8 |  | 0 |  | 0 | 21 | 113.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 |  | Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 32mm, pevnost 750N | m | 30 | 27.38 | 821.4 |  | 0 |  | 0 | 21 | 993.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 |  | Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm | ks | 20 | 3.37 | 67.4 |  | 0 |  | 0 | 21 | 81.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 |  | Krabice odbočná 85x85x40 s víčkem, IP54 | ks | 2 | 47.84 | 95.68 |  | 0 |  | 0 | 21 | 115.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 |  | Krabice do betonové podlahy, 85x85 s krytem | ks | 3 | 4774.5 | 14323.5 |  | 0 |  | 0 | 21 | 17331.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 |  | Ostatní pomocný montážní materiál | soubor | 1 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 1850 | Práce - software na zakázky |  |  |  | 15500 |  | 0 |  | 0 |  | 18755 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | DIL
18 |  | Uživatelský software pro řídící jednotku | d.b. | 8 | 1000 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 |  | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 10 | 250 | 2500 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 |  | Dispečink - úprava stávajících obrazovek | ks | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 |  | Práce programátora - oživení systému MaR | hod | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 |  | Práce programátora - zaučení obsluhy | hod | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 |  | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 |  | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 1860 | Elektromontáže |  |  |  | 30626.72 |  | 0 |  | 0 |  | 37058.3312 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48.2 | [5 empty] | DIL
25 |  | Montáž regulátor MaR | ks | 1 | 637.34 | 637.34 |  | 0 |  | 0 | 21 | 771.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 |  | Montáž nástěnný IRC ovladač | ks | 1 | 509.87 | 509.87 |  | 0 |  | 0 | 21 | 616.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.8 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 |  | Montáž + připojení servopohon ventilový | ks | 5 | 318.67 | 1593.35 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1927.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.11 | 5.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 |  | Montáž rozvodnice pro IRC nástěnná | ks | 1 | 1100 | 1100 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.8 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 |  | Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 123 | 29.53 | 3632.19 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4394.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.04633 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 |  | UTP, datový kabel do 7 mm vně.prům.volně | m | 28 | 36.32 | 1016.96 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1230.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.045 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 |  | Kabel silový 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 20 | 32.48 | 649.6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 786.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05096 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 |  | Kabel silový 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 55 | 32.48 | 1786.4 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2161.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05096 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 |  | Vodič 6 mm2 uložený v trubkách | m | 10 | 29.75 | 297.5 |  | 0 |  | 0 | 21 | 359.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.02074 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 |  | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách / v zemi | m | 40 | 59.9 | 2396 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2899.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.08134 | 3.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 |  | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm | m | 5 | 55.13 | 275.65 |  | 0 |  | 0 | 21 | 333.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.0692 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 |  | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm | m | 30 | 55.13 | 1653.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2001.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.07254 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 |  | Štítek kabelový | ks | 20 | 15.94 | 318.8 |  | 0 |  | 0 | 21 | 385.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.025 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 |  | Montáž přístrojové krabice na povrch | ks | 2 | 159.34 | 318.68 |  | 0 |  | 0 | 21 | 385.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.151 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 |  | Montáž krabice do betonu | ks | 3 | 825 | 2475 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2994.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 |  | Ukončení kabelů JYTY - do 4x1 | ks | 5 | 32.18 | 160.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 194.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.48886 | 2.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 |  | Vysekání drážky do betonu do rozměru 4x4cm | m | 18 | 283.03 | 5094.54 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6164.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.605 | 10.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 |  | Připojení - monitoring fancoil | ks | 2 | 267.68 | 535.36 |  | 0 |  | 0 | 21 | 647.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.413 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 |  | Odpojení a znovupřipojení fancoil | ks | 2 | 1100 | 2200 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.9 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 |  | Odpojení a znovupřipojení servopohonu ventilového | ks | 2 | 637.34 | 1274.68 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1542.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.01 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 |  | Montáže - zkušební provoz | hod | 2 | 800 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 |  | Úklid pracoviště při montážích | hod | 2 | 550 | 1100 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_Nh_20 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 1840 | Práce - projektování zakázek |  |  |  | 12800 |  | 0 |  | 0 |  | 15488 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | DIL
47 |  | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 6 | 800 | 4800 |  | 0 |  | 0 | 21 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 |  | Projekční práce-dokumentace skutečného stavu | hod | 2 | 800 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 |  | Aktualizace technologického pasportu | hod | 8 | 800 | 6400 |  | 0 |  | 0 | 21 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 1866 | Práce - vedení zakázek |  |  |  | 9600 |  | 0 |  | 0 |  | 11616 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | DIL
50 |  | Vedení zakázek - inženýrská činnost | hod | 5 | 800 | 4000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 |  | Vedení zakázek - zkušební provoz | hod | 1 | 800 | 800 |  | 0 |  | 0 | 21 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 |  | Revizní práce technika | hod | 4 | 800 | 3200 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_Nh_20 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 | 800 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 3800 |  | 0 |  | 0 |  | 4598 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 |  | Doprava osob | km | 100 | 18 | 1800 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 |  | Uživatelská dokumentace, návody k obsluze | soubor | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 129799.82 | [18 empty] | 0 | 129799.82 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu