## UČEBNA 207
Vybudování učebny v pavilonu E34 |  |  |  |  | SEZNAM VÝMĚR
D 122 – 10 ELEKTROINSTALACE
UČEBNA 207
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Svítidla a příslušenství
101 | Svítidlo LED 150x1200mm vestavěné do podhledu | ks | 20 | 8670 | 173400
102 | Svítidlo LED, výklopné, vestavěné do podhledu | ks | 3 | 7850 | 23550
103 | Nouzové svítidlo s piktogramem | ks | 2 | 3450 | 6900
104 | Nouzové svítidlo antipanické vestavěné | ks | 6 | 3450 | 20700
105 | Oživení systému osvětlení | ks | 1 | 5000 | 5000
Celkem za svítidla a příslušenství |  |  |  |  | 229550
Díl 2 | Spínače, zásuvky a ostatní přístroje
201 | Domovní dvojtlačítko řazení 1/0 +1/0 | ks | 2 | 300 | 600
202 | RF vysílač pro systém osvětlení - montáž pod tlačítko | ks | 2 | 2000 | 4000
203 | Domovní dvojzásuvka ve stropě 230V/16A | ks | 1 | 300 | 300
204 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V/16A | ks | 6 | 300 | 1800
205 | Podlahová krabice 1P+3Z 230V/16A | ks | 1 | 3500 | 3500
206 | Podlahová krabice 1zásuvka 230V/16A | ks | 10 | 3500 | 35000
207 | Napojení zařízení AVT | ks | 2 | 3000 | 6000
Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje |  |  |  |  | 51200
Díl 3 | Instalační, úložný a ochranný materiál
301 | Krabice odbočná | ks | 9 | 70 | 630
302 | Stoupačka s funkční schopností | kpl | 1 | 6000 | 6000
303 | Sdružená trasa | m | 25 | 80 | 2000
304 | Elektroinstalační trubka DN25 | m | 25 | 40 | 1000
305 | Krabice odbočná s funkční schopností při požáru | ks | 1 | 1200 | 1200
306 | Protipožární ucpávka | m2 | 0.5 | 10000 | 5000
Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál |  |  |  |  | 15830
Díl 4 | Kabely a vodiče
401 | Bezhalogenový kabel 3x1,5 | m | 180 | 90 | 16200
401 | Bezhalogenový kabel do 3x2,5 | m | 150 | 120 | 18000
402 | Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R 3x1,5 | m | 100 | 90 | 9000
403 | Uzemnění AVT rozvaděče v katedře | ks | 1 | 1000 | 1000
Celkem za kabely a vodiče |  |  |  |  | 44200
Díl 5 | Rozvaděče
501 | Doplnění rozvaděče 34RMS23 | ks | 1 | 5000 | 5000
502 | Úpravy a dopojení CBS | ks | 1 | 5000 | 5000
Celkem za rozvaděče |  |  |  |  | 10000
Díl 6 | Ostatní
601 | Úpravy stávající elektroinstalace | h | 8 | 400 | 3200
602 | Demontáže | h | 40 | 400 | 16000
603 | Výchozí revize | h | 8 | 400 | 3200
604 | Projektová dokumentace skutečného provedení | h | 8 | 400 | 3200
605 | Ostatní nepředvídalené práce | h | 10 | 400 | 4000
606 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | h | 10 | 400 | 4000
607 | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 1 | 1000 | 1000
608 | Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská | ks | 1 | 1000 | 1000
Celkem za ostatní |  |  |  |  | 35600
Celkem za 10 - ELEKTROINSTALACE učebna 207 |  |  |  |  | 386380

## UČEBNA 203
Vybudování učebny v pavilonu E34 |  |  |  |  | SEZNAM VÝMĚR
D 122 – 10 ELEKTROINSTALACE
UČEBNA 203
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Svítidla a příslušenství
101 | Svítidlo LED 150x1200mm vestavěné do podhledu | ks | 24 | 8670 | 208080
102 | Svítidlo LED, výklopné, vestavěné do podhledu | ks | 3 | 7850 | 23550
103 | Nouzové svítidlo s piktogramem | ks | 2 | 3450 | 6900
104 | Nouzové svítidlo antipanické vestavěné | ks | 6 | 3450 | 20700
105 | Oživení systému osvětlení | ks | 1 | 5000 | 5000
Celkem za svítidla a příslušenství |  |  |  |  | 264230
Díl 2 | Spínače, zásuvky a ostatní přístroje
201 | Domovní dvojtlačítko řazení 1/0 +1/0 | ks | 2 | 300 | 600
202 | RF vysílač pro systém osvětlení - montáž pod tlačítko | ks | 2 | 2000 | 4000
Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje |  |  |  |  | 4600
Díl 3 | Instalační, úložný a ochranný materiál
301 | Krabice odbočná | ks | 2 | 70 | 140
306 | Protipožární ucpávka | m2 | 0.1 | 10000 | 1000
Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál |  |  |  |  | 1140
Díl 4 | Kabely a vodiče
401 | Bezhalogenový kabel 3x1,5 | m | 120 | 90 | 10800
402 | Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R 3x1,5 | m | 45 | 90 | 4050
Celkem za kabely a vodiče |  |  |  |  | 14850
Díl 5 | Rozvaděče
502 | Adresace svítidel na CBS | ks | 1 | 5000 | 5000
Celkem za rozvaděče |  |  |  |  | 5000
Díl 6 | Ostatní
601 | Úpravy stávající elektroinstalace | h | 2 | 400 | 800
602 | Demontáže | h | 16 | 400 | 6400
603 | Výchozí revize | h | 4 | 400 | 1600
604 | Projektová dokumentace skutečného provedení | h | 4 | 400 | 1600
605 | Ostatní nepředvídalené práce | h | 5 | 400 | 2000
606 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | h | 5 | 400 | 2000
607 | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 1 | 1000 | 1000
608 | Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská | ks | 1 | 1000 | 1000
Celkem za ostatní |  |  |  |  | 16400
Celkem za 10 - ELEKTROINSTALACE učebna 203 |  |  |  |  | 306220