## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2023/08 AiD | UKB G - drobné objekty
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | AiD team a.s. |  |  |  | IČO: | 04270100
|  |  | Netroufalky 797/7 |  |  |  | DIČ: | CZ04270100
|  |  | 62500 | Brno-Bohunice
| Zhotovitel: |  | STAL-PE stavební s.r.o. |  |  |  | IČO: | 5154006
|  |  | Podolí 362 |  |  |  | DIČ: | CZ05154006
|  |  | 664 03 | Podolí
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 401588.12
PSV | PSV | [6 empty] | 675414.34
MON | MON | [6 empty] | 1806408.82
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 15000
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 25000
| Celkem | [6 empty] | 2923411.28
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 2923411.28 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
2923411.28 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | -0.28 |  |  | CZK
28 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 2923411 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 2923411 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 2923411.28 |  | 2923411.28 | 100
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 40000 |  | 40000 | 1.3683
3 | 0 | VN+ON |  |  | 0 | 40000 |  | 40000 | 1.3683
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 122 | Vybudování učebny v pavilonu E34 |  |  | 0 | 2883411.28 |  | 2883411.28 | 98.6317
3 | 1 | stavební část |  |  | 0 | 1077002.46 |  | 1077002.46 | 36.8406
3 | 2 | profese |  |  | 0 | 1806408.82 |  | 1806408.82 | 61.7911
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 2923411.28 | 0 | 2923411.28 | 100
#POPS | Popis stavby: 2023/08 AiD - UKB G - drobné objekty
#POPO | Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 0 - VN+ON
#POPO | Popis objektu: SO 122 - Vybudování učebny v pavilonu E34
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - stavební část
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - profese
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 10000 | 0.34207
| 311p | SDK provizorní příčky |  |  | HSV |  |  | 43865.42 | 1.5005
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 68997.47 | 2.3602
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 38793.98 | 1.327
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 47075 | 1.6103
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 140631.21 | 4.8105
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 12524.13 | 0.42841
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 1798.94 | 0.061536
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 7498.92 | 0.25651
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 64500 | 2.2063
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 149805.61 | 5.1243
| 76PO | Požární uzávěry |  |  | PSV |  |  | 320000 | 10.9461
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 97076 | 3.3206
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 22098.38 | 0.75591
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 12636.49 | 0.43225
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 692600 | 23.6915
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 379105 | 12.9679
| M22m | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 129799.82 | 4.44
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 401220 | 13.7244
| M24 ch | Chlazení |  |  | MON |  |  | 203684 | 6.9673
| M29 | Audiovizuální technika |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 39700.91 | 1.358
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 15000 | 0.5131
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 25000 | 0.85517
| Cena celkem | [6 empty] | 2923411.28 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023/08 AiD | UKB G - drobné objekty | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0 | VN+ON | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 18150 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 30250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
5 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [25 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 40000 | [19 empty] | 0 | 40000 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 122 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023/08 AiD | UKB G - drobné objekty | [25 empty] | STA
O: | SO 122 | Vybudování učebny v pavilonu E34 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 12100 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | DIL
1 | 311 | obklad SDK ztužidel - posun blíže ke konstrukci obvodového pláště | soubor | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 12100 | 0.14369 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 30 | 30 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
|  | bour12,nové 11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 311p | SDK provizorní příčky |  |  |  | 43865.42 |  | 0 |  | 0 |  | 53077.1582 |  | 0.59 |  | 0.69 |  |  |  |  | 50.96 | [6 empty] | DIL
2 | 342266111RU7 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace | m2 | 49.476 | 745 | 36859.62 |  | 0 |  | 0 | 21 | 44600.1402 | 0.01199 | 0.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.77 | 38.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 : (1,3+,1*2)*2,8*2+(1,6*2+11,47)*2,8 |  | 49.476 | [23 empty] | VV | 0
3 | 767137801R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu | m2 | 49.476 | 70.8 | 3502.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4238.509 | 0 | 0 | 0.002 | 0.1 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13 | 6.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 : (1,3+,1*2)*2,8*2+(1,6*2+11,47)*2,8 |  | 49.476 | [23 empty] | VV | 0
4 | 767137803R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti | m2 | 49.476 | 70.8 | 3502.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4238.509 | 0 | 0 | 0.012 | 0.59 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13 | 6.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 : (1,3+,1*2)*2,8*2+(1,6*2+11,47)*2,8 |  | 49.476 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 68997.47 |  | 0 |  | 0 |  | 83486.9387 |  | 0.6 |  | 0.03 |  |  |  |  | 63.71 | [6 empty] | DIL
5 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 3.0605 | 388 | 1187.47 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1436.8387 | 0.1231 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.45 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [25 empty] | SPI |  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
|  | 2 : (2,95+1,15)*,08 |  | 0.328 | [23 empty] | VV | 0
|  | (6,6+7,25+,6*3)*,05 |  | 0.7825 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,15*6,5*2 |  | 1.95 | [23 empty] | VV | 0
6 | 630 | sešití spáry nerez sponami - kompl.dod+mtz | kus | 440 | 90 | 39600 |  | 0 |  | 0 | 21 | 47916 | 0.0005 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 65,5/,15 |  | 436.6667 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 440 |  | 440 | [23 empty] | VV | 0
7 | 63244 | obroušení podkladu po odstranění PVC | m2 | 67.5 | 350 | 23625 |  | 0 |  | 0 | 21 | 28586.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 3.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 : 24,16+21,67+21,67 |  | 67.5 | [23 empty] | VV | 0
8 | 777 | zalití spár epoxidem | m | 65.5 | 70 | 4585 |  | 0 |  | 0 | 21 | 5547.85 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 58.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 9 : 6,6+7,25+,6*3 |  | 15.65 | [23 empty] | VV | 2
|  | 9 : 2,95+1,15 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 19,75*2 |  | 39.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,5*4 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 38793.98 |  | 0 |  | 0 |  | 46940.7158 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 46.42 | [6 empty] | DIL
9 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 221.0483 | 175.5 | 38793.98 |  | 0 |  | 0 | 21 | 46940.7158 | 0.00158 | 0.35 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21 | 46.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7 P1 : 72,13+69,34 |  | 141.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11 : 1,2*1,6+1,1*5,5+1,2*16,5-,3*7,5 |  | 25.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,3+1,2*3,475+1,055*18,115 |  | 25.3613 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 : 1,9*1,75+1,9*7,0 |  | 16.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 : (1,55+2,0+1,39*2+,73+1,0*3)*1,2 |  | 12.072 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 47075 |  | 0 |  | 0 |  | 56960.75 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 107.8 | [6 empty] | DIL
10 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 350 | 134.5 | 47075 |  | 0 |  | 0 | 21 | 56960.75 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.308 | 107.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca : 350 |  | 350 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 140631.21 |  | 0 |  | 0 |  | 170163.7641 |  | 12.83 |  | 10.07 |  |  |  |  | 2866.3 | [6 empty] | DIL
11 | 962086111R00 | Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 150 mm | m2 | 48.1 | 139 | 6685.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 8089.939 | 0.00067 | 0.03 | 0.145 | 6.97 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.271 | 13.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 4 : 6,5*2*3,7 |  | 48.1 | [23 empty] | VV | 0
12 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 | 19.6 | 58.8 |  | 0 |  | 0 | 21 | 71.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 3 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
13 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 7.479 | 342.5 | 2561.56 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3099.4876 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.47 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.72 | 5.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 : ,9*(1,97+,8)*3 |  | 7.479 | [23 empty] | VV | 0
14 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 39.5 | 638 | 25201 |  | 0 |  | 0 | 21 | 30493.21 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.9 | 35.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 9 : 6,6+7,25+,6*3 |  | 15.65 | [23 empty] | VV | 2
|  | 9 : 2,95+1,15 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 19,75*2 |  | 39.5 | [23 empty] | VV | 0
15 | 974042532R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 15.65 | 185.5 | 2903.08 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3512.7268 | 0 | 0 | 0.008 | 0.13 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.47 | 7.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | 9 : 6,6+7,25+,6*3 |  | 15.65 | [23 empty] | VV | 0
16 | 974042533R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm | m | 4.1 | 232 | 951.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1150.952 | 0 | 0 | 0.011 | 0.05 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.59 | 2.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | 9 : 2,95+1,15 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 713102121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 1.1105 | 19.1 | 21.21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 25.6641 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.04 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9 : (2,95+1,15)*,08 |  | 0.328 | [23 empty] | VV | 0
|  | (6,6+7,25+,6*3)*,05 |  | 0.7825 | [23 empty] | VV | 0
18 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 139.63 | 54.5 | 7609.84 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9207.9064 | 0 | 0 | 0.002 | 0.28 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1 | 13.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 : 72,13 |  | 72.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,16+21,67+21,67 |  | 67.5 | [23 empty] | VV | 0
19 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 67.5 | 45.2 | 3051 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3691.71 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 7.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 : 24,16+21,67+21,67 |  | 67.5 | [23 empty] | VV | 0
20 | 735151 | Demontáž otopných těles | kus | 3 | 3000 | 9000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 10890 | 8e-05 | 0 | 0.04675 | 0.14 |  | Vlastní | Kalkul | 0.36 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 76758 | Demontáž obkladu pro zpětnou montáž | m2 | 19.768 | 400 | 7907.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9567.712 | 0 | 0 | 0.004 | 0.08 |  | Vlastní | Kalkul | 0.41 | 8.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 : (1,55+2,0+1,39*2+,73)*2,8 |  | 19.768 | [23 empty] | VV | 0
22 | 767581801R0x | Demontáž podhledů - kazet --pro zpětnou montáž | m2 | 190.5113 | 255 | 48580.39 |  | 0 |  | 0 | 21 | 58782.2719 | 0 | 0 | 0.005 | 0.95 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0.51 | 97.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11 : 1,2*1,6+1,1*5,5+1,2*16,5-,3*7,5 |  | 25.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,3+1,2*3,475+1,055*18,115 |  | 25.3613 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : 72,13 |  | 72.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,16+21,67+21,67 |  | 67.5 | [23 empty] | VV | 0
23 | 767581803R0x | Demontáž podhledů - tvarovaných plechů -pro zpětnou montáž | m2 | 16.625 | 122.5 | 2036.56 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2464.2376 | 0 | 0 | 0.055 | 0.91 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0.23 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 : 1,9*1,75+1,9*7,0 |  | 16.625 | [23 empty] | VV | 0
24 | 960 | mobilní zábrany - zřízení + odstranění | m | 28.45 | 750 | 21337.5 |  | 0 |  | 0 | 21 | 25818.375 | 0.14369 | 4.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 30 | 853.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
|  | 3,0+1,0+11,2+13,25 |  | 28.45 | [23 empty] | VV | 0
25 | 960 7 | ochrana podlahy geotextilií 300g/m2 - zřízení + odstranění | m2 | 60.577 | 45 | 2725.97 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3298.4237 | 0.14369 | 8.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 30 | 1817.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
|  | 7 : 1,6*11,47+1,9*9,95+2,0*(13,56-1,9) |  | 60.577 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 12524.13 |  | 0 |  | 0 |  | 15154.1973 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.49 | [6 empty] | DIL
26 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 14.5291 | 862 | 12524.13 |  | 0 |  | 0 | 21 | 15154.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.892 | 27.49 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,5,6,9,10,11,13,20,24,25, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,52915 |  | 14.5291 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 1798.94 |  | 0 |  | 0 |  | 2176.7174 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.26 | [6 empty] | DIL
27 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 3.0605 | 43.6 | 133.44 |  | 0 |  | 0 | 21 | 161.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 : (2,95+1,15)*,08 |  | 0.328 | [23 empty] | VV | 0
|  | (6,6+7,25+,6*3)*,05 |  | 0.7825 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,15*6,5*2 |  | 1.95 | [23 empty] | VV | 0
28 | 63150912.AR | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A2 | m2 | 3.6726 | 449.5 | 1650.83 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1997.5043 | 0.0035 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 2 : (2,95+1,15)*,08 |  | 0.328 | [23 empty] | VV | 2
|  | (6,6+7,25+,6*3)*,05 |  | 0.7825 | [23 empty] | VV | 2
|  | ,15*6,5*2 |  | 1.95 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 3,0605*1,2 |  | 3.6726 | [23 empty] | VV | 0
29 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.01285 | 1142 | 14.67 |  | 0 |  | 0 | 21 | 17.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.831 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,01285 |  | 0.01285 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 7498.92 |  | 0 |  | 0 |  | 9073.6932 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 8.68 | [6 empty] | DIL
30 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 15.4 | 290 | 4466 |  | 0 |  | 0 | 21 | 5403.86 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 4.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 12 : 2,5*2+8,4+1,0+,5*2 |  | 15.4 | [23 empty] | VV | 0
31 | 721225202R00 | Uzávěrka zápachová s ocelovou nálevkou průměr 50 mm, nálevka průměr 200 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 4 | 754 | 3016 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3649.36 | 0.00359 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.93 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 0.02021 | 837 | 16.92 |  | 0 |  | 0 | 21 | 20.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.523 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30,31, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,02021 |  | 0.02021 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 64500 |  | 0 |  | 0 |  | 78045 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.19 | [6 empty] | DIL
33 | 7354239 | designová otopná lavice se stavitel.stojkami 230x1500x200mm výkon 1936W- kompl.dod+mtz, vč.napojení ke stávajícímu potrubí vyvedenému z podlahy | kus | 3 | 21500 | 64500 |  | 0 |  | 0 | 21 | 78045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.73 | 5.19 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 149805.61 |  | 0 |  | 0 |  | 181264.7881 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 75.25 | [6 empty] | DIL
34 | 767425 | zpětná montáž kovového obkladu | m2 | 19.768 | 450 | 8895.6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 10763.676 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.238 | 24.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 : (1,55+2,0+1,39*2+,73)*2,8 |  | 19.768 | [23 empty] | VV | 0
35 | 767586 | zpětná montáž stávajících kovových podhledů | m2 | 16.625 | 450 | 7481.25 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9052.3125 | 0.00525 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.57 | 26.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž kazet. | [25 empty] | POP
|  | 10 : 1,9*1,75+1,9*7,0 |  | 16.625 | [23 empty] | VV | 0
36 | 7675862 | zpětná montáž podhledu kazet 600/600 | m2 | 50.8813 | 120 | 6105.76 |  | 0 |  | 0 | 21 | 7387.9696 | 0.0041 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.485 | 24.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž kazet. | [25 empty] | POP
|  | 11 : 1,2*1,6+1,1*5,5+1,2*16,5-,3*7,5 |  | 25.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,3+1,2*3,475+1,055*18,115 |  | 25.3613 | [23 empty] | VV | 0
37 | 767130 | Podhled rastrový 600/10500mm - kompl.dod+mtz | m2 | 141.47 | 900 | 127323 |  | 0 |  | 0 | 21 | 154060.83 | 0.00427 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 7 P1 : 72,13+69,34 |  | 141.47 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 76PO | Požární uzávěry |  |  |  | 320000 |  | 0 |  | 0 |  | 387200 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
38 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [25 empty] | POP
39 | 767 P1 | P1- vnitřní požární dveře hliníkové s nadsvětlíkem 1000/2800mm EW30 DP3+samozavírač, kompl.dod+mtz dle výpisu prvků | ks | 1 | 140000 | 140000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 169400 | 0.01203 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
40 | 767 P2 | P2- vnitřní požární prosklená hliníková stěna 1000/2800mm EW30 DP3, kompl.dod+mtz dle výpisu prvků | ks | 2 | 90000 | 180000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 217800 | 0.01203 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 97076 |  | 0 |  | 0 |  | 117461.96 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 776520010RAG | Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 69.34 | 1400 | 97076 |  | 0 |  | 0 | 21 | 117461.96 | 0.00339 | 0.24 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [25 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | bez vyrovnání podkladu | [25 empty] | POP
|  | 6 L1 : 69,34 |  | 69.34 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 22098.38 |  | 0 |  | 0 |  | 26739.0398 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 28.37 | [6 empty] | DIL
42 | 777553020R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou | m2 | 69.34 | 88.7 | 6150.46 |  | 0 |  | 0 | 21 | 7442.0566 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.085 | 5.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 L1 : 69,34 |  | 69.34 | [23 empty] | VV | 0
43 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 69.34 | 227.5 | 15774.85 |  | 0 |  | 0 | 21 | 19087.5685 | 0.003 | 0.21 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 22.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 L1 : 69,34 |  | 69.34 | [23 empty] | VV | 0
44 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | t | 0.22189 | 780 | 173.07 |  | 0 |  | 0 | 21 | 209.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.321 | 0.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 42,43, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,22189 |  | 0.22189 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 12636.49 |  | 0 |  | 0 |  | 15290.1529 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 19.58 | [6 empty] | DIL
45 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 147.7952 | 23.3 | 3443.63 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4166.7923 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03248 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 203 : 2,8*(6,5+11,1+3,14*,3*6) |  | 65.1056 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : 2,8*(6,7*2+10,48+3,14*,3*6) |  | 82.6896 | [23 empty] | VV | 0
46 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 147.7952 | 62.2 | 9192.86 |  | 0 |  | 0 | 21 | 11123.3606 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1 | 14.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 203 : 2,8*(6,5+11,1+3,14*,3*6) |  | 65.1056 | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 : 2,8*(6,7*2+10,48+3,14*,3*6) |  | 82.6896 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 39700.91 |  | 0 |  | 0 |  | 48038.1011 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34.57 | [6 empty] | DIL
47 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 10.7924 | 407.5 | 4397.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 5321.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.933 | 10.07 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10,79240 |  | 10.7924 | [23 empty] | VV | 0
48 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10.7924 | 264 | 2849.19 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3447.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 5.29 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10,79240 |  | 10.7924 | [23 empty] | VV | 0
49 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 151.0936 | 25 | 3777.34 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4570.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 151,09357 |  | 151.0936 | [23 empty] | VV | 0
50 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 10.7924 | 369.5 | 3987.79 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4825.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.94 | 10.14 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10,79240 |  | 10.7924 | [23 empty] | VV | 0
51 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 86.3392 | 41.2 | 3557.17 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4304.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.105 | 9.07 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 86,33918 |  | 86.3392 | [23 empty] | VV | 0
52 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 10.7924 | 1958 | 21131.52 |  | 0 |  | 0 | 21 | 25569.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10,79240 |  | 10.7924 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 1077002.46 | [19 empty] | 0 | 1077002.46 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 122 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023/08 AiD | UKB G - drobné objekty | [25 empty] | STA
O: | SO 122 | Vybudování učebny v pavilonu E34 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | profese | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 692600 |  | 0 |  | 0 |  | 838046 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 210 - 203 | Elekroinstalace- silnoproud mč.203 dle samostat.rozpočtu (mimo dok.skut.provedení) | soubor | 1 | 306220 | 306220 |  | 0 |  | 0 | 21 | 370526.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210 - 207 | Elekroinstalace- silnoproud mč.207 dle samostat.rozpočtu (mimo dok.skut.provedení) | soubor | 1 | 386380 | 386380 |  | 0 |  | 0 | 21 | 467519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 379105 |  | 0 |  | 0 |  | 458717.05 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 220 - 203 | Elekroinstalace slaboproud - mč.203 slaboproud dle samostat.rozpočtu (mimo dok.skut.provedení) | soubor | 1 | 53712 | 53712 |  | 0 |  | 0 | 21 | 64991.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 220 - 207 | Elekroinstalace slaboproud - mč.207 slaboproud dle samostat.rozpočtu (mimo dok.skut.provedení) | soubor | 1 | 325393 | 325393 |  | 0 |  | 0 | 21 | 393725.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22m | Měření a regulace |  |  |  | 129799.82 |  | 0 |  | 0 |  | 157057.7822 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 220m | Měření a regulace - dle samostatného rozpočtu (mimo dok.skut.provedení) | soubor | 1 | 129799.82 | 129799.82 |  | 0 |  | 0 | 21 | 157057.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 401220 |  | 0 |  | 0 |  | 485476.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 240 | VZT dle samostat. rozpočtu | soubor | 1 | 401220 | 401220 |  | 0 |  | 0 | 21 | 485476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 ch | Chlazení |  |  |  | 203684 |  | 0 |  | 0 |  | 246457.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 240 ch | Chlazení - dle samostat. rozpočtu | soubor | 1 | 203684 | 203684 |  | 0 |  | 0 | 21 | 246457.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M29 | Audiovizuální technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 290 | Audiovizuální technika (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 1806408.82 | [19 empty] | 0 | 1806408.82 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu