## 1a - Specifikace a podmínky
Veřejná zakázka: "Rámcová dohoda: Služby technologických platforem - sekvenování"
Příloha č. 1a - Specifikace a podmínky plnění
Předmětem plnění je poskytnutí služeb technologických platforem v oblasti sekvenování DNA Sangerovou metodou nebo metodou od ní odvozenou založenou na principu třídění DNA fragmentů v kapiláře. Vzorky, tj. fragmenty DNA (PCR produkty nebo plazmidy) budou připraveny k sekvenaci zadavatelem v mikrozkumavkách typu eppendorf nebo v 96 jamkových PCR destičkách. Součástí plnění jsou činnosti a náklady související se zajištěním požadovaných služeb, zřízení sběrného boxu, přeprava vzorků k poskytovateli a odborné konzultace při designu experimentů, jakož i veškeré související plnění dle podmínek rámcové dohody.
Typ plnění (služby) | Popis služby | Lhůta plnění
Standardní sekvenace | Sekvenace přečištěných vzorků DNA, které byly připraveny metodami kompatibilními se sekvenováním. Provedení jednotlivé sekvenační reakce u dodaného vzorku společně se specifickým primerem, nebo dodávka vzorku, kdy sekvenace bude provedena s univerzálním primerem dodaným Poskytovatelem. | on-line dostupné výsledky do druhého pracovního dne od potvrzení objednávky
Obecné podmínky a požadavky:
a) Zadavatel požaduje zřízení sběrného boxu Poskytovatelem služeb na adrese Kamenice 5, 625 00 Brno, na recepci pavilonu E35 pro účely plnění této Smlouvy. Cena za zřízení sběrného boxu a zajišťování vyzvednutí a přepravy vzorků do provozovny Poskytovatele je součástí předmětu plnění. Poskytovatel bude přebírat vzorky DNA připravené v laboratoři Zadavatele za účelem poskytování sjednaných služeb - v sídle Zadavatele.
b) Vzorky budou Zadavatelem připraveny k vyzvednutí ve sběrném boxu nejpozději ve 14:00 hod každý pracovní den. Vzorky budou předávány Zadavatelem v mikrozkumavkách typu eppendorf nebo PCR destičkách 96. Vzorky předané do sběrného boxu po 14:00 mohou být poskytovatelem vyzvednuty až následující pracovní den
c) Zadavatel požaduje sekvenaci standardních vzorků bez výskytu DNA s vysokým zastoupením GC nebo DNA tvořící sekundární struktury, s délkou vzorku typicky do 800 bp.
d) V případě technického problému na straně Poskytovatele požaduje zadavatel automatické zopakování reakce zdarma. O technickém problému na straně Poskytovatele je Poskytovatel zadavatele povinen bezodkladně informovat.
e) Zadavatel požaduje možnost alespoň dvou opakovaných reakcí z daného vzorku již dodaného Poskytovateli, pakliže to velikost vzorku objektivně umožňuje a pokud takové reakce objedná; každá taková reakce je považována za samostatnou další sekvenační reakci
f) Zadavatel bude objednávat služby u Poskytovatele, a to na základě dílčích objednávek. Zadavatel bude využívat objednávkový on-line systém Poskytovatele se zabezpečeným elektronickým přístupem pro následnou správu objednávek a neomezený přístup do databáze výsledků (plnění). Zadavatel požaduje vytvoření samostatných uživatelských účtů s uvedením kontaktních osob v předpokládaném rozsahu do 100 účtů (zadavatel nemusí využít celý rozsah účtů). Účty budou dle potřeb zadavatele zřizovány, měněny nebo rušeny na základě písemné žádosti zadavatele do 5 pracovních od zaslání žádosti na kontaktní email poskytovatele uvedený v článku I rámcové dohody. Účet bude minimálně obsahovat tyto povinné údaje pro identifikaci uživatele: jméno a příjmení kontaktní osoby, název výzkumné skupiny a email kontaktní osoby.
g) Výsledky sekvenace budou zaslány na emailovou adresu pro zaslání výsledku definovanou uživatelem uživatelského účtu při tvorbě každé dílčí objednávky.
h) Poskytovatel potvrdí dílčí objednávku Zadavatele bez zbytečného odkladu po jejím vložení do on-line objednávkového systému.
i) Univerzálními primery pro účely předmětu plnění se rozumí minimálně specifikovaný seznam primerů: CMVfor, BGHrev, M13uni(-21), M13rev(-29),M13rev(-49), T7, T7 terminator, SP6, pQErev, pGEX-5, pGEX-3. Náklady na použití těchto univerzálních primerů při sekvenaci jsou nedílnou součástí plnění poskytovaných služeb a jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých služeb / plnění.
j) Zadavatel požaduje možnost nechat si u Poskytovatele syntetizovat primery dle vlastního výběru, přičemž primery syntetizované Poskytovatelem jsou ideálně kompatibilní se sekvenační službou dodávanou Poskytovatelem. Objednávka takových primerů není součástí této rámcové smlouvy.
k) O zpracování výsledku provedených služeb bude Zadavatel informován prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu definovanou uživatelem při tvorbě každé dílčí objednávky ve lhůtách specifikovaných pro jednotlivé předměty plnění.
l) Výsledky sekvenování budou Zadavateli poskytnuty elektronicky ve formátu z výstupu z kapilárového sekvenátoru: DNA elektroferogram soubor *.ab1, dále pak v textovém souboru s odečtenou sekvencí ve formátu FASTA a textovým souborem s ukazatelem kvality získaného výstupu sekvenační reakce dle QV skóre. Zadavatel požaduje poskytování výsledků sekvenace s pojmenováním souborů dle uživatelského značení definovaného Zadavatelem při tvorbě objednávky.
m) Zadavatel požaduje uchování výsledků sekvenace na webovém portálu Poskytovatele v minimální délce 3 měsíce od jejich provedení.
n) Zadavatel požaduje uchování vlastních primerů a vzorků u Poskytovatele v minimální délce 4 týdnů od předání výsledků (plnění).
o) Poskytovatel se dále zavazuje v rámci ceny nabízených služeb poskytovat Zadavateli technickou podporu v souvislosti s objednanými analýzami, konzultace k získaným výsledkům, doporučení k optimalizaci přípravy vzorků apod. s cílem dosažení co nejlepších možných výstupů sekvenování.
p) Poskytovatel se zavazuje zajišťovat takovou technickou podporu vlastním technickým supportem, v případě zpracování vzorků mimo Českou republiku pak prostřednictvím svého oficiálního zástupce.

## 1b - Vzorový koš
Veřejná zakázka: "Rámcová dohoda: Služby technologických platforem - sekvenování"
Příloha č. 1b Vzorový koš služeb / plnění
Tabulka pro hodnocení nabídek /Cenové ujednání
Typ služby - předmět plnění | Jednotka (pro ocenění) | Jednotková cena / reakce / jednotka (v Kč bez DPH) | Předpokládaný počet jednotek za dobu trvání závazku | Celková cena za dobu trvání závazku / reakce / jednotka (v Kč bez DPH)
Standardní sekvenace | 1 vzorek v mikrozkumavkce typu eppendorf + univerzální primer/dodaný primer |  | 10000 | 0
Standardní sekvenace | 1 Microplate 96 PCR se vzorky + 1 univerzální primer/dodaný primer (plné využití destičky) |  | 40 | 0
Standardní sekvenace | 1 Microplate 96 PCR se vzorky + kombinace univerzálních primerů/dodaných primerů (plné využití destičky) |  | 40 | 0
Celková cena za spotřební koš |  |  |  | 0