## Rozpočet
Název | Mj | Množství | Cena Kč bez DPH / MJ | Cena celkem Kč bez DPH
BPA11 - ESF, Lipová 41a
Měření tepla - Rozvaděč BR02
JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT."B"
B / 6A /1, 10kA, s možností plombování | ks | 1 | 0 | 0
Kryt jističů , pro 1 modul, plombovatelný | ks | 1 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 20 | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ
CYSY 3x1.5 mm2, pevně | m | 1 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 6 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
4016E LA d 16 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0
5316E PŘÍCHYTKY TRUBEK 4016 | ks | 20 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY
HM8 | ks | 30 | 0 | 0
HM10 | ks | 5 | 0 | 0
KRAB.ROZVODKA PANCÉŘOVÁ Z PH
8106 bez svork.72x72 | ks | 1 | 0 | 0
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 3 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 6 mm4 | ks | 9 | 0 | 0
KABELOVÝ ŠTÍTEK
Kabelový štítek | ks | 2 | 0 | 0
OSTATNÍ
Dodavatelská dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu, zakreslení do stávající dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Doprava, VRN | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledaní připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0
Montáž a přepojení zařízení | hod | 5 | 0 | 0
Přepojení měřiče tepla | hod | 1 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 5 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 3 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 2 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 3 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 5 | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik | ks | 1 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
BVA01 - FF budova A - Arna Nováka 1
Měření elektrické energie v rozvaděči RHA
Pro nepřímé měření
Elektroměr pro nepřímé 3f. měření ( standard MUNI - iEM3265), BACnet, proudový vstup 5A, , tř přesnosti 0,5S, na lištu DIN | ks | 1 | 0 | 0
Měř. transf. proudu MTP 400/5A , tř. př. 0,5S , 6VA, pro sběrnice 12x40, 15x32 | ks | 3 | 0 | 0
OPVP10-3 Pojistkový odpínač 3P, AC 690V, Ik=100kA | Ks | 1 | 0 | 0
PVA10 2A gG Pojistková vložka válcová | Ks | 3 | 0 | 0
ZKUŠEBNÍ SVORNICE
Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledaní připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0
Montáž a připojení zařízení | hod | 10 | 0 | 0
Úprava přípojnic | hod | 20 | 0 | 0
***************************************
OSTATNÍ
Dodavatelská dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu, zakreslení do stávající dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Doprava, VRN | ks | 1 | 0 | 0
Příplatek za práci mimo pracovní dobu | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 5 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 10 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 3 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 10 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 6 | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik | hod | 1 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
BVA01 - FF budova B1 - Arna Nováka 1
Měření tepla - rozvaděč DT5
JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT."B"
B / 6A /1, 10kA, s možností plombování | ks | 2 | 0 | 0
Kryt jističů , pro 1 modul, blombovatelný | ks | 2 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 20 | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ
CYSY 3x1.5 mm2, pevně | m | 2 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 8 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
4016E LA d 16 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0
5316E PŘÍCHYTKY TRUBEK 4016 | ks | 20 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY
HM8 | ks | 30 | 0 | 0
HM10 | ks | 5 | 0 | 0
KRAB.ROZVODKA PANCÉŘOVÁ Z PH
8106 bez svork.72x72 | ks | 2 | 0 | 0
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 6 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 6 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 6 mm4 | ks | 18 | 0 | 0
KABELOVÝ ŠTÍTEK
Kabelový štítek | ks | 4 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledaní připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0
Montáž a přepojení zařízení | hod | 6 | 0 | 0
Přepojení měřiče tepla | hod | 2 | 0 | 0
Měření elektrické energie v rozvaděči RHB1
Pro nepřímé měření
Elektroměr pro nepřímé 3f. měření ( standard MUNI - iEM3265), BACnet, proudový vstup 5A, , tř přesnosti 0,5S, na lištu DIN | ks | 1 | 0 | 0
Měř. transf. proudu MTP 400/5A , tř. př. 0,5S , 6VA, pro sběrnice 12x40, 15x32 | ks | 3 | 0 | 0
OPVP10-3 Pojistkový odpínač 3P, AC 690V, Ik=100kA | Ks | 1 | 0 | 0
PVA10 2A gG Pojistková vložka | Ks | 3 | 0 | 0
ZKUŠEBNÍ SVORNICE
Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledaní připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0
Montáž a připojení zařízení | hod | 10 | 0 | 0
Úprava přípojnic | hod | 20 | 0 | 0
***************************************
OSTATNÍ
Dodavatelská dokumentace | ks | 2 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu, zakreslení do stávající dokumentace | ks | 2 | 0 | 0
Doprava, VRN | ks | 2 | 0 | 0
Příplatek za práci mimo pracovní dobu | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 5 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 10 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 3 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 10 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 10 | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik | hod | 1 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
BVA01 - FF budova B2 - Arna Nováka 1
Měření tepla - rozvaděč DT1
JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT."B"
B / 6A /1, 10kA, s možností plombování | ks | 2 | 0 | 0
Kryt jističů , pro 1 modul, blombovatelný | ks | 2 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 30 | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ
CYSY 3x1.5 mm2, pevně | m | 2 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 8 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
4016E LA d 16 mm, pevně | m | 30 | 0 | 0
5316E PŘÍCHYTKY TRUBEK 4016 | ks | 30 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY
HM8 | ks | 50 | 0 | 0
HM10 | ks | 5 | 0 | 0
KRAB.ROZVODKA PANCÉŘOVÁ Z PH
8106 bez svork.72x72 | ks | 2 | 0 | 0
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 6 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 6 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 6 mm4 | ks | 18 | 0 | 0
KABELOVÝ ŠTÍTEK
Kabelový štítek | ks | 4 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledaní připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0
Montáž a přepojení zařízení | hod | 6 | 0 | 0
Přepojení měřiče tepla | hod | 2 | 0 | 0
Měření elektrické energie v rozvaděči RHB2
Pro nepřímé měření
Elektroměr pro nepřímé 3f. měření ( standard MUNI - iEM3265), BACnet, proudový vstup 5A, , tř přesnosti 0,5S, na lištu DIN | ks | 1 | 0 | 0
Měř. transf. proudu MTP 600/5 pro pasovinu 10x40, 20x32x25x25, tř. př. 0,5S, | ks | 3 | 0 | 0
OPVP10-3 Pojistkový odpínač 3P, AC 690V, Ik=100kA | Ks | 1 | 0 | 0
PVA10 2A gG Pojistková vložka | Ks | 3 | 0 | 0
ZKUŠEBNÍ SVORNICE
Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledaní připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0
Montáž a připojení zařízení | hod | 10 | 0 | 0
Úprava přípojnic | hod | 20 | 0 | 0
***************************************
OSTATNÍ
Dodavatelská dokumentace | ks | 2 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu, zakreslení do stávající dokumentace | ks | 2 | 0 | 0
Doprava, VRN | ks | 2 | 0 | 0
Příplatek za práci mimo pracovní dobu | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 5 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 10 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 3 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 10 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 10 | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik | hod | 1 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
BVAD01 - LF Porovozní budova - Údolní 74
Měření elektrické energie v rozvaděči RE
Pro přímé měření
Elektroměr pro přímé 3f. měření ( standard MUNI - iEM3165 ) -, BACnet, proudový vstup do 63A, , tř přesnosti C, na lištu DIN, 5 modulů | ks | 1 | 0 | 0
Rozvodnice plastová , nástěnná montáž, průhledné dveře, 8 mod. 200x200x100mm, IP40, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledaní připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0
Montáž a připojení zařízení | hod | 8 | 0 | 0
***************************************
OSTATNÍ
Dodavatelská dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu, zakreslení do stávající dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Doprava, VRN | ks | 1 | 0 | 0
Příplatek za práci mimo pracovní dobu | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 1 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 5 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 1 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 3 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 3 | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik | hod | 1 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
BVB07 - PřF Pavilon 07, Kotlářská 2
Měření tepla - rozvaděč RA7
JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT."B"
B / 6A /1, 10kA, s možností plombování | ks | 1 | 0 | 0
Kryt jističů , pro 1 modul, blombovatelný | ks | 1 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 15 | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ
CYSY 3x1.5 mm2, pevně | m | 1 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 8 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
4016E LA d 16 mm, pevně | m | 15 | 0 | 0
5316E PŘÍCHYTKY TRUBEK 4016 | ks | 15 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY
HM8 | ks | 30 | 0 | 0
HM10 | ks | 5 | 0 | 0
KRAB.ROZVODKA PANCÉŘOVÁ Z PH
8106 bez svork.72x72 | ks | 1 | 0 | 0
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 3 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 6 mm4 | ks | 9 | 0 | 0
KABELOVÝ ŠTÍTEK
Kabelový štítek | ks | 4 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledaní připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0
Montáž a přepojení zařízení | hod | 5 | 0 | 0
Přepojení měřiče tepla | hod | 1 | 0 | 0
OSTATNÍ
Dodavatelská dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu, zakreslení do stávající dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Doprava, VRN | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 5 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 3 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 2 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 3 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 5 | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik | hod | 1 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
BVB13 - PřF Pavilon 14, botanická zahrada, Kotlářská 2
Měření tepla - rozvaděč RA8 v pavilonu 8
JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT."B"
B / 6A /1, 10kA, s možností plombování | ks | 1 | 0 | 0
Kryt jističů , pro 1 modul, blombovatelný | ks | 1 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 15 | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ
CYSY 3x1.5 mm2, pevně | m | 1 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 6 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
4016E LA d 16 mm, pevně | m | 15 | 0 | 0
5316E PŘÍCHYTKY TRUBEK 4016 | ks | 15 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY
HM8 | ks | 30 | 0 | 0
HM10 | ks | 5 | 0 | 0
KRAB.ROZVODKA PANCÉŘOVÁ Z PH
8106 bez svork.72x72 | ks | 1 | 0 | 0
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 3 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 6 mm4 | ks | 9 | 0 | 0
KABELOVÝ ŠTÍTEK
Kabelový štítek | ks | 2 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledaní připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0
Montáž a přepojení zařízení | hod | 5 | 0 | 0
Přepojení měřiče tepla | hod | 1 | 0 | 0
OSTATNÍ
Dodavatelská dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu, zakreslení do stávající dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
Doprava, VRN | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 5 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 3 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 2 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 3 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 5 | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik | hod | 1 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Note on E422: Uveďte do Formuláře nabídky.