## Rozpočet
Akce : | ESF - Ph.D. pracovny | [5 empty] | 23004
Položka specifikace
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 | Zařízení č.1 - Chlazení PhD pracovny 5008 a 6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Venkovní kondenzační jednotka Multisplit Qch=9 kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Vnitřní jednotka nástěnná Qch=4,2 kW včetně kabelového ovladače a kabelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Vnitřní jednotka nástěnná Qch=6 kW včetně kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel pro ovladač | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový svazek s portem S21 pro připojení DO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptér pro F1/F2, S21 a sledování | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzole pro venkovní jednotku na stěnu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované Cu potrubí 6,35x9,5mm včetně prodrátování | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované Cu potrubí 6,35x12,7mm včetně prodrátování | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzole pro klimatizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č.2 - Chlazení PhD pracovny 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka Split Qch=6 kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Vnitřní jednotka nástěnná Qch=6 kW včetně kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel pro ovladač | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový svazek s portem S21 pro připojení DO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptér pro F1/F2, S21 a sledování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doplnění chladiva R32 | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované Cu potrubí 6,35x12,7mm včetně prodrátování | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzole pro venkovní jednotku na střechu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stávající venkovní kondenzační jednotka - demontáž, ekologická likvidace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitřní jednotka podstropní - demontáž, ekologická likvidace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odsátí chladiva, ekologická likvidace | kg | 2 |  | 0 |  | 0
| Předizolované Cu potrubí do průměru 12,7x28,6mm včetně prodrátování demontáž, ekoloogická likvidace | bm | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.3 - Demontáž a zpětná montáž vnitřní chl. Jednotky 6030 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Vnitřní jednotka nástěnná - demontáž a zpětná montáž | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Odsátí chladiva | kg | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Doplnění chladiva R410A | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Doplňkový materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál (konzoly, chráničky…), demontáž a zpětná montáž podhledu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabeláž pro externí monitoring /kabel cca 110m), doplnění sběrnice | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, oživení, vizualizace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přeprogramování CHL jednotek do MaR ESF | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Požární ucpávky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zhotovení prostupu stěnou, hrubé zapravení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stávající prostup na střechu - přesilikonování, nátěr, zapravení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Doprava | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Přesuny | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Inženýrská a koordinační činnost | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Celkový součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0