Technické podmínky

Tavička

Popis zařízení a jeho využití

Elektrická odporová tavička pro přípravu vzorků na analýzu XRF s možností rozšíření o tavení do roztoku 
pro analýzu ICP. Bude používána pro výrobu skleněných perel z archeologických vzorků (keramiky, vzorků archeologických vrstev a sedimentů).

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| 1–3 pozice pro tavení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Jednofázové napájení 230 V/50Hz s max. jištěním 16 A | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Min. 1 kompletní sada (Pt + 5 % Au) nádobí (kelímek tavicí a licí miska) o průměru 40 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dosažitelná teplota min. 1200 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plně automatizovaný proces tavby, včetně míchání a lití vzorku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Programovatelnost procedur a paměť na uložené procedury tavby/chladnutí. Možnost nastavení rampování. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kontrolované řízení chladnutí perly | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Blokace dvířek v průběhu procesu přípravy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost rozšíření o tavení do roztoku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ultrazvuková vyhřívaná vana pro čištění nádobí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tavidlo LiT/LiM se smáčidlem LiI – min. 1 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kyselina citronová – min. 1 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.