Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace věci

Účelem této veřejné zakázky je dodávka elektromagnetického systému na vícerozsahové měření vodivosti půd (EMI) s cílem poskytnout možnost provádět vícevrstvé hloubkové profilování a mapování elektromagnetické vodivosti archeologických lokalit a umožnit tak velice přesnou detekci archeologických, hydrologických, pedologických či geologických struktur. Pořizovaná aparatura umožní měření a analýzu vodivosti půd s možností simultánně měřit magnetickou susceptibilitu, popřípadě detekovat kovy. Umožní měření řezů s vysokým rozlišením s hloubkově odstupňovaným mapováním v rozsahu minimálně 6 hloubek.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

# Minimální technické parametry

| Nabízený přístroj |  |
| --- | --- |
| Výrobce: | Vepište |
| Typ/Model | Vepište |

| Minimální požadované technické parametry | Účastník doplní ANO/NE příp. konkrétní hodnotu požadovaného plnění |
| --- | --- |
| Bezkontaktní vícehloubkový měřič vodivosti | Zvolte položku. |
| Jedna řídící jednotka pro všechny sondy | Zvolte položku. |
| Možnost připojení GPS | Zvolte položku. |
| Možnost bodového a kontinuálního měření | Zvolte položku. |
| Možnost náhledu mapy měřeného polygonu | Zvolte položku. |
| Vícehloubková sonda s možností současného měření min. 6 hloubek v rozsahu minimálně 0,1 až 3 m | Zvolte položku. |

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

V případě, že bude mít Zadavatel nejasnost ve splnění Minimálních technických parametrů přístroje, bude požadovat po účastníkovi technické listy apod., tj. doklady prokazující splnění technických požadavků.

Nabízený přístroj musí splňovat všechny parametry, tj. účastník je povinen všude uvést „ANO“ a příp. konkrétní hodnotu požadovaného plnění.