Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace Věci

Minimální technické požadavky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Jednokanálový georadar (GPR)

Účelem této veřejné zakázky je dodávka jednokanálového georadaru (GPR). Přístroj poskytuje možnost provádět vysoce přesný georadarový průzkum archeologických lokalit s komplikovanou topografickou situací a vegetačním pokryvem (např. v lesním prostředí). Systém zároveň umožňuje provádět průzkum v interiérech budov. Vyměnitelné odstíněné antény s rozsahem frekvencí mezi 160 až 500 MHz a s možností bezdrátového přenosu dat umožní detekci geologických a antropogénně podmíněných struktur v hloubkovém rozsahu od povrchu až do cca 8 m.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Podpora vyměnitelných odstíněných antén s frekvenčním rozsahem mezi 160 až 500 MHz, včetně minimálně dvou antén s rozdílným frekvenčním rozsahem | Zvolte položku. |
| Možnost bezdrátového přenosu dat | Zvolte položku. |
| Podpora technologie vysokého dynamického rozsahu a široko frekvenčního pásma | Zvolte položku. |
| Podpora integrované DGPS pro určování polohy s možností připojení externí RTK-GPS | Zvolte položku. |
| Možnost provádět průzkum v interiérech nebo na místech se složitější topografií či zvýšenou vegetací | Zvolte položku. |
| Podpora real-time sběru dat | Zvolte položku. |
| Možnost „push a pull“ řešení – vozík/sáňky | Zvolte položku. |
| Dedikovaný software na zobrazení, filtraci a zpracování dat | Zvolte položku. |
| Baterie a nabíječky | Zvolte položku. |

* Nabízený přístroj musí splňovat všechny parametry, tj. účastník je povinen všude uvést „ANO“ a příp. konkrétní hodnotu požadovaného plnění.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

V případě, že bude mít Zadavatel nejasnost ve splnění Minimálních technických parametrů přístroje, bude požadovat po účastníkovi technické listy apod., tj. doklady prokazující splnění technických požadavků.