Minimální technické požadavky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka multikanálového 3D georadaru. Zařízení slouží k detailnímu nedestruktivnímu průzkumu vybraných ploch jako i krajinných celků, které jsou elementární součástí geofyzikálního průzkumu. Přístroj je nezbytně potřebný pro předstihový průzkum lokality a rozpoznávání uloženin, kamenných struktur, dutin a dalších komponentů, což umožní lépe plánovat výzkum a interpretovat archeologické situace.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |
| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| minimálně 20 kanálů s možností rozšíření až do min. 64 kanálů při zachování plné funkčnosti | Zvolte položku. a uveďte konkrétní hodnoty |
| kanálová frekvence v rozsahu od 450 do 500 MHz | Zvolte položku. |
| vysoké rozlišení na ose X v rozmezí 5-6,5 cm | Zvolte položku. a uveďte konkrétní hodnoty |
| RTK GPS base and rover | Zvolte položku. |
| možnost sběru dat v řádech hektarů za den v motorizovaném módu | Zvolte položku. |
| zařízení umožňující připojení systému v závěsu za čtyřkolkou či autem | Zvolte položku. |
| podpora real-time sběru dat | Zvolte položku. |
| 32bitový datový výstup | Zvolte položku. |
| dedikovaný software na zobrazení, filtraci a zpracování dat | Zvolte položku. |
| veškeré nutné příslušenství pro fungování georadaru | Zvolte položku. |