- předloha smlouvy na veřejnou zakázku

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Ultra rychlý konfokální mikroskop s rotačním diskem |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00007254"https://zakazky.muni.cz/vz00007254 |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno |
| Korespondenční adresa: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČ: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |

Průvodní list

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.

KUPNÍ SMLOUVA

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- Kupující:

Název:	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Zastoupen:		prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké
   fakulty

Korespondenční adresa:	Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

Kontaktní osoby:	Mgr. Pavel Vicherek, tel.: +420 549 49 5464, 
e-mail: vicherek@sci.muni.cz (ve věcech smluvních)

prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., tel.: + 420 549 49 3291, 
e-mail: bryja@sci.muni.cz

Mgr. Milan Ešner, Ph.D., tel.: + 420 549 49 6133, 
e-mail: milan.esner@ceitec.muni.cz (ve věcech technických)

(dále jen „kupující“)

- Prodávající:

Obchodní firma/název/jméno:

Sídlo:

IČ:

DIČ/VAT ID:

Zastoupen:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

IBAN:

Korespondenční adresa:

Kontaktní osoba:  	     , tel. č.:      , e-mail:

(dále jen „prodávající“; prodávající společně s kupujícím také jen „smluvní strany“)

Účel smlouvy

- Kupující, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Ultra rychlý konfokální mikroskop s rotačním diskem“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru Prodávajícího ke splnění veřejné zakázky. Smluvní strany uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále také jen „smlouva“).

- Účelem této smlouvy je pořízení nové věci specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále také jen „věc“; je-li 
na základě této smlouvy pořizováno více věcí, vztahují se ustanovení pojednávající o „věci“ na všechny věci, jež mají být na základě této smlouvy pořízeny, není-li výslovně uvedeno jinak), a její instalace, resp. montáž, tak, aby mohla plnit spolehlivě svůj účel.

- Věc bude sloužit k plnění úkolů kupujícího, obzvláště úkolů, vyplývajících ze zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Kupující neuzavírá smlouvu jako podnikatel ve smyslu OZ.

- Kupující je příjemcem dotačních prostředků na realizaci předmětu smlouvy, a to z Operačního programu Jan Amos Komenský, projektů MUNI4PhD, reg.č. CZ.02.01.01/00/22_012/0008113 a Modernizace VVI Czech-BioImaging, reg.č. CZ.02.01.01/00/23_015/0008205 (dále jen „projekty“). Smluvní strany berou na vědomí, 
že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, ať už na straně prodávajícího 
či kupujícího, může ohrozit čerpání finančních prostředků poskytnutých na realizaci předmětu smlouvy, příp. může vést k udělení sankcí kupujícímu ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Škoda, která může kupujícímu neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou kupní cenu.

Předmět smlouvy

- Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k této věci, a že splní další s tím související závazky uvedené ve smlouvě. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

- Specifikace věci, jakost, provedení a další vlastnosti věci včetně množstevních požadavků jsou ujednány v příloze č. 1 smlouvy.

- Závazek prodávajícího odevzdat věc zahrnuje i:

- dopravu věci na místo jejího odevzdání, její vybalení a kontrolu,

- provedení instalace a montáže, věci tak, aby mohla spolehlivě plnit svůj účel,

- odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci,

- zaškolení obsluhy věci,

- předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů 
či technických norem,

- předání dokladů, které jsou nutné k užívání věci, zejména instrukcí a návodů k obsluze a údržbě věci, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz věci, a příp. dalších dokladů, které se k věci jinak vztahují, (dále jen „doklady k věci“) v českém nebo anglickém jazyce, v listinné nebo 
v elektronické podobě,

- předvedení způsobilosti věci spolehlivě sloužit svému účelu.

- Prodávající prohlašuje, že:

- je výlučným vlastníkem věci, kterou kupujícímu odevzdá,

- věc je nová, tzn. nikoli dříve použitá, a to ani repasovaná,

- věc odpovídá této smlouvě; tzn., že má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci 
a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který vyplývá zejména z této smlouvy, 
že vyhovuje požadavkům právních předpisů, že je vůbec bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních, a má-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, že věci odevzdá v odpovídajícím množství.

- zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Prodávající je povinen je bez zbytečného odkladu Kupujícímu předložit. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Prodávajícímu k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a subdodavateli a Prodávající je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- bude se v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.

- Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě potřebné i další dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je prodávající povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést jako součást závazku odevzdat věc bez dopadu na kupní cenu.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Prodávající odevzdá věc s potřebnou odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na odevzdání věci přímo či nepřímo vztahují.

- Požadavky na instalaci či montáž věci

- Prodávající se zavazuje provést zejména

- instalaci věci, tj. její usazení v místě odevzdání věci a napojení na zdroje, zejména k elektrickým 
a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu 
či vzduchotechniky, a dále vzájemné funkční propojení s dalšími věcmi či dalším vybavením kupujícího, je-li plný provoz věci podmíněn takovým napojením nebo propojením, nebo

montáž věci, tj. zejména sestavení věci z jednotlivých komponent, její usazení, příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, napojení na zdroje, zejména k elektrickým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, a dále vzájemné funkční propojení s dalšími věcmi či dalším vybavením kupujícího, je-li plný provoz věci podmíněn takovým napojením nebo propojením,

- instalaci a programování programového vybavení věci, tak, aby věc mohla spolehlivě plnit svůj účel.

- Prodávající se zavazuje s kupujícím konzultovat návrh napojení věci na zdroje, jakož i návrh na vzájemné funkční propojení věci s dalšími věcmi či dalším vybavením kupujícího ve smyslu předchozího písmene (dále také jen „návrh napojení“). Návrh napojení předloží prodávající kupujícímu v termínu umožňujícím včasné splnění závazku odevzdat věc. Prodávající nesmí před schválením návrhu napojení kupujícím plnit ty závazky vyplývající ze smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor se schváleným návrhem napojení.

- Odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci

Prodávající se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci, případně její seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony 
a činnosti nutné pro to, aby věc mohla spolehlivě plnit svůj účel.

- Předvedení způsobilosti věci spolehlivě sloužit svému účelu

- Prodávající se zavazuje předvést kupujícímu, že věc je způsobilá spolehlivě sloužit svému účelu (dále jen „předvedení způsobilosti“). Předvedení způsobilosti spočívá v uvedení věci do plného provozu.

- V rámci předvedení způsobilosti prodávající ověří splnění jednotlivých specifikací a požadavků na jakost, provedení, jakož i další vlastnosti, které jsou uvedené zejména v příloze č. 1 smlouvy.

- Zaškolení obsluhy věci

- Prodávající se zavazuje provést zaškolení pracovníků kupujícího (případně jiných, kupujícím přizvaných osob). Zaškolením se pro účely této smlouvy rozumí seznámení pracovníků kupujícího s obsluhou věci, zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími náležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů.

- Prodávající se zavazuje provést zaškolení v rozsahu 2 (slovy: dvou) pracovních dnů (od 8:00 
do 16:00 hod.), nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Školení prodávající provede 
na výzvu kupujícího, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od převzetí věci.

- Prodávající se zavazuje provést zaškolení v českém nebo anglickém jazyce.

- Prodávající se zavazuje provést zaškolení v místě odevzdání věci.

- O provedení zaškolení obsluhy věci vypracuje prodávající protokol.

- Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě věci

Prodávající se zavazuje obstarat a předat kupujícímu ke dni odevzdání věci veškeré atesty, certifikáty 
a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem.

- Subdodavatelé (poddodavatelé) prodávajícího

- Na žádost kupujícího se prodávající zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.

- Prodávající není oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. § 1879 OZ 
se nepoužije.

- Prodávající se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.

- Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Odpovědnost za škodu

- Pokud v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy prodávajícím dojde ke vzniku škody kupujícímu nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit 
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

- Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj závazky dle této smlouvy plní jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

Odevzdání a převzetí věci

- Odevzdání věci kupujícímu

- Věc je odevzdána kupujícímu předvedením způsobilosti.

- Prodávající kontaktní osobě kupujícího písemně oznámí, že splnil veškeré závazky dle čl. III. odst. 3) písm. a) až g) této smlouvy a zároveň písemně vyzve kupujícího k účasti na předvedení způsobilosti 
a k poskytnutí součinnosti při odevzdání věci. Výzva dle předchozí věty musí být kupujícímu doručena alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny před termínem předvedení způsobilosti. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je kupující oprávněn předvedení způsobilosti v navrženém termínu odmítnout.

- Kupující je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, zejména budoucí uživatele věci.

- Lhůta pro odevzdání věci

Prodávající věc odevzdá kupujícímu nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Místo odevzdání věci

- Věc bude kupujícímu odevzdána na adrese Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut – CEITEC, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, pavilon E26, místnost 1S25.

- Prodávajícímu bude umožněn přístup na místo odevzdání věci, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení jeho písemné výzvy kontaktní osobě kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak.

- Přístup na místo odevzdání věci bude prodávajícímu umožněn každý pracovní den v době od 8:00 hod.
 do 16:00 hod. Kupující je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je prodávajícímu umožněn přístup na místo odevzdání věci, upravit písemným pokynem prodávajícímu.

- Převzetí věci kupujícím

- K převzetí věci dochází současně s jejím odevzdáním.

- Kupující není povinen převzít věc, která vykazuje vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání věci nebo její užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nepřevezme-li kupující z těchto důvodů věc, hledí se na ni, jako by prodávajícím nebyla odevzdána. Prodávající je 
v prodlení oproti lhůtě pro odevzdání věci se všemi důsledky, které se s tím pojí.

- Převzetím kompletní věci přechází na kupujícího vlastnické právo k věci, jakož i nebezpečí vzniku škody 
na věci.

- Dodací list

Odevzdání a převzetí věcí bude Kupujícím potvrzeno na dodacím listu.

- Odvoz a likvidace odpadů; závěrečný úklid

Prodávající se zavazuje

- odvézt a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při plnění závazku odevzdat věc, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy,

- provést závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených plněním závazku odevzdat věc dle této smlouvy do původního stavu, nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu.

Kupní cena a platební podmínky

- Kupní cena za splnění závazků prodávajícího dle této smlouvy je stanovena na základě nabídky prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce a činí      ,- (slovy:      ) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) Prodávající je oprávněn ke kupní ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). DUZP je den převzetí věci.

- Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady na dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze uvažovat během plnění závazků dle této smlouvy. Prodávající dále prohlašuje, že kupní cena je stanovena 
i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám 
až do doby splnění závazků dle této smlouvy.

- Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

- Právo na zaplacení kupní ceny

- Právo na zaplacení kupní ceny vzniká převzetím věci kupujícím.

- Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.

- Úhrada kupní ceny

- Kupní cena bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále také jen „faktura“).

- Faktura bude doručena kupujícímu nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dní ode dne převzetí věci.

- Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení kupujícímu.

- Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li prodávající na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek kupujícího se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

- Náležitosti faktury

Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

- náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení názvů a registračních čísel projektů: MUNI4PhD, reg.č. CZ.02.01.01/00/22_012/0008113 
a Modernizace VVI Czech-BioImaging, reg.č. CZ.02.01.01/00/23_015/0008205,

- uvedení lhůty splatnosti a

- uvedení údajů bankovního spojení prodávajícího.

Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

- V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u prodávajícího nebo kupujícího, nese veškeré následky z tohoto plynoucí prodávající.

- V případě, že

- úhrada kupní ceny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že

- číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené v této smlouvě či na faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

Práva z vadného plnění

- Věc je vadná, neodpovídá-li smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že věc bude smlouvě odpovídat a že práva z vadného plnění lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakékoli vady, které věc má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikly před či po převzetí věcí kupujícím, a to i v případě vad zjevných, nebo kdy je kupující měl či mohl zjistit, nebo kdy je zjistil.

- Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v době jejího odevzdání, v době mezi odevzdáním věci a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době.

- Neodpovídá-li věc této smlouvě, má kupující právo zejména na:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,

- odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná,

- odstranění vady dodáním chybějící součásti věci nebo, mělo-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, dodáním chybějící věci,

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

- odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit 
a uplatnit kombinaci těchto práv.

- Záruka za jakost

- Smluvní strany sjednávají, že věc bude odpovídat této smlouvě i po smluvenou záruční dobu.

- Záruční doba činí 24 měsíců na všechny součásti dodávky a 36 měsíců na řídící PC; je-li pro věc nebo její část v záručním listu nebo jiném prohlášení o záruce (včetně přílohy smlouvy č.1) uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemohl věc užívat pro vadu. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce věci.

- Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí kompletní věci kupujícím.

- Reklamace vad věci v záruční době

- Práva z vadného plnění v záruční době uplatní kupující u prodávajícího kdykoliv po zjištění vady, 
a to oznámením (dále také jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby prodávajícího. 
I reklamace odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- V reklamaci kupující uvede alespoň:

- popis vady věci nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

- jaká práva v souvislosti s vadou věci uplatňuje.

Neuvede-li kupující, jaká práva v souvislosti s vadou věci uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy věci, příp. dodání nové věci bez vad, není-li vada věci opravou odstranitelná.

- Lhůta na odstranění vad

  - Prodávající se zavazuje na odstranění reklamovaných vad nastoupit bezodkladně, nejpozději však 
do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne doručení reklamace, u reklamace řídícího PC bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den po dni oznámení reklamace (Next Business Day On-Site), nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

  - Reklamované vady se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů bez použití náhradních dílů a do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dnů při použití náhradních dílů ode dne nástupu na odstranění vad, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

- Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad věci veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Prodávající je povinen zejména:

- v případě odstranění vady dodáním nové věci dodat novou věc na tutéž adresu, kde byla kupujícímu odevzdána nahrazovaná věc, a

- věc, jejíž vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě, kde byla kupujícímu odevzdána, 
a po provedení opravy opravenou věc opět v tomto místě předat kupujícímu.

Převzetí věci k odstranění vad a následně předání věci po odstranění vad proběhne vždy v pracovní dny v pracovní době od 8:00 do 16:00 hod., nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

- Záruční servis

- Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Termíny servisních úkonů budou stanoveny dle provozních možností kupujícího.

- Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provést alespoň jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku věci. Servisní prohlídka bude zahrnovat základní servisní úkony, zejména seřízení, odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci tak, aby věc mohla nadále spolehlivě plnit svůj účel.

- Prodávající je povinen po dobu životnosti věci poskytovat Kupujícímu bezplatnou odbornou aplikační podporu.

- Uplatnění práv dle tohoto článku kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty kupujícího prodávajícímu, příp. jiné osobě; kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv. To neplatí pro ustanovení odstavce následujícího.

- V případě, že prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle tohoto článku nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne jejich písemného uplatnění 
u prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

- Práva kupujícího z vadného plnění po konci záruční doby; pozáruční servis

- Prodávající je povinen minimálně po dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby zabezpečit na písemnou výzvu kupujícího za úplatu v místě a čase obvyklou pozáruční servis.

- Prodávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis za stejných podmínek, jaké jsou touto smlouvou sjednány pro záruční servis.

- Poskytování pozáručního servisu prodávajícím není sjednáno jako výhradní. Kupující si vyhrazuje právo zajistit pozáruční servis i od třetích osob bez jakékoliv sankce ze strany prodávajícího.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení prodávajícího oproti lhůtě pro odevzdání věci dle čl. V. odst. 2) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: nulacelánulapět procenta) 
z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě nedodržení dohodnuté lhůty pro nástup na odstranění vad dle čl. VII. odst. 5) písm. c) bod 1. této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: nulacelánulapět procenta) z kupní ceny včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je prodávající v prodlení, za každý den prodlení.

- V případě nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady věci dle čl. VII. odst. 5) písm. c) bod 2. této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: nulacelánulapět procenta) z kupní ceny včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je prodávající v prodlení, za každý den prodlení.

- Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat 
po kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: nulacelánulapět procenta) z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

- Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění kupujícího požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany prodávajícího, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí 
i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. Prodávající není povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Prodávajícího ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší moci je Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Prodávající a potvrzuje Kupující. Bez potvrzení Kupujícího není možné se na Vyšší moc odkazovat.

- Prodávající bere na vědomí, že za porušení povinností Prodávajícího z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy 
ze strany Kupujícího, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Kupujícímu, jenž může převýšit kupní cenu.

Zánik závazků

- Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.

- Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím.

- Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit

- v případě, byť nepodstatného porušení smlouvy prodávajícím,

- bez zbytečného odkladu poté, co z chování prodávajícího nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu kupujícího přiměřenou jistotu,

- v případě vydání rozhodnutí o úpadku prodávajícího dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- v případě, že prodávající v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace 
nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.

- Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

- Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

Dodatky a změny smlouvy; Kontaktní osoby

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.

- Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

- Pouze to, co se uvozuje nebo k čemu se dodává „nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak“, může být smluvními stranami dohodnuto i ústně. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě 
za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

- Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 
na základě této smlouvy, a

- jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to 
na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.

Závěrečná ujednání

- Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že v jednotlivostech specificky neupravených touto smlouvou se pro prodávajícího, jenž je právnickou osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, uplatní podmínka INCOTERMS 2020 DAP, a pro právnickou osobu se sídlem mimo Evropskou unii se uplatní se podmínka INCOTERMS 2020 DPP.

- Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. Za písemnou formu není 
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato 
s plněním.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace věci

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XI. smlouvy přednost před ustanoveními přílohy smlouvy.

- Prodávající není oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. § 1879 OZ se nepoužije.

- Kupující je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

- Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

- archivovat nejméně 15 let od platnosti této smlouvy veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; kupující je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je prodávající povinen řídit se takovým právním předpisem;

- jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelství, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na místa, kde budou závazky dle této smlouvy plněny, a přístup 
k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy. Prodávající je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost 
při prováděných kontrolách;

- ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího písmena.

- Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění kopie smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.

- Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

- Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo kupující.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. 
 Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Brně dne ……………………………… | V dne |
| --- | --- |
| ……………………………….................... prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. děkan za kupujícího | ……………………………….................... , , za prodávajícího |

Příloha č.1 Technická specifikace věci

Technické podmínky

Ultra rychlý konfokální mikroskop s rotačním diskem

Motorizovaný invertovaný mikroskop s konfokálním nástavcem na bázi spinning disku, schopným snímat 
s vysokým rozlišením a vysokou rychlostí dynamické procesy u živých preparátů a velké objemy fixovaných vzorků. Konfokální nástavec obsahuje minimálně dva disky, které lze měnit podle typu snímání. Pro udržení živých preparátů je mikroskop vybaven komorou s regulovatelnou teplotou a kontrolou koncentrace CO2/O2. Přístroj je vybaven modulem pro fotokinetické manipulace umožňující excitovat vybrané oblasti zorného pole silným laserovým paprskem o specifikovaných vlnových délkách. Pro rychlé snímání je přístroj vybaven dvěma vysoce citlivými kamerami s vodním chlazením a kontrolní jednotkou umožňující velice rychlou a přesnou synchronizaci jednotek mikroskopu. Součástí dodávky je řídící PC s nainstalovaným akvizičním softwarem.

Přístroj bude sloužit uživatelům dvou projektů – MUNI4PhD a Modernizace VVI Czech-BioImaging.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stativ mikroskopu |  |
| Invertovaný stativ s motorizovaným, alespoň dvoukrokovým ostřením (hrubé a jemné) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Minimální krok jemného ostření - 10 nm nebo méně, rozsah posuvu alespoň 10 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaný revolver pro umístění minimálně 6 objektivů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně dvě patra pro zásuvné moduly jako fluorescence, FRAP skener, měnič zvětšení, přídavný výstup na kameru a jiné | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Zdroj osvětlení s plynulou regulací intenzity pro pozorování v procházejícím světle, vestavěná polní clona | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rychlá závěrka pro procházející světlo, rychlost otevření – zavření max. 40 ms nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ergonomické okuláry s dioptrickou korekcí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Externí dotykový panel pro ovládání mikroskopu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Boční výstup pro připojení kamery/spinning disk konfokální jednotky přímo na těle mikroskopu s motorizovaným přepínáním optické dráhy; číslo zorného pole FN18 nebo větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kondenzor |  |
| Plně motorizovaný kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností - 27 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 7 pozic pro kontrastní vložky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| NA alespoň 0.55 nebo větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vestavěná aperturní clona | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost aretace optimální pozice pro Koehlorovo osvětleni | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Autofokus |  |
| Plně motorizovaný systém kompenzace teplotního driftu na bázi infračerveného (IR) laseru a detekce pozice krycího skla, bez omezujícího vlivu na osazení pater ve stativu. Vlnová délka laseru nesmí kolidovat s excitačními lasery. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| IR autofokus plně integrován v řídícím software | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje automatické vyhledávání roviny ostrosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém může pracovat v kontinuálním i jednorázovém módu ostření | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost použití obrazového autofokusu na bázi kontrastu fluorescenčního signálu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost kombinace laserového i obrazového autofokusu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stolek mikroskopu |  |
| Motorizovaný stolek s rozsahem pohybu v ose X-Y alespoň 120 x 80 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rychlost posunu alespoň 120 mm/sekundu nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost regulace rychlosti pohybu stolku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Opakovatelnost pohybu: 1 m nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení pozice: 10 nm nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Držáky pro vložení vícejamkových destiček, mikroskopických skel, Petriho misek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Piezo drive pro rychlý posun v ose Z |  |
| Minimální rozsah pohybu - 300 m nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení polohy alespoň 3 nm, nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Reprodukovatelnost pohybu 5 nm nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pracovní zátěž – minimálně 300 g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Objektivy |  |
| Objektivy suché, bez imerze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zvětšení 4x NA minimálně 0.13 pracovní vzdálenost alespoň 15 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 10x NA minimálně 0.30 pracovní vzdálenost alespoň 10 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plan apochromatické objektivy s korekcí chromatických vad v rozsahu minimálně 400–1000 nm, bez imerze | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 20x NA minimálně 0.8 pracovní vzdálenost alespoň 0.6 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 40x NA minimálně 0.95 pracovní vzdálenost alespoň 0.18 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plan apochromatické objektivy s korekcí chromatických vad v rozsahu minimálně 400–1000 nm, s olejovou imerzí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení v rozsahu 60x NA minimálně 1.42 pracovní vzdálenost alespoň 0.15 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 100x NA minimálně 1.45 pracovní vzdálenost alespoň 0.13 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Apochromatické objektivy s vodní imerzí s korekčním kroužkem na tloušťku krycího skla | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zvětšení 40x NA minimálně 1.15 pracovní vzdálenost alespoň 0.25 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plan apochromatické objektivy se silikonovou imerzí s korekčním kroužkem na tloušťku krycího skla | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zvětšení 30x NA minimálně 1.05 pracovní vzdáleností alespoň 0.8 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 60x NA minimálně 1.3 pracovní vzdáleností alespoň 0.3 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vybavení pro sledování fluorescence |  |
| Motorizovaný karusel pro filtry s minimálně 8 pozicemi s motorizovanou závěrkou | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Filtry pro sledování fluorescence základních fluorochromů – DAPI, GFP, TRITC, Cy5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Snadná uživatelská výměna filtrových bloků bez nutnosti zásahu servisního technika | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| LED fluorescenční zdroj pro excitaci v rozsahu minimálně 380–700 nm s regulovatelnou intenzitou osvitu v rozsahu 0-100 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vestavěná polní clona | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Konfokální jednotka s rotačními disky |  |
| Plně motorizovaná konfokální jednotka s minimálně dvěma rotačními disky. Možnost libovolného výběru disku pro snímání. Výběr se provádí softwarově | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 1) disk s 50 m pinhole a mikročočkami na excitační straně a 50 m pinhole na emisní straně pro standardní konfokální snímání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 2) disk s 50 m pinhole a mikročočkami na excitační i emisní straně pro super rozlišovací snímání metodou "optical re-assignment" | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Super rozlišovací snímání dosahující rozlišení alespoň 120 nm v ose XY | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaný měnič zvětšení zajišťující dosažení dostatečné hodnoty Nyquistova kritéria pro super rozlišovací snímání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rychlost rotace disků umožňující dosáhnout maximální rychlost snímání alespoň 200 snímků/sekundu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Výstupy na dva porty pro kamery se zorným polem FN18 nebo větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost úplného vysunutí disku z optické dráhy pro snímání ve widefield modalitě | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dichromatická zrcátka pro rozdělení excitace: minimálně 3 pozice osazené dichromatickými zrcátky s motorizovaným přepínáním pro různé kombinace excitace s dodanými lasery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dichromatická zrcátka pro rozdělení emise mezi kamery: minimálně 3 pozice osazené dichromatickými zrcátky s motorizovaným přepínáním pro rozdělení emise mezi dvě kamery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost současného snímání alespoň 2 kanálů v super rozlišovacím snímání přes celé zorné pole | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaná emisní filtrová kola před každou kamerou s minimálně 10 pozicemi osazenými filtry pro všechny fluorochromy excitovatelné s dodanými lasery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení pro homogenizaci osvětlení celého zorného pole při konfokálním snímání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kamery |  |
| Dvě identické monochromatické back-illuminated sCMOS kamery | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozlišení sensoru minimálně 2300 x 2300 pixelů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rychlost snímání alespoň 89 snímků/sekundu při plném rozlišení kamery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rychlost snímání alespoň 700 snímků/sekundu při rozlišení kamery 256x256 pixelů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Velikost pixelu maximálně 6.5m x 6.5m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Digitalizace alespoň 16bitová | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kvantová účinnost (QE) při 550 nm - 95 % nebo větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dynamický rozsah minimálně 21 000:1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Čtecí šum 0.7 elektronu RMS nebo nižší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost binningu – alespoň 2 x 2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Aktivní vodní chlazení obou kamer na alespoň -15C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laserové zdroje pro snímání |  |
| Laser 4005 nm, s výkonem minimálně 30 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 4405 nm, s výkonem minimálně 20 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 4905 nm, s výkonem minimálně 100 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 5155 nm, s výkonem minimálně 45 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 5605 nm, s výkonem minimálně 150 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 6405 nm, s výkonem minimálně 100 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plynulá regulace intenzity všech laserů v rozsahu od 1 % do 100 %, po 1 % nebo menších krocích | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sady band-pass emisních filtrů a dichromatických zrcátek pro všechny kombinace fluorochromů excitovatelných pomocí dodané sady laserů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fotostimulační (FRAP) skener |  |
| Jednotka pro přesnou aktivaci bodu/plochy fotostimulačním laserem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální velikost bodu dána difrakčním limitem daného objektivu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost umístění více bodů v rámci zorného pole | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost stimulace libovolné plochy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost stimulace libovolné křivky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plná integrace v ovládacím software mikroskopu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Laserové zdroje pro fotostimulační (FRAP) skener |  |
| Laser 4005 nm, s výkonem minimálně 100 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 4905 nm, s výkonem minimálně 150 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plynulá regulace intenzity všech laserů v rozsahu od 1 %-100 %, po 1 % nebo menších krocích | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost budoucího rozšíření o minimálně 2 další lasery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Všechny lasery musí být zavedeny do jednotky jedním společným vláknem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sada filtrů a dichromatických zrcadel pro stimulaci pomocí dodané sady laserů s prostorem pro budoucí upgrade laserů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Jednotka přesného časování spínání a synchronizace kamer, laserů a FRAP jednotky |  |
| Jednotka pro rychlé a přesné časování jednotlivých modulů, nezávislá na řídícím PC mikroskopu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Časovací přesnost: 100 s nebo nižší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 1 výstup pro synchronizaci kamer | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 3 x standardní TTL výstup | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 4 x digitální vstup/výstup (I/O) port | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 15 x analogových výstupů pro řízení intenzity laserů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 15 x digitálních výstupů pro spínání laserů a synchronizaci externích zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Inkubátor pro sledování živých preparátů |  |
| Velkoprostorový inkubátor kolem mikroskopu s kontrolou teploty a koncentrace CO2/O2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Box inkubátoru v tmavé/neprůsvitné barvě s vnitřním LED osvětlením a odnímatelným předním panelem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Aktivní vyhřívání celého boxu v rozmezí alespoň 35-42C nebo větším | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Regulace přesnosti teploty po krocích maximálně 0.1C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah regulace koncentrace CO2 v rozmezí alespoň 5 až 10 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Regulace přesnosti koncentrace CO2 po krocích maximálně 0.1 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah regulace koncentrace O2 v rozmezí alespoň 5 % až atmosférická koncentrace O2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Regulace přesnosti koncentrace O2 po krocích maximálně 0.1 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Aktivní zvlhčování směsi plynů ve vodní láhvi před vstupem do komůrky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řídící PC mikroskopu |  |
| PC pro řízení celého systému s 64bitovým operačním systémem Windows 11 a dostatečným výkonem pro souběžné snímání a ukládání obrazových dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Minimálně 19 000 bodů CPU Passmark | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| minimálně 128 GB RAM paměti | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| minimálně 250 GB PCIe SSD disk | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| minimálně 8TB SDD úložiště | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Grafická karta pro výpočty s minimálně 16GB paměti a minimálně 6000 CUDA jader | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 10 GbE síťové rozhraní | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| klávesnice a optická myš | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| alespoň 32" LED monitor s rozlišením alespoň 4K | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software |  |
| Nainstalovaný software s trvalou licencí pro snímání obrazu a kompletní řízení všech motorizovaných součástí mikroskopu, osvětlení pro fluorescenci a pro řízení kamer | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analýza kinetiky fluorescence, kolokalizace, měření intenzit, spektrální unmixing | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektově orientované grafické programování činnosti mikroskopu a snímání obrazu v prostoru a čase bez nutnosti tvorby maker nebo programování | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Složení několika obrázků nasnímaných v ose Z do jednoho – maximální Z projekce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvorba videí do formátu AVI | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Export obrazových dat ve formátu OME-TIFF | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření délek, úhlů, čtverců, kruhů a dalších objektů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost interaktivního měření v živém obraze bez nutnosti nasnímání obrázků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Prahovací analýza obrazů i vybraného ROI (oblast zájmu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analýza kolokalizace fluorescenčního signálu, analýza histogramu, poměrová analýza dvou fluorescenční kanálů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Prezentace a vizualizace multidimenzionálních dat – orthoprojekce, 3D projekce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvorba kymografů z časosběrných dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Modul pro nastavení a analýzy FRAP experimentů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Trvalá off-line licence pro prohlížení/analýzu dat na externím PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Update softwaru zdarma během záruční doby | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příslušenství |  |
| Aktivní antivibrační stůl s kompresorem dostatečně veliký pro umístění celého mikroskopu a konfokální jednotky s kamerami | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Záruční doba |  |
| Minimálně 24 měsíců na všechny součásti dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 36 měsíců na řídící PC, podpora u zákazníka do následujícího pracovního dne – Next business day, NBD | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.