Stavba	:	Univerzitní centrum Telč

STAVEBNÍ ÚPRAVY KAVÁRNY A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR

Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Stavebník	:	Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 002 16 224

A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Datum		:	duben 2024

Stupeň		:	Dokumentace pro provádění stavby

Zpracovatel	:	AtelierSlavicon s.r.o.

IČ: 171 42 156

Trávníky 1562/6, 613 00 Brno

tel. 775 777 710

E-mail machjiri@volny.cz

OBSAH :

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.1a.	Název stavby

A.1.1b.	Místo stavby

A.1.1c.	Předmět projektové dokumentace

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

# A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.1a.	Název stavby

Univerzitní centrum Telč - Stavební úpravy kavárny a navazujících provozů

A.1.1b.Místo stavby

Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

A.1.1c.	Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby jsou vnitřní stavební úpravy v přízemí části jihovýchodního křídla, kde stávající provoz kavárny bude rozšířen.

Z původních 2 učeben vznikne nový prostor kavárny s odbytem a dětským koutkem a s navazujícím zázemím WC perzonálu a hostů. Původní prostor kavárny zůstane zachován a bude propojen s novým prostorem odbytu.

Stávající chodba s loubím bude i nadále využívána kavárnou pro svůj odbyt. Chodba bude oddělena prosklenou stěnou s dveřmi pro možnost uzavření kavárenského provozu od ostatních prostor Univerzitního centra.

Projektová dokumentace obsahuje části architektonicko stavební, elektroinstalaci silnoproudou a zdravotně technické instalace.

Projektová dokumentace je zpracována jako jednostupňová, na úrovni pro provádění stavby. Obsahem vyhovuje pro vydání potřebných vyjádření a závazných stanovisek účastníků řízení a poslouží pro výběr dodavatele stavby a provedení stavby.

Stavebními úpravami nebude zasahováno do venkovního vzhledu budovy.

Vnitřní stavební úpravy nenaruší původní historické vnitřní konstrukce, nebude zasahováno do původních kleneb.

Účel užívání stavby se stavebními úpravami nemění. Jedná se o vnitřní stavební úpravy.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 002 16 224

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.1.3a.	Hlavní inženýr projektu :

Ing. Jiří Mach

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT : 1003817

A.1.3b.Zodpovědní projektanti jednotlivých profesí :

Elektroinstalace silnoproudé :

Ing. Karel Tomek

Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb

ČKAIT - 1400201

Zdravotně technické instalace :

Ing. Jiří Mach

Vzduchotechnika :

Ing. Jiří Mach

Rozpočet a výkaz výměr :

Ing. Jiří Šišák

# A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty, technická a technologická zařízení.

A.3	Seznam vstupních podkladů

A.3a	Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena – označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí

Stavba Univerzitního centra Telč byla rekonstruována v letech 2009 – 2011. Kolaudována byla v roce 2011.

Vnitřní stavební úpravy nepodléhají řízení o povolení stavby. Stavební úpravy budou pouze oznámeny na příslušném stavebním úřadu a městském úřadu.

A.3b	Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace stavebních úprav pro provádění stavby byla zpracována na základě archivní dokumentace skutečného provedení stavby v roce 2011 a studie záměru.

A.3b	Další podklady pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Vstupními podklady jsou:

Dokumenty o stavbě, poskytnuté objednatelem - investorem :

-Dokumentace skutečného provedení stavby (4/2011)

-záměr investora o stavebních úpravách

-Studie záměru (12/2023)

Vlastní podklady a průzkumy :

-doměření a průzkum objektu (4/2024)

-konzultace s týmem projektantů jednotlivých profesí

-kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí

V Brně dne 17.4.2024					vypracoval :	Ing. Jiří Mach