## List
MU Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno
Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace PdF MU Poříčí 7
SILNOPROUDÉ ROZVODY - ETAPA 1
Rozpočet
Rozpočet
1.Dodávky
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
1.1 | Doplnění stávajícícho rozvaděče, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže - rozsah dle PD | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
2. Svítidla - šatny uklid, satny udrzba
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
Veškerá dodávaná svítidla musí schválit investor
2.1 | A1 - Kruhové přisazené LED svítidlo 32,5W, 4000K, IP40, 3500 lm, kompletní, včetně montáže | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | A2 - Kruhové přisazené LED svítidlo 22,5W, 4000K, IP40, 2500 lm, kompletní, včetně montáže | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | A3 - Kruhové nástěnné LED svítidlo 32,5W, 4000K, IP40, 3500 lm, kompletní, včetně montáže | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.4
2.5 | NP - Nouzové LED svítidlo přisazené, s piktogramem, vestavěný nouzový zdroj na 1 hodinu, kompletní, včetně montáže | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.6
2.7 | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
3. Materiál
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
3.1 | Instalační přístroje a materiál
3.2 | Přístroje budou montovány do společných rámečků, oblé rohy, barva bílá, schváleno ČSÚ, designová řada musí být odsouhlasena investorem
3.3
3.4 | Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně montáže | 25 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dvoupólový vypínač č.2, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně montáže | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.6
3.7 | Jednonásobná zásuvka 250V/16A s clonkami, kompletní, včetně montáže | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.8
3.9 | Jednonásobný rámeček, včetně montáže | 45 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Dvojnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.11
3.12 | Doběhové programovatelné relé 230V/2P/10A, kompletní, včetně montáže | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.13
3.14 | Sada pro nouzovou signalizaci, kompletní, včetně montáže a oživení (WC imobilni) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Signální tlačítko bez šňůrky , kompletní, včetně montáže | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.16
3.17 | Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.19
3.20 | Kabely
3.21 | Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.22 | Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 235 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.23 | Kabel CYKY-J 7x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.24 | Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 170 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.25 | Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.26
3.27 | Trubky, lišty, kabelové žlaby
3.28 | Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, 320N,včetně montáže | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.40 | VZT
3.41 | Odtahový ventilátor, kompletní, včetně montáže a oživení, ovládání (diagonální tichý ventilátor vč. montážní konzoly a spojek) | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.42 | Rekuperační jednotka, kompletní, včetně montáže, řídící jednotky, prodrátování a oživení, ovládání (podstropní rekuperační jednotka min 315 m2/hod s el předehřeven, např. 2VV VENUS KOMFORT, účinnost rekuperace min 90%) | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.43
3.44 | Podružný materiál
3.45 | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
3.46
3.47 | Ostatní práce a materiály
3.48 | Připojení zařízení ostatních profesí | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
4.1 | Průrazy zdivem | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Jádrové vrtání do D100 do tloušťky stěny 800mm | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Drážky ve zdivu, včetně zapravení | 230 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Přepojení stávajících elektrorozvodů | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících ohřívačů vody | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Výměna stávajících svítidel v místnostech sociálního vybavení, včetně ekologické likvidace stávajících svítidel | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | Výměna stávajících vypínačů v místnostech sociálního vybavení, včetně ekologické likvidace stávajících svítidel | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | Připojení elektrického zámku ovládaného kartou na stávající řídící jednotku a vedení, včetně nastavení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | Odvoz suti | 0.6 | t |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
5. HZS
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
5.1 | Práce nespecifikované ceníkem | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nepředvídatelné práce | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení | 1 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 3 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Zaučení obsluhy | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Dokumentace skutečného provedení stavby dodávek a prací dle PD a agregované položky ( v edit. a needit. podobě) | 50 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
6. Revize
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
6.1 | Revizní práce, měření | 12 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Spolupráce s revizním technikem | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
7. Agregované položky
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
7.1 | Doplnění stávajícícho rozvaděče, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže - pro osoušeče rukou (včetně návrhu řešení, není součástí PD) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Doplnění stávajícícho rozvaděče, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže - pro dodtečné rozvody elektr WC ženy (včetně návrhu řešení, není součástí PD) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Doplnění stávajícícho rozvaděče, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže - pro nouzové osvětlení (včetně návrhu řešení, není součástí PD) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| D+M svítidel A1 (LED, prumer 455*105mm, příkon 32,5W) | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| D+M nouzového osvětlení | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Kabely
| Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Podružný materiál
| Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
Instalační materiál pro dodatečné rouvody elektro
| Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
Instalační materiál pro nouzové osvětlení
| Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 4 | kompl |  |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný montážní materiál pro elektro | 4 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Cena elektroinstalací celkem bez DPH | [6 empty] | 0