## Rozpočet
|  |  |  | dodávka |  | montáž
Název | Mj | Počet | cena ks/m | cena celkem | cena ks/m | cena celkem
Elektromontáže
Rozváděč
Rozváděč RS32 dle příslušného výkresu, zapojení vč. osazení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CXKH-R-J 3x1.5 , pevně | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-O 3x1.5 , pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-O 2x1.5 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-J 3x2.5 , pevně | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-J 3x10 , pevně | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel třížilový připojovací 2m s vidlicí do síťové zásuvky 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe-J 1x10 žl/z | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe-J 1x 6 žl/z | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe-J 1 x 4 žl/z | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
TRUBKY
VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
trubka ohebná 25mm | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka ohebná UV stabilní , 63/52mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Podlahová krabice inst. kovová do betonové podlahy universální vč. krytu, zapojení a uložení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Universální nosič modulů do podlahové krabice (komplet) k vestavbě 3přístrojů modul 45 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
El. instalační trubka do betonu, střední mech. odolnost 50/39,6mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál kovový 250x38 2komory vč. příslušenství , délky 2m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Skříň se svodičem přepětí pro venkovní klima jednotku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Osvětlení
A - Vestavný obdélník nad stolem - viditelná linie Stropní vestavný lineární profil, rámečkové, aluminium konstrukce, mikroprismatický optický kryt zapuštěný do hloubky 14 mm, šířka profilu 61 mm, vestavná hloubka 90 mm, šířka výřezu 52 mm, délka profilu dle výkresu cca. 20 m, sestava ve tvaru obdélníku, souvisle svítící včetně rohů, osazeno LED moduly 59 W/m, 4800 lm/m, 4000K, CRI >80, IP40, kompletní sestava včetně kotvících a spojovacích dílů, včetně externě umístěných napájecích nestmívatelných driverů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
- pro výrobu a osazení profilu bude nezbytné zaměření na místě podle skutečného provedení stropního výřezu
nutno koordinovat s dodavatelem stropu
B - Vestavný obdélník nad stolem - skrytá linie po obvodu výřezu Stropní vestavný lineární profil, skrytý, aluminium konstrukce, čirý kryt, profil cca 14x14 mm, délka dle výkresu cca 19 m, sestava ve tvaru tvaru obdélníku, souvisle svítící včetně rohů, osazeno LED moduly 9 W/m, 800 lm/m, 4000K, CRI >80, IP20, vč. spojovacích dílů, včetně externě umístěných napájecích nestmívatelných driverů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0
- pro výrobu a osazení profilu bude nezbytné zaměření na místě podle skutečného provedení stropního výřezu
nutno koordinovat s dodavatelem stropu
C - Osvětlení obrazu TGM Vestavné kruhové směřovatelné, konstrukce aluminum, bílý lak, bílý reflektor, čirá optika, Ø 108 mm, výška 95 mm, výřez Ø 90 mm, požadovaná vestavná kloubka 120 mm, včetně LED zdroje 12 W, 940 lm ze svítidla, 60°, 3000K, CRI>80, driver nestmívatelný, IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0
D - Osvětlení nápisu LED podsvětlení panelu s vyfrézovanými písmeny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
konkrétní provedení nutno koordinovat s výrobcem panelu, dle konstrukce a materiálů
E - Vestavné, Ø 223 mm, vestavná hl. 50 mm, Ø výřezu 210 mm, bílý rám, opál kryt, LED 18 W, 1080 lm, 120°, 3000°K, Ra>80, IP40, driver nestmívatelný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0
N1 Antipanické osvětlení , Emergency 1, LED 3W 1000mA, s nouzovým modulem 1hod., IP40 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 4 | 0 | 0
N Svítidlo nouzové s piktogramem LED 3,2W, modul 1h. IP22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0
Osvětlení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje
Vypínač č.5 vč. ráměčku, krabice a zapojení, osazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač č.1 vč. rámečku, krabice a zapojení, osazení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná koplet s rámečkem vč. krabice a osazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka DVOJNÁSOBNÁ ve společném rámečku pod omítku typ Tango , BÍLÁ, včetně krabice a zapojení a rámečku | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 45x45 s ochr. kolíkem 16A,230V barva bílá, do podlahové krabice | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 45x45 s ochr. kolíkem se svodičem přepětí 16A,230V barva bílá, do podlahové krabice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační rámečky, nutno zjistit na stavbě po dořešení ostatních systémů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
273-103 8x1-2,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0
Demontáže
Demontáž osvětlení vč. přístrojů (bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž rozváděče (bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž podhledů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže kabelových žlabů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Bourání pro podlahové žlaby, podlahové krabice, chráničky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž svítidla do podhledu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Přeložka stável. žlabů (chodba) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje - celkem
HZS
Revize a prohlídky zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce předem neměřitelné | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, sekání otvorů pro rozváděče, apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace dle skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledání napojovacích bodů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Výmalba (okolí rozváděče, uvedení do původního stavu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0