## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2024/30 PaK | PhD meeting room
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  |  |  | IČO: | 60754583
|  |  | Gorkého 62/13 |  |  |  | DIČ: | CZ60754583
|  |  | 60200 | Brno-Veveří
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 441871 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 441871 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | VN+ON |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 1 | PhD meeting room |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | stav.část |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 2 | profese |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024/30 PaK - PhD meeting room
#POPO | Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 0 - VN+ON
#POPO | Popis objektu: 1 - PhD meeting room
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - stav.část
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - profese
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 760-O | ostatní výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M22m | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/30 PaK | PhD meeting room | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0 | VN+ON | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60295.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20098.51 | 20098.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20098.51 | 20098.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20098.51 | 20098.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[7 empty] | 0 | 0 | 10000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[7 empty] | 0 | 0 | 10000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/30 PaK | PhD meeting room | [25 empty] | STA
O: | 1 | PhD meeting room | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | stav.část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 11428.69 |  | 6430.23 |  | 0 |  | 1.39 |  | 0 |  |  |  |  | 10.63 | [6 empty] | DIL
1 | 310235251RT2 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 106.65 | 213.3 | 136.85 | 273.7 | 21 | 0 | 0.01978 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23703 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
2 | 340235212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 38.95 | 233.7 | 130.05 | 780.3 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.22125 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
3 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 1.083 | 0 | 0 | 601.45 | 651.37 | 318.55 | 344.99 | 21 | 0 | 0.07534 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.52915 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | ,57*1,9 |  | 1.083 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 10.8138 | 0 | 0 | 923.66 | 9988.27 | 334.34 | 3615.49 | 21 | 0 | 0.11313 | 1.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.55 | 5.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | (1,22+,2)*3,39 |  | 4.8138 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
5 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 10.34 | 0 | 0 | 33.08 | 342.05 | 136.92 | 1415.75 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.223 | 2.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 3,27*2+1,9*2 |  | 10.34 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1720.65 |  | 4794.28 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 7.69 | [6 empty] | DIL
6 | 342263990RD1 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z jedné strany příčky, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 0.9504 | 0 | 0 | 141.5 | 134.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.1 : ,22*2,16*2 |  | 0.9504 | [23 empty] | VV | 0
7 | 342266211RT1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 0.9504 | 0 | 0 | 199.63 | 189.73 | 423.37 | 402.37 | 21 | 0 | 0.01429 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.699 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.1 : ,22*2,16*2 |  | 0.9504 | [23 empty] | VV | 0
8 | 342266998RT1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 | m2 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 175.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.29 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.1 : ,22*2,16*2 |  | 0.9504 | [23 empty] | VV | 0
9 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 3 | 0 | 0 | 455.31 | 1365.93 | 616.69 | 1850.07 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.01 | 3.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342264101R00 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 3 | 0 | 0 | 10.17 | 30.51 | 788.83 | 2366.49 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.24 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, | [25 empty] | POP
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 21240.43 |  | 97583.1 |  | 0 |  | 3.36 |  | 0 |  |  |  |  | 93.71 | [6 empty] | DIL
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 7.722 | 0 | 0 | 19.71 | 152.2 | 43.29 | 334.29 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.078 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 3,575*2,16 |  | 7.722 | [23 empty] | VV | 0
12 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky | m2 | 1.86 | 0 | 0 | 114 | 212.04 | 389 | 723.54 | 21 | 0 | 0.10712 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.7 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | ,1*9,0 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,12*8,0 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
13 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 7.272 | 0 | 0 | 26.49 | 192.64 | 101.51 | 738.18 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.18233 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (,9*2,02*2)*2 |  | 7.272 | [23 empty] | VV | 0
14 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 22.9059 | 0 | 0 | 52.57 | 1204.16 | 363.43 | 8324.69 | 21 | 0 | 0.04414 | 1.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.6 | 13.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,27*5,17 |  | 16.9059 | [23 empty] | VV | 0
15 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 1.083 | 0 | 0 | 62.65 | 67.85 | 511.35 | 553.79 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.66 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3027 : ,57*1,9 |  | 1.083 | [23 empty] | VV | 0
16 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 42.5892 | 0 | 0 | 33.84 | 1441.22 | 147.66 | 6288.72 | 21 | 0 | 0.01581 | 0.67 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 10.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 3011a : (3,7*2+7,55*2-5,17-1,22-,35)*3,27-3,3*2,16-,9*2,02 |  | 42.5892 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 42.5892 | 0 | 0 | 33.84 | 1441.22 | 147.66 | 6288.72 | 21 | 0 | 0.01581 | 0.67 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 10.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 3011a : (3,7*2+7,55*2-5,17-1,22-,35)*3,27-3,3*2,16-,9*2,02 |  | 42.5892 | [23 empty] | VV | 0
18 | 612423531RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 1.86 | 0 | 0 | 407.19 | 757.37 | 1176.81 | 2188.87 | 21 | 0 | 0.03904 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.88 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | ,1*9+,12*8 |  | 1.86 | [23 empty] | VV | 0
19 | 612445304R00 | Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm | m2 | 57.677 | 0 | 0 | 114.82 | 6622.47 | 193.68 | 11170.88 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 17.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s penetrací podkladu | [25 empty] | SPI
|  | pozn.2 : 3,27*(2,97+3,7*2+7,55*2-5,17)-,8*1,97-3,3*2,16 |  | 57.677 | [23 empty] | VV | 0
20 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 11.97 | 0 | 0 | 104 | 1244.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | 3,27*3+2,16 |  | 11.97 | [23 empty] | VV | 0
21 | 612481211RT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 80.5829 | 0 | 0 | 98.09 | 7904.38 | 234.91 | 18929.73 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 29.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.2 : 3,27*(2,97+3,7*2+7,55*2-5,17)-,8*1,97-3,3*2,16 |  | 57.677 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn.3 : 3,27*5,17 |  | 16.9059 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
22 | 610 V2 | Stěrka imitace betonu - kompl.dod+mtz dle standardu V2 | m2 | 16.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 27041.69 | 21 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 4.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.3 : 3,17*5,17 |  | 16.3889 | [23 empty] | VV | 0
23 | 612 | sešití trhlin kompl.dod+mtz | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | délka trhlin : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.32 | [6 empty] | DIL
24 | 632441491R0x | přebroušení stávající bet.mazaniny | m2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1188 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 71.5 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [6 empty] | DIL
25 | 64899 | Osazení krytky spojovací parapet.desek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 60775459R | spojka pro parapet rovná | kus | 1 | 0 | 0 | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 5341.94 |  | 9884.96 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 17.48 | [6 empty] | DIL
27 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 47.62 | 214.29 | 98.38 | 442.71 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.18 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca : 1,5*3,0 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
28 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 79.4 | 0 | 0 | 64.58 | 5127.65 | 118.92 | 9442.25 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.13 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 16.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 26,4+3,5*1,0 |  | 29.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | (30+1,0*3)*1,5 |  | 49.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 3945.7 |  | 29347.35 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 45.64 | [6 empty] | DIL
29 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 145.6 | 0 | 0 | 2.28 | 331.97 | 154.72 | 22527.23 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.308 | 44.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca : 8,15*4 |  | 32.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*4,0+8,0+3*21,0+30 |  | 113 | [23 empty] | VV | 0
30 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 11.47 | 0 | 0 | 39.5 | 453.07 | 44.5 | 510.42 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | kolem oken : 3,575*2+2,16*2 |  | 11.47 | [23 empty] | VV | 0
31 | 950 1 | ochrana podlahy před poškozením - zřízení + odstranění | m2 | 137.42 | 0 | 0 | 23 | 3160.66 | 35 | 4809.7 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3,3*(4,4+3,0)+3*4,0+8,0+3*21,0+30 |  | 137.42 | [23 empty] | VV | 0
32 | 950 2 | ochrana výtahu před poškozením - zřízení + odstranění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4810.94 |  | 42850.35 |  | 0 |  | 0.09 |  | 4.64 |  |  |  |  | 73.47 | [6 empty] | DIL
33 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
34 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.576 | 0 | 0 | 34.17 | 53.85 | 476.83 | 751.48 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.94 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
35 | 970031100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm | m | 0.9 | 0 | 0 | 825.44 | 742.9 | 1984.56 | 1786.1 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0.01413 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.95 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,15*6 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
36 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 0.9 | 0 | 0 | 1218.6 | 1096.74 | 2701.4 | 2431.26 | 21 | 0 | 0.00204 | 0 | 0.03617 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,45*2 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
37 | 970034100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 100 mm | m | 0.9 | 0 | 0 | 136.45 | 122.81 | 491.55 | 442.4 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.889 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,15*6 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
38 | 970034160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm | m | 0.9 | 0 | 0 | 136.45 | 122.81 | 698.55 | 628.7 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.269 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,45*2 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
39 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 1.8 | 0 | 0 | 934.12 | 1681.42 | 2195.88 | 3952.58 | 21 | 0 | 0.00161 | 0 | 0.01963 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.25 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop : 6*,3 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
40 | 970056130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm | m | 1.8 | 0 | 0 | 497.63 | 895.73 | 1527.37 | 2749.27 | 21 | 0 | 0.00273 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.389 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,3*6 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
41 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 6 | 0 | 0 | 15.78 | 94.68 | 218.72 | 1312.32 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 1.62 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.43 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
42 | 974042547R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 1983.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.2 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.01 | 4.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | e : 3,855+,41 |  | 4.265 | [23 empty] | VV | 0
43 | 974042567R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 846 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.12 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.536 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | e1 : 1,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
44 | 974042549R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 70 mm | m | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | ,41 |  | 0.41 | [23 empty] | VV | 0
45 | 974042569R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 253.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.46 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | e1 : 1,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
46 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 42.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 1567.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.43 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 3.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3011a : (3,7*2+7,55*2-5,17-1,22-,35)*3,27-3,3*2,16-,9*2,02 |  | 42.5892 | [23 empty] | VV | 0
47 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 16.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 1958.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.75 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 4.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pozn.3 : 3,17*5,17 |  | 16.3889 | [23 empty] | VV | 0
48 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 903 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.41 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
49 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 16.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2265.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.42 | 800-766 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 3.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | c : 5,17*3,27 |  | 16.9059 | [23 empty] | VV | 0
50 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 16.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 710.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.14 | 800-766 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 190.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
52 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 1413.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 767137803R0y | Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 224.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
54 | 767581801R0x | Demontáž podhledů - kazet - pro zpětnou montáž | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 15.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 767582800R0x | Demontáž podhledů - roštů - pro zpětnou montáž | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění koberců | m2 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 670.75 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 6.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 237.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kolem oken : 3,575*2+2,16*2 |  | 11.47 | [23 empty] | VV | 0
58 | 976 2 | uschování demontovaného topení pro další použití dle pokynů investora | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5086.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.58 | [6 empty] | DIL
59 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 5.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 5086.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.892 | 9.58 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,56, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,06578 |  | 5.0658 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1884.06 |  | 5645.94 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 8.94 | [6 empty] | DIL
60 | 713552151R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 6 | 0 | 0 | 314.01 | 1884.06 | 940.99 | 5645.94 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.49 | 8.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. | [25 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
Díl: | 760-O | ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 27675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
61 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [25 empty] | POP
62 | O 401a | O 401 - vnitřní žaluzie 1060/1380mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 865 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
63 | O 401b | O 401 - vnitřní žaluzie 1060/580mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
64 | O 402a | O 402 - vnitřní žaluzie 960/1270mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1460 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
65 | O 402b | O 402 - vnitřní žaluzie 1060/580mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
66 | O 403a | O 403 - textilní roleta s bočními držáky 2350/2160mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
67 | O 403b | O 403 - textilní roleta s bočními držáky 1230/2160mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [25 empty] | POP
69 | T 101 | T101 dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm Rw=32dB - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 54840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [25 empty] | POP
71 | 767 r | zpětná montáž stávajícího rastrového podhledu | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 21000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
72 | Z 201 | Z201- podhled SDK - kompl.dod+mtz dle výpisu mimo povrch.úpravy, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 840 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
73 | Z 202 | Z202-akustický podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu mimo povrch.úpravy, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 33000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 33161.44 |  | 9930.26 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 15.79 | [6 empty] | DIL
74 | 771111122R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 76.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.15 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
75 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m | 21.6 | 0 | 0 | 46.21 | 998.14 | 109.29 | 2360.66 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.18 | 3.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [25 empty] | POP
|  | 3,7*2+7,55*2-,9 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 0
76 | 776572200R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních | m2 | 26.4 | 0 | 0 | 56.89 | 1501.9 | 280.11 | 7394.9 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.44 | 11.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [25 empty] | SPI
|  | K1 : 26,4 |  | 26.4 | [23 empty] | VV | 0
77 | 553700 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 0.88 | 0 | 0 | 350 | 308 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ,8*1,1 |  | 0.88 | [23 empty] | VV | 0
78 | 697411 | Koberec čtvercový 500x500 mm (dle standardů) | m2 | 28.908 | 0 | 0 | 1050 | 30353.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 26,4*1,05 |  | 27.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,6*,05*1,1 |  | 1.188 | [23 empty] | VV | 0
79 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.14705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 98.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.102 | 0.16 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 75,76,77,78, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,14705 |  | 0.14705 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 3171.95 |  | 9017.03 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 11.11 | [6 empty] | DIL
80 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 26.4 | 0 | 0 | 7.88 | 208.03 | 41.32 | 1090.85 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.065 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
81 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 26.4 | 0 | 0 | 56.11 | 1481.3 | 204.89 | 5409.1 | 21 | 0 | 0.003 | 0.08 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.322 | 8.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
82 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 26.4 | 0 | 0 | 56.16 | 1482.62 | 11.44 | 302.02 | 21 | 0 | 0.003 | 0.08 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.018 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
83 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 0.07181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 1938.87 | 21 | 0 | 2.078 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [25 empty] | POP
|  | e : (,25*3,505+,365*,41)*,07 |  | 0.07181 | [23 empty] | VV | 0
84 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | t | 0.30894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 276.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.321 | 0.41 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 80,81,82,83, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,30894 |  | 0.30894 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4192.2 |  | 4903.91 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 7.64 | [6 empty] | DIL
85 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 6 | 0 | 0 | 19.31 | 115.86 | 31.79 | 190.74 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
86 | 781475114RT6 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 6 | 0 | 0 | 135.44 | 812.64 | 687.56 | 4125.36 | 21 | 0 | 0.00451 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.07 | 6.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spárovací hmota bílá | [25 empty] | POP
|  | 3-5np : 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
87 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 496.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 597813604R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová | m2 | 6.6 | 0 | 0 | 494.5 | 3263.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 6,0*1,1 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
89 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | t | 0.10854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 91.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.305 | 0.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 85,86,88, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,10854 |  | 0.10854 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 5064.54 |  | 13830.59 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 21.71 | [6 empty] | DIL
90 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 161.4969 | 0 | 0 | 31.36 | 5064.54 | 85.64 | 13830.59 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.1 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1344 | 21.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 3011a : (3,7*2+7,55*2)*3,07-(3,575*2,16-4,0)+,22*(3,575+2,16*2)+26,4 |  | 93.4899 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3027,3011b : 3,27*(3,3+7,5+3,3) |  | 46.107 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3044 : 2,7*7,0 |  | 18.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | sdk podhled : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 39066.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.5 | [6 empty] | DIL
91 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 2173.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.933 | 4.31 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,61544 |  | 4.6154 | [23 empty] | VV | 0
92 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 4.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1384.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.65 | 3 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,61544 |  | 4.6154 | [23 empty] | VV | 0
93 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot k recyklaci do 1 km | t | 4.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1389.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 2.26 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení k recyklaci, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,61544 |  | 4.6154 | [23 empty] | VV | 0
94 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot k recyklaci příplatek za každý další 1 km | t | 64.6162 |  | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1705.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 64,61622 |  | 64.6162 | [23 empty] | VV | 0
95 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5 | 1996.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 4.35 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,61544 |  | 4.6154 | [23 empty] | VV | 0
96 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 50.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 2447.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 5.58 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 50,76988 |  | 50.7699 | [23 empty] | VV | 0
97 | 979990182R00 | Poplatek za skládku koberce, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 4.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 27969.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,61544 |  | 4.6154 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/30 PaK | PhD meeting room | [25 empty] | STA
O: | 1 | PhD meeting room | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | profese | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 720 | ZTI -dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24133 | 24133 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 54816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 730 | Ústřední vytápění - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54816 | 54816 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 542654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 210 | Elekroinstalace- silnoproud - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542654 | 542654 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 272527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 220- | elektroslaboproud - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272527 | 272527 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22m | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 141341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 220m | MaR - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141341 | 141341 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 504242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 240 | Chlazení -dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504242 | 504242 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu