## Vzduchotechnika
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OBJ. D33
Vzduchotechnika a chlazení
VÝKAZ VÝMĚR
Poz. | Popis položky | Mj | Množ. | Dodávka/mj. | Dodávka/celk. | Montáž
1.01 | Potrubí spiro pozink. do Ø125, 100% tvarovek | bm | 2
1.02 | Ohebná hadice Sonoflex Ø125 | bm | 3
1.03 | Talířový ventil plast. VEF 125 odvod | ks | 2
1.04 | Demontáž a zaslepení odbočky Ø125 vč. talířového ventilu v místnosti 218c | hod | 4
| Vzduchotechnika celkem (bez DPH): |  |  |  | 0