# Příloha č. 1 - Technické podmínky

### Položka 1: Figurína pro nácvik KPR kojence s možností zpětné vazby

Figurína kojence pro nácvik základních oživovacích technik.

Počet kusů: 2

- Figurína s možností monitorovaní stláčení hrudníku

- vizuální signalizace frekvence stlačení hrudníku přímo na trenažéru

- možnost výměny plicních vaků bez použití nástrojů.

- realisticky simulována nutnost záklonu hlavy při umělé ventilaci.

- signalizace správné hloubky stlačení.

- Požadované základní příslušenství (celkem pro všechny kusy položky):

- náhradní obličej (pokud relevantní) – 4 ks

- náhradní plíce – 40 ks

- přenosný obal – 2 ks

### Položka 2: Torzo pro nácvik KPR dospělého s možností zpětné vazby

Torzo dospělého pro nácvik základních oživovacích technik.

Počet kusů: 2

- Torzo s možností monitorovaní stláčení hrudníku

- vizuální signalizace frekvence stlačení hrudníku přímo na trenažéru

- možnost výměny plicních vaků bez použití nástrojů.

- realisticky simulována nutnost záklonu hlavy při umělé ventilaci.

- signalizace správné hloubky stlačení.

- Požadované základní příslušenství (celkem pro všechny kusy položky):

- náhradní obličej (pokud relevantní) – 4 ks

- náhradní plíce – 40 ks

- přenosný obal – 2 ks

### Položka 3: Trenažér AED

Trenažér AED určený pro nácvik postupu kardiopulmonální resuscitace s využitím AED, odpovídající Guidelines 2015 s možností aktualizace.

Počet kusů: 2

- cvičný trenažér AED, jednoduše ovladatelný, se zřetelnými a srozumitelnými hlasovými instrukcemi

- kompatibilní s každou cvičnou figurínou

- minimálně 5 předprogramovaných scénářů

- možnost přepínání zvoleného jazyka pro hlasové instrukce – čeština a angličtina

- možnost ovládání hlasitosti

- tréninkové elektrody určené dospělému člověku s možností opakovaného použití

- tréninkové elektrody vybaveny čidlem umožňujícím rozpoznání jejich připojení na figurínu

- lepidlo na elektrody umožňující jejich opakované připevnění a odstraňování

- obal nebo kufr nebo pouzdro