# Příloha č. 1 - Technické podmínky

### Položka 1 a 2: Shocklink a adaptér pro nácvik defibrilace

Adaptér pro nácvik defibrilace s reálním defibrilátorem. Umožňuje připojit defibrilátor na libovolnou tréninkovou figurínu a bezpečně absorbuje podaný elektrický výboj.

- možné funkčně připojit min. na defibrilátory Lifepak 20e a Lifepak 15,

- bezpečná absorpce elektrického výboje s energií do 360 J,

- simulace základních EKG rytmů (min. sinus, VT, VF, asystolie),

- simulace artefaktů během kompresí hrudníku,

- možné bezdrátové dálkové ovládání