## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | Adaptace části bloku E,F pro CVJ - sekce 1
| Objekt: |  | SO 01
| Rozpočet: |  | Rozpočet ZTI a UT Neuznatelné
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % |  |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-07-08
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Centrum výuky jazyků - ARS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 720 | Zdravotně technické instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## 02 ZTI
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [7 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Adaptace části bloku E,F pro CVJ - sekce 1 | [5 empty] | STA
O: |  | SO 01 | [5 empty] | OBJ
R: | 02 | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | ROZ
C: | [7 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | DIL
1 | 713-01 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková D+M | m | 33 |  | 0 | Vlastní | POL1_0
2 | 713-02 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL, folií-D+M | m | 18 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
3 | 713-03 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. izolace 9,0 mm minerální vlnou opatřená AL, folií-D+M | m | 1.5 |  | 0 | Vlastní | POL1_0
4 | 713-04 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL, folií-D+M | m | 7 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
5 | 713-05 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. izolace 25,0 mm minerální vlnou opatřená AL, folií-D+M | m | 4.5 |  | 0 | Vlastní | DIL
6 | 713-06 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL, folií-D+M | m | 2.5 |  | 0 | Vlastní | POL1_0
7 | 713-07 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm tl. izolace 6,0 mm návleková-požární rozvod D+M | m | 18.5 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
8 | 713-08 | Doplnění potrubí o zvukovou izolaci 2,0 mm na potrubí D 125 D+M | m | 23 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
9 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % | 3.15 |  | 0 | Vlastní | POL1_0
10 |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  | RTS 25/ I | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | POL1_0
11 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 14 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [5 empty] | VV | 0
12 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 | m | 28 |  | 0 | RTS 25/ I | POL1_0
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [5 empty] | VV | 0
13 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 1 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [5 empty] | POL1_0
14 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 2 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [5 empty] | VV | 0
15 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 1 |  | 0 | RTS 25/ I | POL1_0
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [5 empty] | VV | 0
16 | 721177116R00 | Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 125 | m | 23 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
|  | včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [5 empty] | POL1_0
17 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [5 empty] | VV | 0
18 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I | POL1_0
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [5 empty] | VV | 0
19 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 | m | 69 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
20 | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 10 |  | 0 | RTS 25/ I | POL1_0
21 | 721-02 | Propojení se stávajícím potrubím | kus | 4 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
22 | 721-05 | Zednická výpomoc | hod | 6 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
23 | 721-07 | Rezerva pro změny vynucené odlišnou skutečností od předpokládaného stavu. Jedná se o rekonstrukci | hod | 5 |  | 0 | Vlastní | DIL
24 | 721-08 | Demontáž potrubí určeného k výměně | hod | 8 |  | 0 | Vlastní | POL1_0
25 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % | 2.55 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [5 empty] | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | VV | 0
26 | 722220111R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I | POL1_0
27 | 722220121R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | pár | 1 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
28 | 722290226R00 | Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 85 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
29 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 85 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
30 | 722173242U00 | Potr vod plast vícvrst 20x2,3 mm lis | m | 51 |  | 0 | RTS 25/ I | POL1_0
31 | 722173243U00 | Potr vod plast vícvrst 26X3,0 mm lis | m | 13 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
32 | 722173244U00 | Potr vod plast vícvrst 32X3,0 mm lis | m | 2.5 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
33 | 722132314R00 | Potrubí pro sprinklery z trubek ocelových spojovaných lisováním d 33,7 mm, t 3,2 mm, vnější pozinkování | m | 18.5 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [5 empty] | POL1_0
34 | 722-01 | Uzavírací ventil G 1/2"s vyp-D+M | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
35 | 722-01 | Uzavírací ventil G 3/4"s vyp-D+M | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
36 | 722-02 | Uzavírací ventil G 1"s vyp-D+M | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
37 | 722-03 | Termoregulační vyvbažovací ventil G 1/2" D+M | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | POL1_0
38 | 722-04 | Orientační štítky | kus | 12 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
39 | 722-05 | Rohový ventil ( umyvadlo-D+M | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
40 | 722-06 | Vložení odboček do stávajícího potrubí-D+M | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
41 | 722-07 | Propojení se stávajícím potrubím | kus | 7 |  | 0 | Vlastní | POL1_0
42 | 722-08 | Zednická výpomoc | hod | 5 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
43 | 722-09 | Demontáž potrubí určeného ke zrušení případně k výměně vedeného pod stropem | hod | 4 |  | 0 | Vlastní | POL3_0
44 | 722-10 | Rezerva pro změny vynucené odlišnou skutečností od předpokládaného stavu. Jedná se o rekonstrukci | hod | 4 |  | 0 | Vlastní
45 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % | 1.75 |  | 0 | RTS 25/ I
vodorovně do 50 m
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | VV | 0
|  | PŘESNÝ POPIS VIZ KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ- NUTNO VZORKOVAT | [5 empty] | POL1_0
PRŮTOKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ : baterie (umyvadlo, kuchyň): max. 6 l/min, Sprchy: max. 8 l/min, WC: max. 6 l úplný objem / 3,5 l průměrný, Pisoáry: max. 2 l/mísu/hodinu, splachovací max. 1 l
46 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
47 | 725119402R00 | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I | POL1_0
48 | 725869101R00 | Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32 | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I | VV | 0
49 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I | DIL
50 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I | POL1_0
51 | 725-01 | Závěsný systém pro WC SDK příčky samonosný - D | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
52 | 725-02 | Klozet závěsný vč. prkénka WC - D | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
53 | 725-03 | Závěsný systém pro umyvadla u SDK příčky samonosný - D | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
54 | 725-04 | Umyvadlo š. 500 mm - D | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
55 | 725-06 | Páková sprchová baterie na stěnu, rozteč 150 mm, chrom - D+M | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
56 | 725-07 | Baterie umyvadlová stojánková, vč. pancéřovaných hadiček - D | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
57 | 725-08 | Umyvadlová výpust clic-clack 5/4" - D+M | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
58 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | % | 680.805 |  | 0 | RTS 25/ I | POL1_0
|  | vodorovně do 50 m | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | VV | 0
59 | 767-01 | Upevňovací materiál pro vedení potrubí volně vedené D+M | m | 10 |  | 0 | Vlastní | VV | 0
[8 empty] | VV | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | VV | 0
END

## 08 VN+ON
Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | Adaptace části bloku E,F pro CVJ - sekce 1
O: |  | SO 01
R: |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
1 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
2 | 005122010R | Koordinace přímých dodávek investora | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
3 | 005124010R | Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.) | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
4 | 004111010R | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Zařízení staveniště
5 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
6 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
7 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Provozní vlivy
8 | 005122010R | Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
9 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
10 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
11 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
12 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém
13 | 00521 R0 | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 0.1 |  | 0 | vlastní
14 | 00521 R1 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
15 | 00521 R2 | Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
16 | 00521 R3 | Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru | den | 1 |  | 0 | vlastní
17 | 00521 R4 | Pasportizace objektu a okolí budovy a předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. - Detailní zpracování podle požadavků investora!!! | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
18 | 005111020R | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN | hod | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
19 | 00521 R5 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
20 | 00521 R6 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
21 | 004111020R | Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: | hod | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce
Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky
Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce
Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků
Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích
Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)
Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)
Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby
Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů
Kontrolní a zkušební plány
Průvodně technická dokumentace
Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace
ZOV včetně průběžné aktualizace
Kladečské plány obkladů a dlažeb
Kladečské schéma tepelných izolací střech
Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou
SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.
Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí
Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu…)
22 | 00521 R7 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách | hod | 0.5 |  | 0 | vlastní
23 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb.v platném znění) | hod | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2025
24 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu. | hod | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2025
25 | 00521 R8 | Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 00521 R9 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 005231010R | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
28 | 00521 R10 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
29 | 005241020R | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2025
30 | 005231040R | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
31 | 005124010R | Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD | hod | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
32 | 00521 R11 | Náklady na pojištění a bankovní garance | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
33 | 00521 R12 | Práce spojené s administrativou projektu | hod | 0.5 |  | 0 | vlastní
34 | 00521 R13 | Koordinátor BOZP | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
35 | 005281010R | Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0