## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | Adaptace části bloku E,F pro CVJ - sekce 2
| Objekt: |  | SO 01
| Rozpočet: |  | Souhrnný rozpočet
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-07-08
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Centrum výuky jazyků - sekce 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M99 | Skladby stěn, střech a konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | MON |  |  | 0
| VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## 01 ARS
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Adaptace části bloku E,F pro CVJ - sekce 2 | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 | [7 empty] | OBJ
R: | 01 | Arch. stav. část | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.1 | Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, plachty,folie,desky, vč. zakrytí a ochrany podlahy atria a zabednění celého koridoru deskami, vč. demontáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
2 | 311271181R00 | Zdivo z tvárnic porobet. tl. 375 mm | m2 | 5.47 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: | [7 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:3,35*0,76+3,25*0,9 |  | 5.47 | [5 empty] | VV | 0
3 | 311271182R00 | Zdivo z tvárnic porobet. tl. 450 mm | m2 | 16.1725 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:0,9*0,78*8+0,9*1,08*2+3,25*2,65 |  | 16.1725 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
4 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 7.1312 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | na atice V1:0,25*0,25*114,1 |  | 7.1312 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
5 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 57.05 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | na atice V1:2*0,25*114,1 |  | 57.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
6 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 57.05 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | na atice V1:2*0,25*114,1 |  | 57.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
7 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) | t | 0.71313 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | na atice V1:0,25*0,25*114,1*100/1000 |  | 0.71313 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
8 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 334.7635 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | okna:1,05*1,8*3+0,9*1,8*4+0,9*0,9*2+1,05*2,3*6 |  | 28.26 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,25*(4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92)+3,18*4,7+3,25*21,0 |  | 306.5035 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
9 | 610991002R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm | m | 264.87 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | okna:2*(1,05*3+1,8*3+0,9*4+1,8*4+0,9*2+0,9*2+1,05*6+2,3*6) |  | 86.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,25*2*11+(4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92)+3,18*2+4,7+3,25*2+21,0 |  | 178.77 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 264.87 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | okna:2*(1,05*3+1,8*3+0,9*4+1,8*4+0,9*2+0,9*2+1,05*6+2,3*6) |  | 86.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,25*2*11+(4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92)+3,18*2+4,7+3,25*2+21,0 |  | 178.77 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
11 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 131.4 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | porobet zdivo:5,47+16,17 |  | 21.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | ostění otvorů: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:0,32*2*(1,05*3+1,8*3+0,9*4+1,8*4+0,9*2+0,9*2+1,05*6+2,3*6) |  | 27.552 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:0,32*(3,25*2*11+(4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92)+3,18*2+4,7+3,25*2+21,0) |  | 57.2064 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:25*1 |  | 25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
12 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 131.4 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | porobet zdivo:5,47+16,17 |  | 21.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | ostění otvorů: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:0,32*2*(1,05*3+1,8*3+0,9*4+1,8*4+0,9*2+0,9*2+1,05*6+2,3*6) |  | 27.552 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:0,32*(3,25*2*11+(4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92)+3,18*2+4,7+3,25*2+21,0) |  | 57.2064 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:25*1 |  | 25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 612445921R00 | Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká | m2 | 84.7584 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | ostění otvorů: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:0,32*2*(1,05*3+1,8*3+0,9*4+1,8*4+0,9*2+0,9*2+1,05*6+2,3*6) |  | 27.552 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:0,32*(3,25*2*11+(4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92)+3,18*2+4,7+3,25*2+21,0) |  | 57.2064 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
14 | 602011261R00 | Omítka na stěnách sádrová, strojně | m2 | 46.64 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | porobet zdivo:5,47+16,17 |  | 21.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:25*1 |  | 25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 131.4 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | porobet zdivo:5,47+16,17 |  | 21.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | ostění otvorů: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:0,32*2*(1,05*3+1,8*3+0,9*4+1,8*4+0,9*2+0,9*2+1,05*6+2,3*6) |  | 27.552 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:0,32*(3,25*2*11+(4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92)+3,18*2+4,7+3,25*2+21,0) |  | 57.2064 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:25*1 |  | 25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
16 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 64.3 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 64,3*1 |  | 64.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
17 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 334.7635 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | okna:1,05*1,8*3+0,9*1,8*4+0,9*0,9*2+1,05*2,3*6 |  | 28.26 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,25*(4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92)+3,18*4,7+3,25*21,0 |  | 306.5035 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
18 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 1207.4136 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/6:306,5 |  | 306.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/7:44,7 |  | 44.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/01:(2,2+1,8)*39,2+4,4*(15,8+14,8)+5,9*(21,8+4,7+21,0) |  | 571.69 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet otvorů: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:-(1,05*1,8*3+0,9*0,9*2+0,9*1,8*4+1,05*2,3*6) |  | -28.26 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:-(20,88*3,25+4,7*3,25) |  | -83.135 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ostění otvorů: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:0,21*2*(1,05*3+1,8*3+0,9*2+0,9*2+0,9*4+1,8*4+1,05*6+2,3*6) |  | 18.081 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:0,21*(20,88+2*3,25+4,7+2*3,25) |  | 8.1018 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/02:3,35*(2,2+1,4) |  | 12.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/03:3,0*(8,5+19,3+14,5)+2,3*8,5+1,1*19,3 |  | 167.68 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet otvorů:-(3,61*3,25+3,23*3,25+4,7*3,25) |  | -37.505 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ostění otvorů:0,27*(3,61+2*3,25+3,23+2*3,25+4,7+2*3,25) |  | 8.3808 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/04:0,3*(2,2+2,6+2,4+50,6) |  | 17.34 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/05:1,8*112,1 |  | 201.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
19 | 622311016R0X | Soklová lišta hliníková pro kontaktní zateplovací systém, tl. 200mm | m | 117.1 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/01:117,1*1 |  | 117.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
20 | 622311154RT3 | Zateplovací systém ETICS,ostění,EPS F, tl. 40 mm,s omítkou Silikonovou samočistící | m2 | 26.1828 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/01: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ostění otvorů: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:0,21*2*(1,05*3+1,8*3+0,9*2+0,9*2+0,9*4+1,8*4+1,05*6+2,3*6) |  | 18.081 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:0,21*(20,88+2*3,25+4,7+2*3,25) |  | 8.1018 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
21 | 622311854RVX | Zateplovací systém ETICS,ostění,minerální desky PV, tl. 40 mm,bez povrchové úpravy | m2 | 8.3808 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/03: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ostění otvorů:0,27*(3,61+2*3,25+3,23+2*3,25+4,7+2*3,25) |  | 8.3808 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
22 | 622311137RT3 | Zateplovací systém ETICS,fasáda,EPS F, tl. 200 mm,s omítkou Silikonovou samočistící | m2 | 460.295 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
23 | 622311634RTX | Zateplovací systém ETICS,fasáda,deska PIR, tl. 100 mm,s omítkou Silikonovou samočistící | m2 | 12.06 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/02:3,35*(2,2+1,4) |  | 12.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
24 | 622311837RVX | Zateplovací systém ETICS,fasáda,minerální desky PV, tl. 200 mm, bez povrchové úpravy | m2 | 130.175 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/03:3,0*(8,5+19,3+14,5)+2,3*8,5+1,1*19,3 |  | 167.68 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet otvorů:-(3,61*3,25+3,23*3,25+4,7*3,25) |  | -37.505 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
25 | 622311517R0X | Izolace suterénu ETICS Perimetr tl. 200 mm, bez povrchové úpravy | m2 | 17.34 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/04:0,3*(2,2+2,6+2,4+50,6) |  | 17.34 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
26 | 622311834RT3 | Zateplovací systém ETICS,fasáda,minerální desky PV, tl. 140 mm,s omítkou Silikonovou samočistící | m2 | 44.7 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
27 | 622311839RT3 | Zateplovací systém ETICS,fasáda,minerální desky PV, tl. 240 mm,s omítkou Silikonovou samočistící | m2 | 306.5 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/6:306,5 |  | 306.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
28 | 622391001R00 | Příplatek - montáž zateplovacího systému podhledu, izolant, tenkovrstvá omítka | m2 | 351.2 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/6:306,5 |  | 306.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/7:44,7 |  | 44.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
29 | 62.1 | Obklad fasády cementovláknitou deskou tl.10mm, TIpodložky,difuzní folie,2x nosný rošt,kotvení,D+M | m2 | 155.8958 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Fasády: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/03:3,0*(8,5+19,3+14,5)+2,3*8,5+1,1*19,3 |  | 167.68 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet otvorů:-(3,61*3,25+3,23*3,25+4,7*3,25) |  | -37.505 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ostění otvorů:0,27*(3,61+2*3,25+3,23+2*3,25+4,7+2*3,25) |  | 8.3808 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/04:0,3*(2,2+2,6+2,4+50,6) |  | 17.34 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
30 | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou, a okapničkou,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 264.87 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | okna:2*(1,05*3+1,8*3+0,9*4+1,8*4+0,9*2+0,9*2+1,05*6+2,3*6) |  | 86.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,25*2*11+4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92+3,18*2+4,7+3,25*2+21,0 |  | 178.77 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
31 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 312.87 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | okna:2*(1,05*3+1,8*3+0,9*4+1,8*4+0,9*2+0,9*2+1,05*6+2,3*6) |  | 86.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,25*2*11+4,7+3,4+3,61*2+3,8+3,23+3,48*2+3,41+5,07+30,92+3,18*2+4,7+3,25*2+21,0 |  | 178.77 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | rohy objektu:4,4*2+5,9*4+2,6*6 |  | 48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
32 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan, připojovací,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 14.85 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | okna:(1,05*3+0,9*4+0,9*2+1,05*6) |  | 14.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
33 | 632922952RT5 | Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 151-191 mm | m2 | 40 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | PD/1:40,0 |  | 40 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
34 | 59245340R | Dlažba betonová plošná 400 x 400 x 40 mm, přírodní | m2 | 44 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL3_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | PD/1:40,0*1,1 |  | 44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
35 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 351.2 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/6:306,5 |  | 306.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/7:44,7 |  | 44.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
36 | 941941031RT4 | Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m, lešení rámové pronajaté | m2 | 1018.14 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | (3,25-1,8)*(55,3+35,1+1,5*6)+(8,9-1,8)*(117,1+1,5*4) |  | 1018.14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
37 | 941941191RT4 | Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m, lešení rámové pronajaté | m2 | 5090.7 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | ((3,25-1,8)*(55,3+35,1+1,5*6)+(8,9-1,8)*(117,1+1,5*4))*5 |  | 5090.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
38 | 941941831RT4 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m, lešení rámové pronajaté | m2 | 1018.14 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | (3,25-1,8)*(55,3+35,1+1,5*6)+(8,9-1,8)*(117,1+1,5*4) |  | 1018.14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
39 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1018.14 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | (3,25-1,8)*(55,3+35,1+1,5*6)+(8,9-1,8)*(117,1+1,5*4) |  | 1018.14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
40 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 5090.7 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | ((3,25-1,8)*(55,3+35,1+1,5*6)+(8,9-1,8)*(117,1+1,5*4))*5 |  | 5090.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
41 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1018.14 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | (3,25-1,8)*(55,3+35,1+1,5*6)+(8,9-1,8)*(117,1+1,5*4) |  | 1018.14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
42 | 944945013R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m | m | 25.6 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 20,9+4,7 |  | 25.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
43 | 944945193R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 | m | 128 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | (20,9+4,7)*5 |  | 128 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
44 | 944945813R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m | m | 25.6 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 20,9+4,7 |  | 25.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
45 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 391.2 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/6:306,5 |  | 306.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/7:44,7 |  | 44.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | PD/1:40,0 |  | 40 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
46 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 391.2 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/6:306,5 |  | 306.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | C/7:44,7 |  | 44.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | PD/1:40,0 |  | 40 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
47 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:8+2 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
48 | 968071113R00 | Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2 | kus | 12 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 12*1 |  | 12
48a | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
|  | 2.NP:1*1 |  | 1
49 | 968072354R00 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 1 m2 | m2 | 7.56 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:0,9*0,78*8+0,9*1,08*2 |  | 7.56 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
50 | 968072355R00 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 2 m2 | m2 | 21.6 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:1,05*1,8*8+0,9*1,8*4 |  | 21.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
50a | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.93 |  | 0 | RTS_I/2025
|  | 2.NP:0,9*3,25 |  | 2.93
51 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 21 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:0,9*8+0,9*2 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:1,05*8+0,9*4 |  | 12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
52 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 21 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:0,9*8+0,9*2 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:1,05*8+0,9*4 |  | 12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
53 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 1.9152 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:0,38*(1,05*0,5*5+1,05*2,3) |  | 1.9152 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
54 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 6.441 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:0,38*(1,05*5+2*0,5*5+1,05*2+2*2,3) |  | 6.441 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
55 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 115.9 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | atika:115,9*1 |  | 115.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
56 | 96.1 | Demontáž vedení bleskosvodu na fasádě a střeše, vč. jímačů,odpojení,zajištění,vč. kotvení,doplňků | bm | 121 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 36,6+20,3*2+7,3*6 |  | 121 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
57 | 96.2 | Demontáž střešních stříšek a komínků, kotvení,doplňky | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | střecha:4+4 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
58 | 96.3 | Demontáž výlezu střechy 1400/1100mm, rám,kotvení,doplňky | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | střecha:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
59 | 96.4 | Odpojení rozvodů a zařízení IS | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
60 | 96.5 | Demontáž fasádních mříží ocelových,rám, kotvení,doplňky | m2 | 16.1725 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:0,9*0,78*8+0,9*1,08*2+3,25*2,65 |  | 16.1725 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
61 | 96.6 | Demontáž zábradlí schodů,ocel. kce.,dřev.madla, výplň sklo,kotvení,doplňky,detaily | m | 39.3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:39,3 |  | 39.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
62 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 391.2 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | omítka pod mozaikou:10,2+13,6+96,6+67,5+91,0+112,3 |  | 391.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
63 | 978041112R00 | Odstranění zateplovacího systému, EPS F tl. 120 mm s omítkou | m2 | 87 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | podchod:87,0*1 |  | 87 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
64 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 391.2 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | mozaika:10,2+13,6+96,6+67,5+91,0+112,3 |  | 391.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
65 | 767112812R00 | Demontáž stěn pro zasklení svařovaných | m2 | 308.16 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | prosklené stěny: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,25*(6,58+3,23+6,8+7,23+4,7) |  | 92.755 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,35*(35,8+20,+8,5) |  | 215.405 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
66 | 787100811R00 | Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché | m2 | 308.16 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | prosklené stěny: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,25*(6,58+3,23+6,8+7,23+4,7) |  | 92.755 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,35*(35,8+20,+8,5) |  | 215.405 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
67 | 787101822R00 | Přípl.za konstr.s Al-lištami oboustrannými,stěny | m2 | 308.16 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | prosklené stěny: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,25*(6,58+3,23+6,8+7,23+4,7) |  | 92.755 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:3,35*(35,8+20,+8,5) |  | 215.405 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
68 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 50.1 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:3,0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:47,1 |  | 47.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
69 | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 3 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:3,0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
70 | 113107515R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm | m2 | 3 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:3,0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
71 | 965042141RT3 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 3.768 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP lodžie:47,1*0,08 |  | 3.768 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
72 | 713102111R00 | Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm | m2 | 47.1 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP lodžie:47,1*1 |  | 47.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
73 | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy | m2 | 47.1 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP lodžie:47,1*1 |  | 47.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
74 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy | m2 | 1640 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | střecha: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | krycí pásy:820*1 |  | 820 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podkladní pásy:820*1 |  | 820 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
75 | 712300833R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy | m2 | 820 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | střecha: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podkladní pásy:820*1 |  | 820 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
76 | 713104111R00 | Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm | m2 | 1640 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | střecha:820*2 |  | 1640 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
77 | 965082941R00 | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 | 246 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | střecha:820*0,3 |  | 246 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
78 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 501.37 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 501,37*1 |  | 501.37 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
79 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3008.22 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 501,37*6 |  | 3008.22 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
80 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 501.37 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 501,37*1 |  | 501.37 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
81 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 501.37 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 501,37*1 |  | 501.37 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
82 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5013.7 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 501,37*10 |  | 5013.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
83 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) | t | 3.95 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 3,95*1 |  | 3.95 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
84 | 979999983R00 | Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102) | t | 2.36 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 2,36*1 |  | 2.36 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
85 | 979990146RT3 | Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren 17 02 03 (O), AVE | t | 3.54 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 3,54*1 |  | 3.54 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
86 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 29.8 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 29,8*1 |  | 29.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
87 | 979990168R00 | Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020 | t | 7.12 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 7,12*1 |  | 7.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
88 | 979990141R00 | Poplatek za uložení suti - polystyren s perlinkou, skupina odpadu 170604 | t | 1.21 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 1,21*1 |  | 1.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
89 | 979999998R00 | Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 453.39 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 501,37-(3,95+2,36+3,54+29,8+7,12+1,21) |  | 453.39 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
90 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 88.49 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | 88,49*1 |  | 88.49 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
91 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 815 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/1:716,0 |  | 716 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2:43,0 |  | 43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/4:56,0 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
92 | 712811101RZ1 | Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 203.48 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy:0,5*3,4 |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1 |  | 201.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
93 | 712351111RT1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy, 1 vrstva - pás ve specifikaci | m2 | 815 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/1:716,0 |  | 716 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2:43,0 |  | 43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/4:56,0 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
94 | 712851559RT1 | Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy, 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci | m2 | 203.48 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy:0,5*3,4 |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1 |  | 201.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
95 | 62852269R | Pás asfaltový modifikovaný,samolepicí, 3,0mm | m2 | 1171.252 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/1:716,0 |  | 716 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/2:43,0 |  | 43 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lemy:0,5*3,4 |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/4:56,0 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1 |  | 201.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1018,48*1,15 |  | 1171.252 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
96 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1091.33 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/1:716,0 |  | 716 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2:43,0 |  | 43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy:0,5*3,4 |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/3:0,62*117,5 |  | 72.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/4:56,0 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1 |  | 201.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
97 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 1255.0295 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/1:716,0 |  | 716 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/2:43,0 |  | 43 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lemy:0,5*3,4 |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/3:0,62*117,5 |  | 72.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/4:56,0 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1 |  | 201.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1091,33*1,15 |  | 1255.0295 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
98 | 712371801R00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně | m2 | 8 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | PD/1-přířezy z 20%:40,0*0,2 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
99 | 712373121R00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2 | m2 | 72.85 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/3:0,62*117,5 |  | 72.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
100 | 712373111RS1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 43 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2:43,0 |  | 43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
101 | 712373111RV1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 772 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/1:716,0 |  | 716 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/4:56,0 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
102 | 712871801RT1 | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci | m2 | 203.48 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lemy:0,5*3,4 |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1 |  | 201.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
103 | 28322084R | Fólie hydroizolační mPVC, tl. 2,0 mm šedá, střešní | m2 | 1264.2295 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/1:716,0 |  | 716 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/2:43,0 |  | 43 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | lemy:0,5*3,4 |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/3:0,62*117,5 |  | 72.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/4:56,0 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1 |  | 201.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1091,33*1,15 |  | 1255.0295 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | PD/1-přířezy z 20%:40,0*0,2*1,15 |  | 9.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
104 | 712.1 | Zátopová zkouška střechy,protokol,zpráva | m2 | 815 |  | 0 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/1:716,0 |  | 716 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2:43,0 |  | 43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/4:56,0 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
105 | 712.2 | Zřízení střešních prostupů,izolace zapravení, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:5+6 |  | 11 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
106 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 4.95 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
107 | 713141123R00 | Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem , 1 vrstva | m2 | 72.85 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/3:0,62*117,5 |  | 72.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
108 | 713141322R00 | Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 2 vrstvy, na kotvy (4 kusy/m2) | m2 | 43 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2:43,0 |  | 43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
109 | 713141327R00 | Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 2 vrstvy, na kotvy (4 kusy/m2) | m2 | 772 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/1:716,0 |  | 716 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/4:56,0 |  | 56 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
110 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 201.78 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1 |  | 201.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
111 | 28375768.AR | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 S | m3 | 187.5966 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/1:716,0*0,2 |  | 143.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/4:56,0*0,2 |  | 11.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1*0,08 |  | 16.1424 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 170,5424*1,1 |  | 187.5966 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
112 | 28375972R | Deska spádová EPS 150, S | m3 | 70.301 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/1:716,0*0,08 |  | 57.28 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/2:43,0*0,05 |  | 2.15 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ST/4:56,0*0,08 |  | 4.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 63,91*1,1 |  | 70.301 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
113 | 283755501R | Deska izolační PIR, tl. 60 mm, střešní s ozubem | m2 | 47.3 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/2:43,0*1,1 |  | 47.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
114 | 28375448R | Deska spádová XPS | m3 | 5.6095 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/3:0,62*117,5*0,07*1,1 |  | 5.6094 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
115 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 2.75 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
116 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním | m2 | 72.85 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/3:0,62*117,5 |  | 72.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
117 | 59152106R | Deska vláknocementová lisovaná, tl. 10 mm | m2 | 80.135 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL3_0
|  | Střechy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ST/3:0,62*117,5*1,1 |  | 80.135 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
118 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 8.8 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
119 | K/01 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm, lak RAL9007,příponky,tl. 0,8mm,kotvení,doplňky,D+M | m | 3.6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 0,9*4 |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
120 | K/02 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm, lak RAL9007,příponky,tl. 0,8mm,kotvení,doplňky,D+M | m | 9.45 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1,05*9 |  | 9.45 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
121 | K/03 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 145 mm, lak RAL9007,příponky,tl. 0,8mm,kotvení,doplňky,D+M | m | 1.8 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 0,9*2 |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
122 | K/04 | Oplechování atiky z lak.Pz plechu, rš 800 mm, lak RAL9007,příponky,tl. 0,8mm,kotvení,doplňky,D+M | m | 117.11 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
123 | K/05 | Oplechování lodžie z lak.Pz plechu, rš 530 mm, lak RAL9007,příponky,tl. 0,8mm,kotvení,doplňky,D+M | m | 39.09 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
124 | K/06 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 285 mm, lak RAL9007,příponky,tl. 0,8mm,kotvení,doplňky,D+M | m | 4.7 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
125 | K/07 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 285 mm, lak RAL9007,příponky,tl. 0,8mm,kotvení,doplňky,D+M | m | 20.88 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
126 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 2.65 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
127 | O/01 | Okno AL rám 1050/1800,1-dílné,3-sklo,rám,parapet, OS,RC2,nerez kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
128 | O/02 | Okno AL rám 900/1800,1-dílné,3-sklo,rám,parapet, OS,RC2,nerez kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
129 | O/03 | Okno AL rám 900/900,1-dílné,3-sklo,rám,parapet, OS,RC2,nerez kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
130 | O/04 | Okno AL rám 1050/2300,2-dílné,3-sklo,rám,parapet, OS+F,RC2,nerez kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
131 | Pse/01 | Prosklená AL příčka+automatické dveře,4700/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,pohon,el.zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
132 | Pse/02 | Prosklená AL příčka+automatické dveře,3475/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,pohon,el.zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
133 | Pse/03 | Prosklená AL příčka+otevíravé dveře,3400/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,FAB zámek,g.k.,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
134 | Pse/04 | Prosklená AL příčka fixní,3613/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
135 | Pse/05 | Prosklená AL příčka fixní,3800/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
136 | Pse/06 | Prosklená AL příčka fixní,3607/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
137 | Pse/07 | Prosklená AL příčka fixní,3233/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
138 | Pse/08 | Prosklená AL příčka fixní,3475/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
139 | Pse/09 | Prosklená AL příčka fixní,3413/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
140 | Pse/10 | Prosklená AL příčka fixní,5067/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
141 | Pse/11 | Prosklená AL příčka+otevíravé dveře,30915/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,FAB zámek,g.k.,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
142 | Pse/12 | Prosklená AL příčka fixní,4700/3180mm, RAL9006,3-sklo bezp.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
143 | Pse/13 | Prosklená AL příčka fixní,21005/3250mm, RAL9006,3-sklo bezp.,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
144 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1.95 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
145 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 50 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:50*1 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
146 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 100 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:100*1 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
147 | Z/01 | Ocelová konstrukce pod VZT jednotky,profily, pororošty,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 21.4062 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 12,035*1,605+0,95*2,2 |  | 21.4062 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
148 | OS/01 | Střešní světlík,1100/1400mm,ploché zasklení,PO, odolné,PVC rám,vzpěry,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
149 | OS/02a | Střešní vpusť vyhřívaná,DN100,PVC manžeta,PA6, napojení,koš,kabel,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
150 | OS/02b | Pojistný přepad,100x300mm,PVC,hranatý,dl. 500mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
151 | OS/03 | Venkovní žaluzie,box s PIR 60mm,AL lamely RAL9006, pohon,vodítka,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 9.1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 2,8*3,25 |  | 9.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
152 | OS/04 | Venkovní žaluzie,box s PIR 60mm,AL lamely RAL9006, pohon,vodítka,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 128.7 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3,6*3,25*11 |  | 128.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
153 | OS/05 | Venkovní žaluzie,box s PIR 60mm,AL lamely RAL9006, pohon,vodítka,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 10.5625 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3,25*3,25 |  | 10.5625 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
154 | OS/06 | Venkovní žaluzie,box s PIR 60mm,AL lamely RAL9006, pohon,vodítka,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 19.175 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 5,9*3,25 |  | 19.175 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
155 | OS/07 | Venkovní žaluzie,box s PIR 60mm,AL lamely RAL9006, pohon,vodítka,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 15.86 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 4,88*3,25 |  | 15.86 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
156 | OS/08 | Venkovní žaluzie,box s PIR 60mm,AL lamely RAL9006, pohon,vodítka,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 15.275 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 4,7*3,25 |  | 15.275 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
157 | OS/09 | Venkovní žaluzie,box s PIR 60mm,AL lamely RAL9006, pohon,vodítka,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 14.49 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1,05*2,3*6 |  | 14.49 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
158 | OS/10 | Záchytný systém střechy,kotvící bod,D42mm,dl.800mm, nerez,lano,základna,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
159 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 2.65 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
160 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 131.4 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | omítky:131,4*1 |  | 131.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
161 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná | m2 | 131.4 |  | 0 | RTS_I/2025 |  |  | POL1_0
|  | omítky:131,4*1 |  | 131.4 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | M99 | Skladby stěn, střech a konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
162 | M99.1 | Skladby podlah,fasád,střech a konstrukcí, - neoceňovat, jen pomocné výpočty!!! | m2 | 2338.7436 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | Fasády: | [7 empty] | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: | [7 empty] | VV | 0
|  | Se/01:(2,2+1,8)*39,2+4,4*(15,8+14,8)+5,9*(21,8+4,7+21,0) |  | 571.69 | [5 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů: | [7 empty] | VV | 0
|  | okna:-(1,05*1,8*3+0,9*0,9*2+0,9*1,8*4+1,05*2,3*6) |  | -28.26 | [5 empty] | VV | 0
|  | stěny:-(20,88*3,25+4,7*3,25) |  | -83.135 | [5 empty] | VV | 0
|  | ostění otvorů: | [7 empty] | VV | 0
|  | okna:0,21*2*(1,05*3+1,8*3+0,9*2+0,9*2+0,9*4+1,8*4+1,05*6+2,3*6) |  | 18.081 | [5 empty] | VV | 0
|  | stěny:0,21*(20,88+2*3,25+4,7+2*3,25) |  | 8.1018 | [5 empty] | VV | 0
|  | Se/02:3,35*(2,2+1,4) |  | 12.06 | [5 empty] | VV | 0
|  | Se/03:3,0*(8,5+19,3+14,5)+2,3*8,5+1,1*19,3 |  | 167.68 | [5 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů:-(3,61*3,25+3,23*3,25+4,7*3,25) |  | -37.505 | [5 empty] | VV | 0
|  | ostění otvorů:0,27*(3,61+2*3,25+3,23+2*3,25+4,7+2*3,25) |  | 8.3808 | [5 empty] | VV | 0
|  | Se/04:0,3*(2,2+2,6+2,4+50,6) |  | 17.34 | [5 empty] | VV | 0
|  | Se/05:1,8*112,1 |  | 201.78 | [5 empty] | VV | 0
[10 empty] | VV | 0
|  | Podhledy: | [7 empty] | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: | [7 empty] | VV | 0
|  | C/6:306,5 |  | 306.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | C/7:44,7 |  | 44.7 | [5 empty] | VV | 0
[10 empty] | VV | 0
|  | Podlahy: | [7 empty] | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: | [7 empty] | VV | 0
|  | PD/1:40,0 |  | 40 | [5 empty] | VV | 0
[10 empty] | VV | 0
|  | Střechy: | [7 empty] | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: | [7 empty] | VV | 0
|  | ST/1:716,0 |  | 716 | [5 empty] | VV | 0
|  | ST/2:43,0 |  | 43 | [5 empty] | VV | 0
|  | lemy:0,5*3,4 |  | 1.7 | [5 empty] | VV | 0
|  | ST/3:0,62*117,5 |  | 72.85 | [5 empty] | VV | 0
|  | ST/4:56,0 |  | 56 | [5 empty] | VV | 0
|  | Se/05-atiky:1,8*112,1 |  | 201.78 | [5 empty] | VV | 0
[8 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## 02 SIL
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Adaptace části bloku E,F pro CVJ - sekce 2 | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 | [7 empty] | OBJ
R: | 02 | Silnoproudá elektrotechnika | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M21.1 | Bleskosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | UZ2 | Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění | m | 20 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
2 | UZ3 | Zalévací hmota | kg | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
3 | UZ4 | Sváření pásku/svorky | kus | 8 |  | 0 | vlastní
4 | UZ5 | Výkop hl.80cm pro pásek, kompletní | m | 14 |  | 0 | vlastní
5 | BL1 | Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění | m | 37 |  | 0 | vlastní
6 | BL2 | Podpěry vedení - do zdiva | kus | 28 |  | 0 | vlastní
7 | BL3 | Podpěry vedení - na ploché střechy | kus | 26 |  | 0 | vlastní
8 | BL4 | Svorky hromosvodné SK-křížová | kus | 4 |  | 0 | vlastní
9 | BL5 | Svorky hromosvodné SS-spojovací | kus | 4 |  | 0 | vlastní
10 | BL6 | Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části | kus | 2 |  | 0 | vlastní
11 | BL7 | Svorky hromosvodné SZ | kus | 2 |  | 0 | vlastní
12 | BL8 | Svorky hromosvodné Sua | kus | 2 |  | 0 | vlastní
13 | BL9 | Aktivní jímač 25mikrosec, stožár 6m, stojan, zavětrování, betonové podstavce, kompletní | kus | 1 |  | 0 | vlastní
14 | BL11 | Ochranný úhelník 1,7m | kus | 2 |  | 0 | vlastní
15 | BL12 | Vystražná tabulka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
16 | BL13 | Označovací štítek | kus | 2 |  | 0 | vlastní
17 | BL14 | Revizní zpráva hromosvodů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M21.2 | Ostatní |  |  |  | 0
18 | OST1 | Pomocný instalační materiál | kus | 1 |  | 0 | vlastní
19 | OST2 | Osvědčení TIČR | kus | 1 |  | 0 | vlastní
20 | OST3 | Likvidace odpadu, demontovaných zař. vč. uložení dle platné legislativy | kus | 1 |  | 0 | vlastní
21 | OST4 | Napojení na stáv. uzemnění | hod | 4 |  | 0 | vlastní
22 | OST5 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 10 |  | 0 | vlastní
[8 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## 03 VN+ON
Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | Adaptace části bloku E,F pro CVJ - sekce 2
O: |  | SO 01
R: |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
1 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
2 | 005122010R | Koordinace přímých dodávek investora | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
3 | 005124010R | Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.) | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
4 | 004111010R | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Zařízení staveniště
5 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
6 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
7 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Provozní vlivy
8 | 005122010R | Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
9 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
10 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
11 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
12 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém
13 | 00521 R0 | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 3 |  | 0 | vlastní
14 | 00521 R1 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
15 | 00521 R2 | Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
16 | 00521 R3 | Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru | den | 9 |  | 0 | vlastní
17 | 00521 R4 | Pasportizace objektu a okolí budovy a předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. - Detailní zpracování podle požadavků investora!!! | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
18 | 005111020R | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN | hod | 10 |  | 0 | RTS_I/2025
19 | 00521 R5 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
20 | 00521 R6 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
21 | 004111020R | Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: | hod | 48 |  | 0 | RTS_I/2025
Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce
Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky
Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce
Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků
Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích
Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)
Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)
Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby
Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů
Kontrolní a zkušební plány
Průvodně technická dokumentace
Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace
ZOV včetně průběžné aktualizace
Kladečské plány obkladů a dlažeb
Kladečské schéma tepelných izolací střech
Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou
SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.
Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí
Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu…)
22 | 00521 R7 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách | hod | 15 |  | 0 | vlastní
23 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb.v platném znění) | hod | 19 |  | 0 | RTS_I/2025
24 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu. | hod | 19 |  | 0 | RTS_I/2025
25 | 00521 R8 | Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 00521 R9 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 005231010R | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
28 | 00521 R10 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
29 | 005241020R | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 10 |  | 0 | RTS_I/2025
30 | 005231040R | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
31 | 005124010R | Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD | hod | 29 |  | 0 | RTS_I/2025
32 | 00521 R11 | Náklady na pojištění a bankovní garance | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
33 | 00521 R12 | Práce spojené s administrativou projektu | hod | 8 |  | 0 | vlastní
34 | 00521 R13 | Koordinátor BOZP | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
35 | 005281010R | Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2025
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0